Приложение

к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

от \_\_\_\_\_\_.2023 №\_\_\_\_\_\_\_

Перечень объектов муниципальной собственности, в отношении которых планируется

заключение концессионного соглашения в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инв. № | Наименование объекта | Кадастровый № | Местонахождение | Вид права | Технические  характеристики | Площадь (кв.м.) | Протяжен-ность (п.м.) | Дата ввода в экспл-ию |
| 1 | 000000245 | Наружные сети водопровода и канализации | 24:58:0326001:1104 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, н/бойлерная, ул. Узкоколейная, 40 | 24:58:0326001:1104-24/095/2021-1 21.04.2021 | водопровод - d=50мм l=18,0п.м.;  канализация - d=150мм l=80,0п.м., d=200мм l=7,0п.м.;  канализационные колодцы - 5шт, d=1,0 м h=2,5 - 3,0м | 0.00 | 207.00 | 09.01.1995 |
| 2 | 000000522 | Нежилое здание (Hасосная станция II подьема) | 24:58:0318001:541 | Красноярский край,  г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 104 | 24-24-12/021/2006-732 22.12.2006 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-рулонная; перекрытия-ж/б | 284.00 | 0.00 | 01.07.1967 |
| 3 | 000000523 | Нежилое помещение (Зд.местн.диспет.пункта ГВС) | 24:58:0000000:37631 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 102, пом. 1 | 24-24-12/013/2006-925 22.12.2006 | фундамент -бетонный ленточный;  стены -кирпичные;  крыша-мягкая рулонная;  перекрытие- ж/б | 247.70 | 0.00 | 01.01.1954 |
| 4 | 000000527-000000528 | Нежилое здание (Производственно-бытовой блок) | 24:58:0318001:536 | Красноярский край,  г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 100 | 24:01.11:20.2004:410 24.12.2004 | фундамент-бетонный ленточный;  стены -кирпичные;  крыша-шиферная;  перекрытие ж/б | 320.90 | 0.00 | 01.12.1975 |
| 5 | 000000532 | Нежилое здание (Мастерская по ремонту передвижных насосов) | 24:58:0000000:3119 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.12Б | 24:01.11:21.2003:8 20.11.2003 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-рулонная | 479.90 | 0.00 | 01.12.1980 |
| 6 | 000000537 | Насосная станция питьевой воды (нежилое здание) | 24:58:0601001:672 | Красноярский край, г. Железногорск, п. Тартат, ул. Вокзальная, д. 46 | 24:01.11:21.2003:163 27.11.2003 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-рулонная | 52.80 | 0.00 | 01.11.1994 |
| 7 | 000000542 | Сооружение (Арт.скважина №43 с павильоном) | 24:58:0318001:1106 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 0.25 км восточнее нежилого здания пр.Ленинградский, 100 | 24:01.11:20.2004:407 24.12.2004 | метал. трубы d=377/219, h=36,3м, наземный павильон с подвалом, фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытия ж/б, крыша мягкая рулонная | 16.70 | 0.00 | 01.01.1954 |
| 8 | 000000543 | Артезианская скважина №44 с павильоном | 24:58:0000000:35067 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 0.6 км западнее нежилого здания пр-т Ленинградский, 100 | 24:01.11:20.2004:466 28.12.2004 | метал. трубы d=350/200, h=35,4м, наземный павильон с подвалом, фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытия ж/б, крыша мягкая рулонная | 17.70 | 0.00 | 01.01.1954 |
| 9 | 000000544 | Сооружение (Арт.скважина №45 с павильоном) | 24:58:0000000:35059 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 1.0 км западнее нежилого здания пр. Ленинградский, 100 | 24:01.11:20.2004:401 24.12.2004 | метал. трубы d=350/200, h=31,0м, наземный павильон с подвалом, фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытия ж/б, крыша мягкая рулонная | 17.50 | 0.00 | 01.01.1954 |
| 10 | 000000545 | Артезианская скважина №49 с павильоном | 24:58:0000000:961 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 0,75 км. юго-западнее нежилого здания пр. Ленинградский, 100 | 24:01.11:20.2004:408 24.12.2004 | метал. трубы d=350/300, h=34,4м, наземный павильон с подвалом, фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытия ж/б, крыша мягкая рулонная | 17.30 | 0.00 | 01.01.1959 |
| 11 | 000000546 | Сооружение (Арт.скважина №50 с павильоном) | 24:58:0000000:35060 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 1.2 км юго-западнее нежилого здания пр. Ленинградский, 100 | 24:01.11:20.2004:402 от 24.12.2004 | метал. трубы d=377/273, h=34,8м, наземный павильон с подвалом, фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытия ж/б, крыша мягкая рулонная | 17.80 | 0.00 | 01.01.1959 |
| 12 | 000000547 | Артезианская скважина №150 | 24:58:0000000:3886 | Железногорск (г.), 0,55 км. восточнее нежилого здания, ул. Южная, 52 | 24:01.11:20.2004:406 24.12.2004 | метал., трубы d=350/250, h=28,2м, подвал, фундамент бетонный ленточный,  стены бетонные заливные, перекрытие бетонное | 12.5 | 0.00 | 01.07.1962 |
| 13 | 000000548 | Артезианская скважина №152 | 24:58:0000000:35062 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 0.45 км юго-восточнее нежилого здания ул. Южная, 52 | 24:01.11:20.2004:404 24.12.2004 | метал. трубы d=350/300, h=27,8м, подвал, фундамент бетонный ленточный, стены бетонные заливные, перекрытие бетонное | 11,6 | 0.00 | 01.07.1962 |
| 14 | 000000549 | Сооружение (Арт.скважина №154) | 24:58:0000000:35061 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 1.0 км южнее нежилого здания ул. Южная, 52 | 24:01.11:20.2004:403 24.12.2004 | метал. трубы d=350/250, h=28,4м, подвал, фундамент бетонный ленточный, стены бетонные заливные, перекрытие бетонное | 16.30 | 0.00 | 01.09.1964 |
| 15 | 000000550 | Сооружение (Арт.скважина №155) | 24:58:0318001:1107 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 1.4 км восточнее нежилого здания ул. Толстого, 4 | 24:01.11:20.2004:467 28.12.2004 | метал. трубы d=350/300, h=27,0м, подвал, фундамент бетонный ленточный, стены бетонные заливные, перекрытие бетонное | 13.90 | 0.00 | 01.12.1963 |
| 16 | 000000551 | Сооружение (Арт.скважина №156) | 24:58:0000000:35066 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 1.3 км юго-восточнее нежилого здания ул. Южная, 52 | 24:01.11:20.2004:468 28.12.2004 | метал. трубы d=350/300, h=34,5м, подвал, фундамент бетонный ленточный, стены бетонные заливные, перекрытие бетонное | 15.20 | 0.00 | 01.09.1964 |
| 17 | 000000552 | Сооружение | 24:58:0000000:35307 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 0.9 км юго-восточнее нежилого здания ул. Южная, 52, артезианская скважина № 157 | 24-24-12/008/2005-846 28.09.2005 | металлические трубы d=350/200, h=32,8м, подвал фундамент бетонный, ленточный, стены бетонные заливные, перекрытие бетонное | 14.40 | 0.00 | 01.12.1963 |
| 18 | 000000553 | Артезианская скважина № 203 с павильоном | 24:58:0000000:4101 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 1,1 км юго-восточнее нежилого здания ул. Толстого, 4 | 24:01.11:20.2004:405 24.12.2004 | метал. трубы d=426/377, h=29,0м, павильон фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытия ж/б, крыша мягкая рулонная | 12,4 | 0.00 | 01.04.1966 |
| 19 | 000000554 | Сооружение (Артезианская скважина № 204) | 24:58:0327001:42 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 2 км северо восточнее нежилого здания ул. Белорусская, 1Б, артезианская скважина № 204 | 24-24-12/020/2005-127 10.01.2006 | фундамент-ж/бетон;  стены-ж/бетон;  перекрытие-ж/бетон | 19.60 | 0.00 | 01.03.1967 |
| 20 | 000000555 | Сооружение | 24:58:0000000:35380 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 0.7 км северовосточнее нежилого здания ул. Белорусская, 1Б, артезианская скважина № 205 с павильоном | 24-24-12/020/2005-123 30.12.2005 | фундамент-ж/бетон;  стены-ж/бетон;  перекрытие-ж/бетон | 29.30 | 0.00 | 01.03.1967 |
| 21 | 000000556 | Сооружение | 24:58:0000000:35384 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 1.5 км восточнее нежилого здания ул. Белорусская, 1Б, артезианская скважина № 224 | 24-24-12/020/2005-113 10.01.2006 | Плиточное покрытие | 16,1 | 0.00 | 01.09.1971 |
| 22 | 000000557 | Сооружение | 24:58:0000000:35386 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 2,4 км северо-восточнее нежилого здания ул. Белорусская, 1Б, артезианская скважина № 226 | 24-24-12/020/2005-126 10.01.2006 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-ж/б | 15.60 | 0.00 | 01.09.1971 |
| 23 | 000000558 | Сооружение | 24:58:0000000:35388 | оссийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 1,2 км северо восточнее нежилого здания ул. Белорусская, 1Б, артезианская скважина №301 с павильоном | 24-24-12/020/2005-167 11.01.2006 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-ж/б | 21.00 | 0.00 | 01.09.1969 |
| 24 | 000000559 | Сооружение | 24:58:0000000:35389 | ссийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 1,8 км северо восточнее нежилого здания ул. Белорусская, 1Б, артезианская скважина № 302 с павильоном | 24-24-12/020/2005-166 10.01.2006 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-ж/б | 23.40 | 0.00 | 01.09.1969 |
| 25 | 000000560 | Сооружение - резервуар I подъема 400 куб.м | 24:58:0000000:35999 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, просп.Ленинградский, 102/1 | 24-24-12/009/2008-295 27.06.2008 | фундамент- ж/бетон;  стены-ж/бетон; перекрытия- ж/бетон,  объем 400 куб.м | 0.00 | 400 м3 | 01.01.1954 |
| 26 | 000000561 | Сооружение - резервуар чистой воды 800 куб.м | 24:58:0000000:35997 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная,6/2 | 24-24-12/009/2008-289 27.06.2008 | фундамент- ж/бетон;  стены-ж/бетон;  перекрытия- ж/бетон,  объем 800 куб.м | 0.00 | 800 м3 | 01.01.1955 |
| 27 | 000000562 | Сооружение - резервуар чистой воды 800 куб.м | 24:58:0000000:35996 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная,6/1 | 24-24-12/009/2008-287 27.06.2008 | фундамент- ж/бетон;  стены-ж/бетон;  перекрытия- ж/бетон,  объем 800 куб.м | 0.00 | 800 м3 | 01.01.1955 |
| 28 | 000000563 | Сооружение - резервуар I подьема 400 куб.м | 24:58:0000000:35998 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, просп. Ленинградский, № 102/2 | 24-24-12/009/2008-293 27.06.2008 | фундамент- ж/бетон;  стены-ж/бетон;  перекрытия- ж/бетон,  объем 400 куб.м | 0.00 | 400 м3 | 01.01.1954 |
| 29 | 000000564 | Сооружение - резервуар чистой воды 1000 куб.м | 24:58:0000000:3318 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 6/3 | 24-24-12/009/2008-285 27.06.2008 | фундамент-ж/бетон;  стены-ж/бетон;  перекрытие-ж/бетон,  объем 1000 куб.м | 0.00 | 1000 м3 | 01.01.1968 |
| 30 | 000000565 | Сооружение - резервуар 5000 куб.м | 24:58:0000000:2386 | Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 104/1 | 24-24-12/009/2008-297 27.06.2008 | фундамент-ж/бетон;  стены-ж/бетон;  перекрытие-ж/бетон,  объем 5000 куб.м | 0.00 | 1080, 5000 м3 | 01.06.1967 |
| 31 | 000000566 | Сооружение - контррезервуар 1000 куб.м | 24:58:0000000:3263 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Горького, д. 8Б/1 | 24-24-12/009/2008-291 27.06.2008 | фундамент- ж/бетон; стены-ж/бетон; перекрытия- ж/бетон,  объем 1000 куб.м | 0.00 | 1000 м3 | 01.01.1952 |
| 32 | 000000577 | Нежилое здание (Обезжелез.установка) | 24:58:0000000:3989 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Ленинградский, 100Г | 24:01.11:20.2004:411 24.12.2004 | фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытия ж/б, крыша мягкая рулонная | 1 571.20 | 0.00 | 01.09.1960 |
| 33 | 000000580 | Камера переключения III подъема (нежилое здание) | 24:58:0303029:1746 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Восточная | 24:58:0303029:1746-24/095/2021-1 02.06.2021 | фундамент- ж/бетон;  стены-ж/бетон;  перекрытия- ж/бетон | 19.70 | 0.00 | 01.02.1978 |
| 34 | 000000581 | Kамеры переключения (нежилое здание) | 24:58:0000000:411 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Горького, д. 8Б | 24-24-12/019/2007-153 17.09.2007 | фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытие ж/б, крыша шиферная | 15.80 | 0.00 | 01.12.1963 |
| 35 | 000000590 | Нежилое здание (прходная) | 24:58:0000000:1602 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, улица Горького, здание 8А | 24-24-12/019/2007-154 от 17.09.2007 | фундамент подготовка ПГС, стены бетонные, металлические конструкции, трубопроводы | 18.30 | 0.00 | 01.10.1975 |
| 36 | 000000591 | Сооружение | 24:58:0000000:35383 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 2.7 км восточнее нежилого здания ул. Белорусская, 1Б, артезианская скважина № 223 | 24-24-12/020/2005-124 29.12.2005 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-рулонная | 9,6 | 0.00 | 01.07.1978 |
| 37 | 000000595 | Сооружение | 24:58:0000000:35382 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 2.2 км восточнее нежилого здания ул. Белорусская, 1Б, артезианская скважина № 225 с павильоном | 24-24-12/020/2005-125 10.01.2006 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-ж/б | 9,8 | 0.00 | 01.07.1978 |
| 38 | 000000596 | Сооружение | 24:58:0000000:35379 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 2.0 км юго-восточнее нежилого здания ул. Белорусская, 1"Б", артезианская скважина № 229 с павильоном | 24-24-12/020/2005-114 30.12.2005 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-рулонная | 10,4 | 0.00 | 01.12.1984 |
| 39 | 000000597 | Сооружение | 24:58:0000000:35377 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 1.1 км юго-восточнее нежилого здания ул. Белорусская, 1"Б", артезианская скважина № 230 с павильоном | 24-24-12/020/2005-121 10.01.2006 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-рулонная | 10,6 | 0.00 | 01.12.1984 |
| 40 | 000000604 | Сооружение | 24:58:0000000:1571 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 2,6 км. юго-восточнее нежилого здания, ул.Белорусская, 1б Артезианская скважина №228 с павильоном | 24-24-12/020/2005-168 от 10.01.2006 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-рулонная | 16,1 | 0.00 | 01.10.1987 |
| 41 | 000000605 | Сооружение | 24:58:0000000:35381 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 2.9 км юго-восточнее нежилого здания ул. Белорусская, 1"Б", артезианская скважина №227 с павильоном | 24-24-12/020/2005-122 30.12.2005 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-рулонная | 10,8 | 0.00 | 01.10.1987 |
| 42 | 000000606 | Сооружение | 24:58:0000000:35378 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 1.7 км юго-восточнее нежилого здания ул. Белорусская, 1Б, артезианская скважина № 231 с павильоном | 24-24-12/020/2005-117 10.01.2006 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-рулонная | 10,3 | 0.00 | 01.10.1987 |
| 43 | 000000608 | Водонапорная башня (сооружение) | 24:58:0601001:561 | Красноярский край, г. Железногорск, п. Тартат, ул. Вокзальная, д. 46 А | 24:01.11:21.2003:161 27.11.2003 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-рулонная | 37.50 | 0.00 | 01.11.1994 |
| 44 | 000000609 | Артскважина № 61а (нежилое здание) | 24:58:0601001:461 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Вокзальная, д. 46Б | 24:58:0601001:461-24/095/2019-1 09.08.2019 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-рулонная | 10,9 | 0.00 | 01.01.1957 |
| 45 | 000000610 | Наружный водопровод к зданию ул. Ленина, зд.67А | 24:58:0303020:796 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г.Железногорск, ВК-55 в районе здания ул. Ленина, зд. 67А до здания ул. Ленина, зд. 67А и ВК-39А районе здания ул. Ленина, зд. 65 до здания ул. Ленина, зд. 67А | 24:58:0303020:796-24/095/2021-2 16.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 103.00 | 01.01.1971 |
| 46 | 000000611 | Наружный водопровод к зданию ул. Ленина, зд.69 | 24:58:0000000:73854 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, ВК-55 в районе здания ул. Ленина, зд. 67А до здания ул. Ленина, зд. 69 | 24:58:0000000:73854-24/095/2021-2 02.04.2021 | от ВК-55 в районе здания ул. Ленина, зд.67А до здания ул. Ленина, зд.69, dy150, сталь | 0.00 | 202.00 | 01.09.1972 |
| 47 | 000000612 | Наружный водопровод к зданию ул. Павлова, зд.5 | 24:58:0303028:659 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г.Железногорск, ВК-01/ПГ в районе здания ул. Павлова, зд. 5 до здания ул. Павлова, зд. 5 | 24:58:0303028:659-24/095/2021-2 01.02.2021 | от ВК-01/ПГ в районе здания ул. Павлова, зд.5 до здания ул. Павлова, зд.5, dy100, сталь | 0.00 | 10.00 | 01.12.1964 |
| 48 | 000000613 | Наружный водопровод микрорайонов № 2, № 2А | 24:58:0000000:74045 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-5 в районе здания ул. Восточная, зд.20 и от ВК-9 в районе здания по ул. Королева, зд.2 до зданий по ул. Королева, зд. 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ,15А ,7А, 17А, ул. Восточная, зд. 27, 31, 29, 33, 35, 37, 37А ,47, 39, 41, 43, 45, 45А, 49А, 49, 51, 53, 55, 57, 55А, 24, 24А, 26, 26В, 26Б, 26Г, 26А, 28, 28А/1, 30, 32 пр-кт. Курчатова, зд. 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 54А, 56, 56А, 58, 58А 60, от ВК-6 в районе здания ул. Саянская, зд.1 и от ВК-7 в районе здания пр. Курчатова, зд.62 до зданий ул. Восточная, зд. 56, 58, 60, 60А, 60Б, 62, пр. Курчатова зд. 62, 64, 66, 68, 68А, 70, 70А, 61, 61Б, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, ул. Саянская, зд. 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 24:58:0000000:74045-24/095/2021-1 18.06.2021 | dy50, dy70, dy80, dy100, dy125, dy150, dy200, dy250, dy350, dy400, сталь | 0.00 | 6 423.00 | 01.03.1987 |
| 49 | 000000614 | Наружный водопровод от ВК-8 до ВК-21В | 24:58:0000000:73972 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск , от ВК-8 в районе здания пр. Курчатова, зд.ЗА до ВК-21В в районе здания пр. Курчатова, зд.24А через ВК-6, ВК-5, ВК5’, ВК, ВК-4, ПГ, ВК-36, ВК-37, ВК/ПГ-38, ВК-78, ВК-21, 21А, 21Б | 24:58:0000000:73972-24/095/2021-2 14.05.2021 | dy250, dy300, сталь | 0.00 | 947.00 | 01.10.1972 |
| 50 | 000000615 | Наружный водопровод от ВК-10 до ВК-918 | 24:58:0000000:74013 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-10 в районе здания пр. Курчатова, зд.62 до ВК-918 в районе здания пр. Курчатова, зд.56 | 24:58:0000000:74013-24/095/2021-2 28.05.2021 | dy400, сталь | 0.00 | 227.00 | 01.10.1972 |
| 51 | 000000616 | Наружный водопровод к зданиям ул. 60 Лет ВЛКСМ, зд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 24А, 26, пр. Ленинградский, зд. 5, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 24:58:0312001:809 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-3 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 27 до зданий ул. 60 Лет ВЛКСМ, зд. зд. 2,3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 24А, 26, пр. Ленинградский, зд. 5, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 24:58:0312001:809-24/095/2021-1 от 15.04.2021 | чугун/от ВК до узла 39 20/3/01.11.2016 реконструкция хоз. способом. 31.10.2018 реконструкция хоз. способом на участке от ВК-9 до ВК за ПГ в районе ж/д по ул. 60 лет ВЛКСм,2 Ду300 - замена на полиэтилен, dy150, dy300, dy100 чугун, полиэтилен, сталь | 0.00 | 950.00 | 01.01.1979 |
| 52 | 000000617 | Наружный водопровод к зданию Проезд Юбилейный, зд.4 | 24:58:0312001:789 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-166 в районе здания Проезд Юбилейный, зд.4 до здания Проезд Юбилейный, зд.4 | 24:58:0312001:789-24/095/2021-1 17.03.2021 | dy100, чугун | 0.00 | 30.00 | 01.01.1979 |
| 53 | 000000618 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.47 | 24:58:0312001:796 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, ВК-177 в районе здания пр. Ленинградский, 47 до здания пр. Ленинградский, 47 | 24:58:0312001:796-24/095/2021-2 05.04.2021 | dy100, чугун | 0.00 | 224.00 | 01.01.1979 |
| 54 | 000000619 | Наружный водопровод от т.А до ВК-10 | 24:58:0312001:788 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от т.А в районе здания, ул. 60 Лет ВЛКСМ, зд.22 до ВК-10 в районе здания пр. Ленинградский,33 | 24:58:0312001:788-24/095/2021-1 17.03.2021 | dy100, чугун | 0.00 | 75.00 | 01.01.1979 |
| 55 | 000000620 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд. 45 | 24:58:0312001:787 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-45 в районе здания пр. Ленинградский, зд.45 до здания, пр. Ленинградский, зд.45 | 24:58:0312001:787-24/095/2021-1 17.03.2021 | dy100, чугун | 0.00 | 11.00 | 01.01.1979 |
| 56 | 000000621 | Наружный водопровод к зданию ул. 60 Лет ВЛКСМ, зд.32 | 24:58:0312001:801 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-32А и от ВК-32Б в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 32 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 32 | 24:58:0312001:801-24/095/2021-1 07.04.2021 | dy150, dy50, сталь | 0.00 | 25.00 | 01.01.1979 |
| 57 | 000000622 | Наружный водопровод от ВК-5 до ВК-170'' | 24:58:0312001:824 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-5 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 29 А до ВК-170’’ в районе здания пр. Ленинградский, зд. 49 | 24:58:0312001:824-24/095/2021-1 21.04.2021 | dy300, dy200, чугун, сталь | 0.00 | 1 456.00 | 01.01.1979 |
| 58 | 000000623 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.3 | 24:58:0312001:791 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ПГ-1 в районе здания пр. Ленинградский, зд.3, до здания пр. Ленинградский, зд. 3 | 24:58:0312001:791-24/095/2021-1 23.03.2021 | dy100, чугун | 0.00 | 20.00 | 01.01.1979 |
| 59 | 000000624 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.7 | 24:58:0312001:786 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-6/ПГ до здания пр. Ленинградский, зд.7 | 24:58:0312001:786-24/095/2021-1 15.03.2021 | dy100, чугун | 0.00 | 17.00 | 01.01.1979 |
| 60 | 000000625 | Наружный водопровод от ВК-8А до ПГ-8 | 24:58:0312001:804 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-8А до ПГ-8 в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 44 | 24:58:0312001:804-24/095/2021-2 08.04.2021 | dy100, чугун | 0.00 | 89.00 | 01.01.1979 |
| 61 | 000000626 | Наружный водопровод к зданиям ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 20, пр. Ленинградский, зд. 35 | 24:58:0312001:798 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г.Железногорск, от ПГ-1 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 20, от ВК-180 до здания пр. Ленинградский, зд.35 | 24:58:0312001:798-24/095/2021-2 06.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 11.00 | 01.01.1979 |
| 62 | 000000627 | Наружный водопровод от ВК-173 до ВК-179/ПГ | 24:58:0312001:797 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-173 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 33, до ВК-179/ПГ в районе здания пр. Ленинградский, зд. 41 | 24:58:0312001:797-24/095/2021-2 06.04.2021 | 30.08.2014-произведена замена чугунного водопровода на полиэтиленовый-более качественный и современный материал, dy200, сталь | 0.00 | 252.00 | 01.03.1987 |
| 63 | 000000628 | Наружный водопровод к заданию ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.34 | 24:58:0312001:807 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-34 в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 34 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 3 | 24:58:0312001:807-24/095/2021-1 08.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 116.00 | 01.03.1987 |
| 64 | 000000629 | Наружный водопровод к заданию ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.22 | 24:58:0312001:805 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от т. "А" в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 22 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 22 | 24:58:0312001:805-24/095/2021-2 08.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 19.00 | 01.03.1987 |
| 65 | 000000630 | Наружный водопровод от ВК-171 до ВК-179 и к зданиям пр. Ленинградский, зд. 41, 43 | 24:58:0312001:822 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-179 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 41 до ВК-171 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 45 и от ВК-182/ПГ в районе здания пр. Ленинградский, зд. 43 до здания пр. Ленинградский, зд. 43 | 24:58:0312001:822-24/095/2021-2 21.04.2021 | dy200, 100, сталь | 0.00 | 151.00 | 01.03.1987 |
| 66 | 000000631 | Наружный водопровод к заданию проезд Юбилейный, зд. 6 | 24:58:0312001:794 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-2 в районе здания проезд Юбилейный, зд. 6, до здания проезд Юбилейный, 6 | 24:58:0312001:794-24/095/2021-2 02.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 46.00 | 01.03.1987 |
| 67 | 000000632 | Наружный водопровод к заданию проезд Юбилейный, зд. 8 | 24:58:0312001:800 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-58А в районе здания проезд Юбилейный, зд. 4, до здания проезд Юбилейный, 8 | 24:58:0312001:800-24/095/2021-1 07.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 14.00 | 01.03.1987 |
| 68 | 000000633 | Наружный водопровод к зданию ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.44 | 24:58:0312001:806 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ПГ-8 в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 44 | 24:58:0312001:806-24/095/2021-1 08.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 23.00 | 01.03.1987 |
| 69 | 000000635 | Наружный водопровод к зданию ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.18А | 24:58:0312001:803 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-18В в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 18А до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 18А | 24:58:0312001:803-24/095/2021-1 08.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 265.00 | 01.03.1987 |
| 70 | 000000637 | Наружный водопровод к зданию проспект Ленинградский, зд.37 | 24:58:0312001:792 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-173' и ВК-174 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 37 до здания пр. Ленинградский, зд.37 | 24:58:0312001:792-24/095/2021-1 30.03.2021 | от ВК-173' и ВК-174 в районе здания пр. Ленинградский, зд.37 до здания пр. Ленинградский, зд.37, dy100, сталь | 0.00 | 59.00 | 01.07.1999 |
| 71 | 000000638 | Водовод от насосной станции 2-го подьема | 24:58:0000000:74108 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от КП-7(ВК-1) на территории ГВС до ВК-7, ВК-8, в районе здания пр. Курчатова, зд.62 | 24:58:0000000:74108-24/095/2021-2 27.08.2021 | dy400, dy800, сталь (от КП-7(ВК-1) на территории ГВС до ВК-7, ВК-8, в районе здания пр. Курчатова, зд.62) | 0.00 | 4 246.00 | 01.01.1968 |
| 72 | 000000639 | Наружный водопровод к зданию ул. Восточная, зд.12 | 24:58:0303029:1741 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-1 в районе здания ул. Восточная, зд. 12 до здания ул. Восточная, зд.12 | 24:58:0303029:1741-24/095/2021-1 17.03.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 145.00 | 01.01.1968 |
| 73 | 000000640 | Наружный водопровод к зданию ул. Восточная, зд.12Б | 24:58:0303029:1745 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-2 в районе здания ул. Восточная, зд.12 до здания ул. Восточная, зд.12Б | 24:58:0303029:1745-24/095/2021-2 28.05.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 106.00 | 01.01.1968 |
| 74 | 000000641 | Наружный водопровод в районе здания ул. Восточная, 8Г | 24:58:0303029:1748 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе здания ул. Восточная, зд. 8Г | 24:58:0303029:1748-24/095/2021-1 17.06.2021 | чугун | 0.00 | 106.00 | 01.01.1968 |
| 75 | 000000642 | Наружный водопровод к зданию ул. Восточная, зд. 20 | 24:58:0306006:6852 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-20 в районе здания ул. Восточная, зд. 20 до здания ул. Восточная, зд. 20 | 24:58:0306006:6852-24/095/2021-2 18.05.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 21.00 | 01.04.1987 |
| 76 | 000000643 | Наружный водопровод микрорайона №1 | 24:58:0000000:74014 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-32 в районе здания ул. Восточная, зд.1 и от ВК-3 в районе здания ул. Восточная, зд.17 до зданий ул. Восточная, зд.1,3,3А,5,7 9,11,13,15,17,19,19А,21,23,25, ул. Молодежная, зд.15,15А, 13,13А,13Б,11,11А, 9,9А,1,5,7,7А, пр. Курчатова, зд.4,6,8,10,10А,10/1,12,14,18,20,22,22А,24,24А,26,26А,28,30,32,34,36,38, ул. Королева, зд.4,6,6А,8,10,12,14,16,18,20, пр. Центральный,зд.3,5,7,2,4,6,8,8А,10,10А | 24:58:0000000:74014-24/095/2021-2 31.05.2021 | стальной трубопровод, Реконструкция 30.04.18-замена физически изношенного водопровода на трубопровод полиэтилена полностью на участке Водопровод Ду по пр. Курчатова от ВК-5 ДО вк-6 Ду250/Реконструкция 30.04.19, dy32, dy40,dy50, dy70, dy80,dy100, dy | 0.00 | 4 588.00 | 01.04.1987 |
| 77 | 000000644 | Наружный водопровод от ВК-15 до ВК-126' | 24:58:0000000:73882 | Красноярский край, г.о. Городской округ ЗАТО город Железногорск, г Железногорск, от ВК-15 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 123 до ВК-126’, через ВК-124, ВК-120, ВК-119, ВК-113 | 24:58:0000000:73882-24/095/2021-1 16.04.2021 | dy300,, чугун (от ВК-15 в районе ж.д. по пр-кт. Ленинградский, 123 до ВК-126', через ВК-124, ВК-120, ВК-119, ВК-113) | 0.00 | 1 123.00 | 01.07.1967 |
| 78 | 000000645 | Наружный водопровод от ВК-4 до ВК-7 | 24:58:0304001:1670 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-4 в районе здания пр. Курчатова, зд. 47 до ВК-7 в районе здания пр. Курчатова, зд. 51 | 24:58:0304001:1670-24/095/2021-1 07.04.2021 | чугун | 0.00 | 262.00 | 01.12.1966 |
| 79 | 000000646 | Наружный водопровод объектов ПКиО | 24:58:0000000:73883 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-50 в районе здания ул. Парковая, зд. 3а, от ВК-48 в районе здания ул. Свердлова, зд. 2 и ВК-8 в районе здания ул. Ленина, зд. 2 до объектов ПКиО | 24:58:0000000:73883-24/095/2021-1 16.04.2021 | dy100, чугун (от ВК-50 в районе здания ул. Парковая, зд.3а, от ВК-48 в районе здания ул. Свердлова, зд.2 и от ВК-8 в районе здания ул. Ленина, зд.2 до объектов ПКиО) | 0.00 | 1 242.00 | 01.06.1957 |
| 80 | 000000647 | Наружный водопровод от ВК-1 до ВК-6/ПГ | 24:58:0308001:5986 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-1 в районе здания ул. Красноярская, зд.17К до ВК-6/ПГ в районе здания ул. Красноярская, зд.15/1 | 24:58:0308001:5986-24/095/2021-2 28.05.2021 | чугун | 0.00 | 624.00 | 01.07.1973 |
| 81 | 000000648 | Наружный водопровод к зданию пр. Курчатова, 49 | 24:58:0304001:1680 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-5 в районе здания пр. Курчатова, зд. 49 до здания пр. Курчатова, зд. 49 | 24:58:0304001:1680-24/095/2021-1 25.05.2021 | чугун | 0.00 | 13.00 | 01.03.1973 |
| 82 | 000000649 | Наружный водопровод к зданию пр. Курчатова, 49 | 24:58:0304001:1678 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ПГ, в районе здания пр. Курчатова, зд. 49 до здания по адресу пр. Курчатова, 49 | 24:58:0304001:1678-24/095/2021-1 18.05.2021 | dy100, чугун | 0.00 | 5.00 | 01.03.1973 |
| 83 | 000000652 | Наружный водопровод от ВК-127’ до ВК-68/ПГ и ВК-282/ПГ | 24:58:0000000:74046 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-127’ в районе здания ул. Южная, зд. 28 до ВК-68/ПГ в районе здания ул. Линейная, зд. 32 и ВК 282/ПГ в районе здания ул. Матросова, зд. 7 | 24:58:0000000:74046-24/095/2021-1 18.06.2021 | dy300, dy200, dy150, dy50, сталь | 0.00 | 3 424.00 | 01.04.1987 |
| 84 | 000000653 | Наружн.сети водопровода северной-южной частей города | 24:58:0303027:416 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, Северная, южная | 24:58:0303027:416-24/095/2021-2 31.05.2021 | стальной водопровод | 0.00 | 60.00 | 01.04.1987 |
| 85 | 000000655 | Наружный водопровод от ВК-100 до ПГ-150 | 24:58:0000000:73982 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-100 в районе здания ул. Советская, зд. 10 до ПГ-150 в районе здания ул. Школьная, зд. 3 | 24:58:0000000:73982-24/095/2021-2 21.05.2021 | в/п через проезд часть ул.Советская в футляре d1220х11 l=20м из ст труб d273х8/изоляц битум/ ж/б d1500мм/задв d250мм, dy250, сталь | 0.00 | 73.00 | 01.12.1996 |
| 86 | 000000656 | Наружный водопровод от ВК-26 до ВК-21 | 24:58:0000000:73983 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-26 в районе здания ул. Октябрьская, зд. 26 до ВК-21 в районе здания ул. Октябрьская, зд. 21 | 24:58:0000000:73983-24/095/2021-2 21.05.2021 | dy150, сталь | 0.00 | 99.00 | 01.12.1996 |
| 87 | 000000657 | Наружный водопровод к зданию гаража администрации ул.22 Партсъезда, зд.21А | 24:58:0303009:688 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от здания ул. 22 Партсъезда, зд. 21 до здания ул. 22 Партсъезда, зд.21А | 24:58:0303009:688-24/095/2021-1 18.05.2021 | от здания по ул. 22 Партсъезда, зд. 21 до здания ул. 22 Партсъезда, зд.21А, dy50, сталь | 0.00 | 34.00 | 01.10.1969 |
| 88 | 000000658 | Наружный водопровод к зданию ул. Горького, зд.46А | 24:58:0303030:455 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-1 в районе здания ул. Горького, зд 46А до здания ул. Горького, зд. 46А | 24:58:0303030:455-24/095/2021-1 09.04.2021 | dy100, dy50, сталь | 0.00 | 57.00 | 01.08.1998 |
| 89 | 000000659 | Наружный водопровод от ПГ-36 до ВК-27 | 24:58:0000000:74015 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ПГ-36 в районе здания ул. Школьная, зд.69 до ВК-27 в районе здания по ул. Решетнева, зд.2 | 24:58:0000000:74015-24/095/2021-1 31.05.2021 | dy150, сталь | 0.00 | 639.00 | 01.08.1969 |
| 90 | 000000660 | Условно-чист.канализация ГВС II под. | 24:58:0318001:2727 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, ГВС 2-ого подъема | 24:58:0318001:2727-24/095/2021-1 22.04.2021 | сталь | 0.00 | 518.00 | 01.06.1967 |
| 91 | 000000663 | Наружный водопровод до контррезервуара | 24:58:0000000:74065 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-3 в районе здания ул. Восточная, 6 до контррезервуара ул. Горького,8 Б | 24:58:0000000:74065-24/095/2021-2 12.07.2021 | dy600 сталь | 0.00 | 1 832.00 | 01.09.1964 |
| 92 | 000000664 | Наружный водопровод до контррезервуара | 24:58:0000000:74049 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-3 в районе здания ул. Восточная, 6 до контррезервуара ул. Горького,8 Б | 24:58:0000000:74049-24/095/2021-1 18.06.2021 | dy400, сталь | 0.00 | 1 813.00 | 01.09.1964 |
| 93 | 000000665 | Наружный водопровод к насосной станции 3-го подъема | 24:58:0000000:74048 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-6 в районе здания ул. Саянская, зд.1 до здания ул. Восточная, зд.8Г | 24:58:0000000:74048-24/095/2021-1 18.06.2021 | dy600, сталь | 0.00 | 1 830.00 | 01.12.1964 |
| 94 | 000000666 | Наружный водопровод к насосной станции 3-го подъема | 24:58:0000000:74052 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-918 в районе здания по ул. Восточная, зд.54 до здания по ул. Восточная, зд.8Г | 24:58:0000000:74052-24/095/2021-2 22.06.2021 | dy500, dy400, сталь | 0.00 | 2 042.00 | 01.12.1964 |
| 95 | 000000667 | Наружный водопровод к зданию ул. Советской Армии, зд. 24 | 24:58:0000000:73851 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-4 в районе здания ул. Советской Армии, зд. 25 до здания ул. Советской Армии,зд. 24 | 24:58:0000000:73851-24/095/2021-1 02.04.2021 | от ВК-4 в районе здания ул. Советской Армии, зд.25 до здания ул. Советской Армии, зд.24, dy150, сталь | 0.00 | 141.00 | 01.09.1973 |
| 96 | 000000669 | Водоводы к зданию пр. Ленинградский, зд.104 | 24:58:0000000:74037 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, водоводы от скважин № 230, 224, 225, 228, 205, 301, 302, 226, 23, 204, 155, 154, 156, 157, 152, 151, 150, 43, 44, 45, 50, 49 до здания пр. Ленинградский, зд.104 | 24:58:0000000:74037-24/095/2021-2 11.06.2021 | dy200, dy300, dy500, dy600, сталь | 0.00 | 17 740.00 | 01.12.1984 |
| 97 | 000000672 | Наружный водопровод на территории насосной станции 2-го подъема | 24:58:0318001:2730 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе здания по адресу пр-кт. Ленинградский, 104 | 24:58:0318001:2730-24/095/2021-1 17.06.2021 | сталь | 0.00 | 192.00 | 01.07.1967 |
| 98 | 000000674 | Наружный водопровод к зданию ул. Свердлова, зд. 1Б | 24:58:0304001:1669 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-50 в районе здания ул. Парковая, зд. 1 до здания ул. Свердлова, зд. 1 Б | 24:58:0304001:1669-24/095/2021-1 07.04.2021 | от ВК-50 в районе здания ул. Парковая, зд.1 до здания ул. Свердлова, зд.1Б, dy100, сталь | 0.00 | 274.00 | 01.10.1974 |
| 99 | 000000675 | Наружный водопровод к зданию ул. Парковая, зд.1 | 24:58:0304001:1675 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от колодца ВК-5 в районе здания пр. Курчатова, зд. 2 до здания ул. Парковая,зд. 1 | 24:58:0304001:1675-24/095/2021-2 20.04.2021 | от колодца ВК-5 в районе здания пр.Курчатова, зд.2 до здания ул. Парковая, зд.1 через ВК-5', ВК-2, ВК-4, ВК-3/ПГ, dy150, сталь | 0.00 | 407.00 | 01.12.1975 |
| 100 | 000000676 | Наружный водопровод к зданию ул. Красноярская, зд.4 | 24:58:0000000:73867 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-8 в районе здания ул. Советской Армии, зд. 7 до здания ул. Красноярская, зд. 4 | 24:58:0000000:73867-24/095/2021-1 12.04.2021 | dy150, dy100, сталь | 0.00 | 1 492.00 | 01.05.1978 |
| 101 | 000000677 | Наружный водопровод к зданию ул. Красноярская, зд. 4 | 24:58:0355001:2909 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-1 в районе здания ул. Красноярская, зд. 4 до здания по ул. Красноярская, 4 | 24:58:0355001:2909-24/095/2021-1 06.04.2021 | dy150, сталь | 0.00 | 166.00 | 01.05.1978 |
| 102 | 000000678 | Наружный водопровод к зданию проспект Курчатова, зд.7 | 24:58:0304001:1665 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от колодца ВК-4 в районе здания пр. Курчатова, зд.7 до здания проспект Курчатова, зд.7 | 24:58:0304001:1665-24/095/2021-1 15.03.2021 | от колодца ВК-4 в районе проспект Курчатова, зд.7 до здания проспект Курчатова, зд.7 (насосная станция 2а), dy50, сталь | 0.00 | 91.00 | 01.01.1979 |
| 103 | 000000679 | Наружный водопровод к зданию ул. Павлова, зд.5 | 24:58:0303028:665 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от колодца ВК-10 в районе здания ул. Павлова, зд. 6 до здания ул. Павлова, зд.5 | 24:58:0303028:665-24/095/2021-1 15.03.2021 | от колодца ВК-10 в районе здания ул. Павлова, зд.6 до здания ул. Павлова, зд.5 через ВК-5ПГ, ВК(ПГ)-8А, dy50, чугун | 0.00 | 203.00 | 01.04.1979 |
| 104 | 000000680 | Наружный водопровод до зданий ул. Восточная, зд.18, зд.18А | 24:58:0306006:6847 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-3 в районе здания ул. Восточная, зд.22А до зданий ул. Восточная, зд.18, 18А | 24:58:0306006:6847-24/095/2021-2 17.03.2021 | от колодца ВК-3 в районе здания ул. Восточная, зд.22А до зданий ул.Восточная зд.18, 18А, dy150,dy100, dy50, чугун | 0.00 | 253.00 | 01.12.1979 |
| 105 | 000000684 | Наружный водопровод к зданию по ул. Восточная, зд.22 | 24:58:0306006:6846 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от колодца ВК-1 в районе здания ул. Восточная, зд. 22 до здания ул. Восточная, зд.22 | 24:58:0306006:6846-24/095/2021-2 17.03.2021 | от колодца ВК-1 в районе здания ул. Восточная, зд.22 до здания ул. Восточная, зд.22 через ВК4, ВК-5/ПГ, dy150, чугун | 0.00 | 74.00 | 01.10.1983 |
| 106 | 000000685 | Водовод к скважине № 284А | 24:58:0705001:188 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, водовод от скважины №227 2,9 км юго-восточнее здания ул. Белорусская, зд. 1Б до скважины, № 284А | 24:58:0705001:188-24/095/2021-2 12.07.2021 | dy150, сталь | 0.00 | 1 005.00 | 01.03.1984 |
| 107 | 000000686 | Наружный водопровод к зданию ул. Советской Армии, зд.8 | 24:58:0355001:2907 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-8'/ПГ в районе здания ул. Советской Армии, зд.8 до Здания ул. Советской Армии, зд.8 | 24:58:0355001:2907-24/095/2021-1 15.03.2021 | от ВК-8'/ПГ в районе здания по ул. Советской Армии, зд.8 до здания ул. Советской Армии, зд.8, dy70, чугун | 0.00 | 12.00 | 01.12.1984 |
| 108 | 000000688 | Наружный водопровод к зданию ул. Пирогова, 5А | 24:58:0303028:666 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-1 в районе здания ул. Павлова, зд. 12 до здания ул. Пирогова, зд.5А | 24:58:0303028:666-24/095/2021-2 17.03.2021 | от ВК-1 в районе здания ул. Павлова, зд.12 до здания ул. Пирогова, зд.5А через ВК-5/ПГ, dy70, чугун | 0.00 | 79.00 | 01.02.1985 |
| 109 | 000000689 | Наружный водопровод к зданию по проспект Курчатова, зд.51 | 24:58:0000000:73859 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-6' в районе здания проспект Курчатова. зд. 48 до здания проспект Курчатова, зд. 51 | 24:58:0000000:73859-24/095/2021-1 05.04.2021 | от ВК-6' в районе здания проспект Курчатова, зд.48 до здания проспект Курчатова, зд.51, dy100, сталь | 0.00 | 79.00 | 01.03.1985 |
| 110 | 000000690 | Наружный водопровод к зданию проспект Курчатова, зд.11 | 24:58:0304001:1666 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-4 в районе здания проспект Курчатова, зд. 11 до здания проспект Курчатова, зд. 11 | 24:58:0304001:1666-24/095/2021-1 17.03.2021 | от ВК-4 в районе здания проспект Курчатова, зд.11 до здания проспект Курчатова, зд.11, dy70, чугун | 0.00 | 18.00 | 01.05.1985 |
| 111 | 000000691 | Наружный водопровод к зданию ул.60 лет ВЛКСМ, зд.40 | 24:58:0312001:790 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-56/ПГ-164 в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 38А до здания ул.60 лет ВЛКСМ, зд. 40 | 24:58:0312001:790-24/095/2021-1 17.03.2021 | водопровод смонтирован из стальных труб d=408х4 уложены в траншее на естественное основание; антикоррозионная изоляция труб выполнена резино-битумной мастикой, dy100, сталь | 0.00 | 25.00 | 01.01.1997 |
| 112 | 000000692 | Наружный водопровод к зданию ул. Павлова, зд.12 | 24:58:0303028:660 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК(ПГ)-8А здания ул. Павлова, зд. 12 | 24:58:0303028:660-24/095/2021-2 04.02.2021 | от ВК(ПГ)-8А до здания ул. Павлова, зд.12, dy50, чугун | 0.00 | 13.00 | 01.08.1986 |
| 113 | 000000694 | Наружный водопровод к зданию ул. Восточная, зд. 6 | 24:58:0303029:1747 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-2’ в районе здания ул. Восточная, зд. 6 до здания ул. Восточная, зд. 6 | 24:58:0303029:1747-24/095/2021-1 09.06.2021 | dy100, сталь ( от ВК-1 в районе здания ул. Павлова, зд.12 до здания ул. Пирогова, зд.5А через ВК-5/ПГ) | 0.00 | 8.00 | 01.12.1986 |
| 114 | 000000695 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.49 | 24:58:0312001:835 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-49Б в районе здания пр. Ленинградский, зд. 49 до здания пр. Ленинградский, зд. 49 | 24:58:0312001:835-24/095/2021-1 18.05.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 10.00 | 01.01.1987 |
| 115 | 000000696 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.11 | 24:58:0312001:834 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-13а в районе здания пр. Ленинградский, зд. 11 до здания пр. Ленинградский, зд. 11 | 24:58:0312001:834-24/095/2021-1 18.05.2021 | dy100, чугун | 0.00 | 23.00 | 01.01.1987 |
| 116 | 000000697 | Наружный водопровод от ВК-49В до ВК-49/ПГ | 24:58:0000000:73865 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-49В в районе здания пр. Ленинградский, зд. 49 до ВК-49/ПГ в районе здания пр.Ленинградский, зд. 49 | 24:58:0000000:73865-24/095/2021-1 09.04.2021 | dy200, dy300 чугун | 0.00 | 517.00 | 01.01.1987 |
| 117 | 000000698 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.35 | 24:58:0312001:793 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-181 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 43 до здания пр. Ленинградский, зд.35 | 24:58:0312001:793-24/095/2021-1 от 02.04.2021 | dy100, чугун | 0.00 | 32.00 | 01.01.1987 |
| 118 | 000000699 | Водоводы к зданию пр. Ленинградский, зд.104 | 24:58:0000000:74028 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, водоводы от скважин № 227, 228, 231, 233 до здания пр. Ленинградский, зд. 10 | 24:58:0000000:74028-24/095/2021-1 07.06.2021 | dy250, dy400, dy500, dy600, сталь, (водоводы от скважин №227, 228, 231, 233 до здания пр. Ленинградский, зд.104) | 0.00 | 8 149.00 | 01.10.1987 |
| 119 | 000000701 | Водовод от ВK-23 до ВK-11 | 24:58:0000000:74088 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе здания пр. Ленинградский, 104 | 24:58:0000000:74088-24/095/2021-2 04.08.2021 | dy600, сталь | 0.00 | 5 227.00 | 01.10.1987 |
| 120 | 000000703 | Наружный водопровод от ВК-5/ПГ до ВК-2 | 24:58:0303028:667 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-5/ПГ в районе здания, ул. Пирогова, 5А до ВК-2 в районе здания ул. Павлова, 8 | 24:58:0303028:667-24/095/2021-1 02.04.2021 | dy150, чугун, сталь | 0.00 | 259.00 | 01.10.1987 |
| 121 | 000000704 | Наружный водопровод к зданию ул. Павлова, зд.8 | 24:58:0303028:673 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-3 в районе здания ул. Восточная, зд. 14 до здания ул. Павлова, зд. 8 | 24:58:0303028:673-24/095/2021-1 08.04.2021 | dy200, чугун, полиэтилен | 0.00 | 337.00 | 01.10.1987 |
| 122 | 000000705 | Наружный водопровод от ВК-1 до ВК-3 | 24:58:0000000:73842 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-1 в районе здания по ул. Восточная, зд. 14 до ВК-3 в районе здания ул. Восточная, зд.14 | 24:58:0000000:73842-24/095/2021-1 17.03.2021 | dy200, сталь (от ВК-1 в районе здания по ул. Восточная, зд.14 до ВК-3 в районе здания ул. Восточная, зд.14) | 0.00 | 29.00 | 01.03.1989 |
| 123 | 000000707 | Наружный водопровод от ВК-102 до ВК-7 | 24:58:0000000:73874 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-102 в районе здания пр. Ленинградский, 109 до ВК-7 в районе здания ул. Толстого, зд. 4 | 24:58:0000000:73874-24/095/2021-1 15.04.2021 | dy200, сталь, полиэтилен (от ВК-102 в районе здания пр. Ленинградский, 109 до ВК-7 в районе здания ул. Толстого, зд.4 через ВК-112) | 0.00 | 4 687.00 | 01.12.1987 |
| 124 | 000000710 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.99. | 24:58:0312002:8566 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ПГ-19 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 99 до здания пр. Ленинградский, зд. 99 | 24:58:0312002:8566-24/095/2021-1 18.05.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 16.00 | 01.12.1994 |
| 125 | 000000713 | Наружный водопровод к зданию Проезд Мира, зд. 9 | 24:58:0312002:8587 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-17 в районе здания Проезд Мира, зд. 9 до здания Проезд Мира, зд. 9 | 24:58:0312002:8587-24/095/2021-1 26.07.2021 | dy50, сталь | 0.00 | 30.00 | 01.03.1989 |
| 126 | 000000716 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.73 | 24:58:0312002:8568 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-16А в районе здания пр. Ленинградский, зд.69 до здания пр. Ленинградский, зд.73 и от ПГ-13 в районе здания пр. Ленинградский, зд.73 до здания пр. Ленинградский, зд.73 | 24:58:0312002:8568-24/095/2021-2 18.05.2021 | dy100, dy150, сталь, чугун | 0.00 | 12.00 | 01.03.1989 |
| 127 | 000000719 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.59 | 24:58:0312002:8543 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-63Б в районе здания пр. Ленинградский, зд.59 до здания пр. Ленинградский, зд.59 | 24:58:0312002:8543-24/095/2021-2 08.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 49.00 | 01.03.1989 |
| 128 | 000000720 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.69 | 24:58:0312002:8545 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-63А в районе здания пр. Ленинградский, зд.59 до здания пр. Ленинградский, зд.69 | 24:58:0312002:8545-24/095/2021-2 08.04.2021 | dy100, чугун | 0.00 | 72.00 | 01.03.1989 |
| 129 | 000000722 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.101 | 24:58:0312002:8534 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-101/ПГ в районе здания пр. Ленинградский, зд. 101 до здания пр. Ленинградский, зд. 101 | 24:58:0312002:8534-24/095/2021-1 15.03.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 5.00 | 01.03.1989 |
| 130 | 000000723 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.81 | 24:58:0312002:8535 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-12/ПГ в районе здания пр. Ленинградский, зд.81 до здания пр. Ленинградский,зд.81 | 24:58:0312002:8535-24/095/2021-1 17.03.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 23.00 | 01.03.1989 |
| 131 | 000000724 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.81 | 24:58:0312002:8556 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-22 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 97 до здания пр. Ленинградский, зд.81 и от ВК-43 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 109 до здания пр. Ленинградский, зд.109 | 24:58:0312002:8556-24/095/2021-1 27.04.2021 | dy50, сталь | 0.00 | 75.00 | 01.03.1989 |
| 132 | 000000725 | Наружный водопровод к зданиям ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.80, 82 | 24:58:0312002:8542 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-14 в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.80 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.80 и от ВК-13 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.82 | 24:58:0312002:8542-24/095/2021-2 07.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 25.00 | 01.03.1989 |
| 133 | 000000726 | Наружный водопровод к зданию хозяйственного блока пр. Ленинградский, зд.81 | 24:58:0312002:8533 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от здания пр. Ленинградский, 81 до хозяйственного блока пр. Ленинградский, зд.81 | 24:58:0312002:8533-24/095/2021-1 15.03.2021 | dy50, сталь | 0.00 | 17.00 | 01.03.1989 |
| 134 | 000000727 | Наружный водопровод к зданию ул. 60 лет ВЛКСМ, 70 | 24:58:0312002:8586 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК/ПГ-5 в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 70 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 70 | 24:58:0312002:8586-24/095/2021-1 26.07.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 22.00 | 01.03.1989 |
| 135 | 000000729 | Наружный водопровод к зданию Проезд Мира, зд.25 | 24:58:0312002:8537 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-25А в районе здания Проезд Мира, зд.25, до здания Проезд Мира, зд.25 | 24:58:0312002:8537-24/095/2021-2 22.03.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 36.00 | 01.03.1989 |
| 136 | 000000733 | Наружный водопровод к зданию Проезд Мира, зд.15 | 24:58:0312002:8536 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-111 в районе здания Проезд Мира, зд.15 до здания проезд Мира, зд.15 | 24:58:0312002:8536-24/095/2021-1 22.03.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 17.00 | 01.03.1989 |
| 137 | 000000735 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.57 | 24:58:0312002:8538 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-57/ПГ в районе здания пр. Ленинградский, зд. 57 до здания пр. Ленинградский, зд. 57 | 24:58:0312002:8538-24/095/2021-1 23.03.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 10.00 | 01.03.1989 |
| 138 | 000000741 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.69 | 24:58:0312002:8544 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-69А в районе здания пр. Ленинградский, зд. 69 до здания пр. Ленинградский, зд. 69 | 24:58:0312002:8544-24/095/2021-1 08.04.2021 | dy100, чугун | 0.00 | 45.00 | 01.09.1988 |
| 139 | 000000742 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.65 | 24:58:0312002:8526 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ПГ-9 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 65 до зданий пр. Ленинградский, зд. 65 | 24:58:0312002:8526-24/095/2021-2 25.02.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 13.00 | 01.09.1988 |
| 140 | 000000743 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд. 75 | 24:58:0312002:8552 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-106 в районе здания пр. Ленинградский, зд.75 и от ВК-111 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 75 до здания пр. Ленинградский, зд. 75 | 24:58:0312002:8552-24/095/2021-1 22.04.2021 | dy100, сталь, чугун | 0.00 | 46.00 | 01.09.1988 |
| 141 | 000000744 | Наружный водопровод от ВК-16 до ВК-17 | 24:58:0312002:8553 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-16 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 69 до ВК-17 в районе здания Проезд Мира,зд. 17 | 24:58:0312002:8553-24/095/2021-2 23.04.2021 | dy200, dy150, сталь, чугун | 0.00 | 568.00 | 01.09.1988 |
| 142 | 000000745 | Наружный водопровод к зданию ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.64 | 24:58:0312002:8532 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-10 в районе здания ул 60 лет ВЛКСМ, зд. 68 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 64 | 24:58:0312002:8532-24/095/2021-2 12.03.2021 | dy100, сталь, чугун | 0.00 | 91.00 | 01.09.1988 |
| 143 | 000000746 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.103 | 24:58:0312002:8530 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-6 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 105 до здания пр. Ленинградский, зд. 103 | 24:58:0312002:8530-24/095/2021-2 01.03.2021 | dy50, сталь | 0.00 | 68.00 | 01.09.1988 |
| 144 | 000000747 | Наружный водопровод к зданию Проезд Мира, зд. 23 | 24:58:0312002:8565 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-8 в районе здания проезд Мира, зд. 15, до здания проезд Мира, зд. 23 | 24:58:0312002:8565-24/095/2021-2 17.05.2021 | dy100, dy80, сталь, чугун | 0.00 | 214.00 | 01.09.1988 |
| 145 | 000000748 | Наружный водопровод к зданию ул. 60 лет ВЛКСМ, 62 | 24:58:0312002:8551 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК/ПГ-14 здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 62 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 62 | 24:58:0312002:8551-24/095/2021-1 21.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 20.00 | 01.09.1988 |
| 146 | 000000750 | Хозяйственно-питьевой водопровод мкрн. 4 | 24:58:0312002:8550 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г. Железногорск, МКРН-4 | 24:58:0312002:8550-24/095/2021-1 15.04.2021 | чугун | 0.00 | 8.00 | 01.09.1988 |
| 147 | 000000751 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд. 61 | 24:58:0312002:8529 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-100/ПГ в районе здания пр. Ленинградский, зд. 61 до здания пр. Ленинградский, зд. 61 | 24:58:0312002:8529-24/095/2021-2 01.03.2021 | dy100, чугун | 0.00 | 22.00 | 01.09.1988 |
| 148 | 000000752 | Наружный водопровод к зданию ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.66 | 24:58:0312002:8554 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ПГ-34 в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 64 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 66 | 24:58:0312002:8554-24/095/2021-1 23.04.2021 | dy100, чугун | 0.00 | 66.00 | 01.09.1988 |
| 149 | 000000753 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.107 | 24:58:0312002:8555 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-8 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 109 до здания пр. Ленинградский, зд.107 | 24:58:0312002:8555-24/095/2021-1 26.04.2021 | dy100, dy50 сталь | 0.00 | 68.00 | 01.09.1988 |
| 150 | 000000754 | Наружный водопровод к зданиям пр. Ленинградский, зд.67 | 24:58:0312002:8557 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-12 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 67 до здания пр. Ленинградский, зд. 67 | 24:58:0312002:8557-24/095/2021-1 27.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 6.00 | 01.09.1988 |
| 151 | 000000755 | Наружный водопровод к зданию Проезд Мира, зд.26 | 24:58:0312002:8531 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-25Б в районе здания Проезд Мира, зд. 25, до здания Проезд Мира, зд. 26 | 24:58:0312002:8531-24/095/2021-1 02.03.2021 | dy70, сталь | 0.00 | 10.00 | 01.09.1988 |
| 152 | 000000756 | Наружный водопровод до здания здания ул.60 лет ВЛКСМ, зд. 95А | 24:58:0307001:741 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-9089 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 123 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 95А | 24:58:0307001:741-24/095/2021-1 17.05.2021 | от ВК-9089 в районе здания пр. Ленинградский, зд.123 до здания ул.60 лет ВЛКСМ, зд.95А (КНС №10), dy100, сталь | 0.00 | 215.00 | 01.09.1988 |
| 153 | 000000757 | Наружный водопровод до здания ул. Школьная, зд.57 | 24:58:0303016:5680 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК/ПГ-781 в районе здания ул. Школьная, зд. 57 до здания ул. Школьная, зд. 57 | 24:58:0303016:5680-24/095/2021-2 02.03.2021 | от ВК/ПГ-781 в районе здания ул. Школьная, зд.57 до здания ул. Школьная, зд.57, dy100, сталь | 0.00 | 11.00 | 01.11.1988 |
| 154 | 000000758 | Наружный водопровод к зданию проспект Курчатова, зд.45 | 24:58:0304001:1679 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-2 в районе здание проспект Курчатова, зд.45 до здания проспект Курчатова, зд.45 | 24:58:0304001:1679-24/095/2021-1 24.05.2021 | от ВК-2 в районе здание проспект Курчатова, зд.45 до здания проспект Курчатова, зд.45, dy100,dy150, dy200, чугун | 0.00 | 307.00 | 01.12.1990 |
| 155 | 000000759 | Наружный водопровод к зданию проспект Курчатова, зд.15 | 24:58:0304001:1668 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-36 в районе здания проспект Курчатова, зд. 15 до здания проспект Курчатова, зд. 15 | 24:58:0304001:1668-24/095/2021-1 06.04.2021 | от ВК-36 в районе здания проспект Курчатова, зд.15 до здания проспект Курчатова, зд.15 через ВК-36', dy100, dy80, сталь | 0.00 | 23.00 | 01.12.1991 |
| 156 | 000000761 | Наружный водопровод до здания ул. Таежная, зд.54 | 24:58:0317018:498 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-49 в районе ул. Таежная,. зд. 54 до здания ул. Таежная, зд. 54 | 24:58:0317018:498-24/095/2021-2 09.04.2021 | от ВК-49 в районе ул. Таёжная, зд.54 до здания ул. Таёжная, зд.54, dy100, сталь | 0.00 | 42.00 | 01.11.1994 |
| 157 | 000000762 | Наружный водопровод от ВК-1 до ВК-6 | 24:58:0000000:73861 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-1 в районе здания ул. Толстого, зд. 4 до ВК-6 в районе здания ул. Шевченко, зд. 16 | 24:58:0000000:73861-24/095/2021-2 08.04.2021 | dy200, dy300 сталь | 0.00 | 1 154.00 | 01.11.1994 |
| 158 | 000000763 | Наружный водопровод до здания ул. Толстого, зд.3 | 24:58:0317023:865 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-4 в районе здания ул. Толстого, зд. 3 до здания ул. Толстого, зд. 3 | 24:58:0317023:865-24/095/2021-2 25.02.2021 | от ВК-4 в районе здания ул. Толстого, зд.3 до здания ул. Толстого, зд.3, dy100, сталь | 0.00 | 11.00 | 01.11.1994 |
| 159 | 000000764 | Наружный водопровод до зданий ул. Толстого, зд.3а, 5 | 24:58:0000000:73835 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-2/ПГ в районе здания ул. Толстого, зд. 7Г до зданий ул. Толстого, зд. 3а, 5 | 24:58:0000000:73835-24/095/2021-1 26.02.2021 | от ВК-2/ПГ в районе здания ул. Толстого, зд.7Г до зданий ул. Толстого, зд.3а, 5, dy100, dy80, сталь | 0.00 | 211.00 | 01.11.1994 |
| 160 | 000000765 | Наружный водопровод ул. Белорусская, ул. Мичурина, ул .Щетинкина, ул. Таежная | 24:58:0000000:73941 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-77 в районе здания ул. Белорусская, зд. 44 и от ВК-50 в районе здания по адресу ул. Толстого, зд. 15 | 24:58:0000000:73941-24/095/2021-1 06.05.2021 | dy150, сталь, от ВК-77 в районе здания ул. Белорусская, зд.44 и от ВК-50 в районе здания по адресу ул. Толстого, зд.15 через ВК/ПГ-892, ВК/ПГ-789, ВК/ПГ-871 | 0.00 | 2 700.00 | 01.01.1961 |
| 161 | 000000766 | Наружный водопровод ул. Госпитальная, ул. Челюскинцев, ул. Шевченко | 24:58:0000000:74097 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-/ПГ-895 в районе здания ул. Госпитальная, зд. 27 до ВК/ПГ-866 в районе здания ул. Госпитальная, зд. 1, от ВК-3456/ПГ в районе здания ул. Челюскинцев, зд. 16 до ВК/ПГ-3434 в районе здания ул. Челюскинцев, зд.2, от ВК-3451 в районе здания ул. Шевченко, зд.15 до ВК3-59 в районе здания адресу ул. Шевченко, зд.1 | 24:58:0000000:74097-24/095/2021-2 12.08.2021 | dy150, dy100,сталь | 0.00 | 960.00 | 01.01.1969 |
| 162 | 000000767 | Наружный водопровод ул. Поселковая, Проезд Поселковый, ул. Белорусская, ул. Калинина, ул. Таежная, ул. Толстого, ул. Красноярская | 24:58:0000000:74016 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-106 в районе здания ул. Белорусская, зд. 45А до зданий Проезд Поселковый, зд. 22, 20, 18,16,12,10, 6, 4, ул. Поселковая, зд. 39, 37, 35, 33, 32, 31,29,27,25/2, 17, ул. Белорусская, зд. 44, 46, 48, 50, 52, ул. Калинина, зд. 17, 32, 30, 28, 26, 24,22, 19, 20, 18, 42, ул. Таежная, зд. 64, 66,68, 70, 74,63,65,67,69, ул. Толстого, зд.7,9,13,15,18,20, 22, ул. Красноярская, зд.49 | 24:58:0000000:74016-24/095/2021-1 01.06.2021 | dy150, dy100, dy50сталь | 0.00 | 3 905.00 | 01.01.1960 |
| 163 | 000000768 | Наружный водопровод п. Первомайский | 24:58:0317011:1218 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-3 в районе здания ул. Таёжная, зд.49 до зданий ул. Толстого, зд.21, 21А, и от ВК/ПГ в районе здания ул. Белорусская, зд. 33 до зданий ул. Белорусская, зд.34,36,38, ул. Толстого, зд.23,25,29. От ВК-74 до здания ул. Толстого, зд.17. От ВК-75/ПГ до здания ул. Толстого, зд.19 | 24:58:0317011:1218-24/095/2021-1 14.05.2021 | dy100, dy50 сталь, полиэтилен | 0.00 | 280.00 | 01.01.1960 |
| 164 | 000000769 | Наружный водопровод п. Первомайский | 24:58:0000000:73862 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-3 в районе здания ул. Белорусская, зд.47 до здания ул. Белорусская, зд.49 через ВК 110, ПГ/ВК-3'. От ПГ-3 в районе здания ул. Белорусская, зд.49а до здания ул. Белорусская, зд.49а. От ВК в районе здания ул. Малая Садовая, зд.4 до здания ул. Малая Садовая, зд.4, от ВК в районе здания ул. Белорусская, зд.51 до здания ул. Белорусская, зд. 51, от ВК-122/ПГ в районе здания ул. Малая Садовая, зд. 2 до здания ул. Малая Садовая зд.2, от ВК в районе здания ул. Поселковая, зд.45/1 до здания ул. Малая Садовая, зд. 6, от ВК в районе здания ул. Белорусская, ЗД.49Б до здания ул. Малая Садовая, зд.8, от ПГ-2 в районе здания ул. Белорусская, зд.49Б до здания ул. Белорусская, зд.49Б, от ВК/ПГ-115 в районе здания ул. Малая Садовая, зд.10 до здания ул. Малая Садовая, зд.10, от ВК/ПГ-115 в районе здания ул. Малая Садовая, зд.10 до здания ул. Поселковая, зд.53А. | 24:58:0000000:73862-24/095/2021-1 09.04.2021 | dy100, dy50, dy70,сталь | 0.00 | 451.00 | 01.01.1960 |
| 165 | 000000770 | Наружный водопровод от ПГ/ВК-128 до ВК-88 | 24:58:0000000:73864 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ПГ/ВК-128 в районе здания по адресу ул. Белорусская, зд. 47Б до КВ-88 в районе здания по ул. Поселковая, зд. 64 | 24:58:0000000:73864-24/095/2021-1 09.04.2021 | от ПГ/ВК-128 в райне здания по адресу ул. Белорусская, зд.47Б до ВК-88 в районе здания по ул. Поселковая, зд.64 через ВК-76 в районе здания ул. Поселковая, зд.61, dy100, сталь | 0.00 | 195.00 | 01.01.1960 |
| 166 | 000000771 | Наружный водопровод до зданий ул. Поселковая, зд.28,30 | 24:58:0317014:464 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-26 в районе здания ул. Поселковая, зд. 26 до зданий ул. Поселковая, зд. 28, 30 | 24:58:0317014:464-24/095/2021-2 09.04.2021 | от ВК-26 в райне здания ул. Поселковая, зд.26 до зданий ул. Поселковая, зд.28,30 через ВК-28 в районе здания ул. Поселковая, зд.28, dy100, dy150, сталь | 0.00 | 100.00 | 01.01.1994 |
| 167 | 000000772 | Наружный водопровод от ВК-9 до ВК-6 | 24:58:0000000:73873 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от колодца ВК-9 в районе здания ул. Белорусская, зд. 25, до колодца ВК-6 в районе здания ул. Шевченко,зд. 16 | 24:58:0000000:73873-24/095/2021-1 15.04.2021 | от ВК-9 в районе здания ул. Белорусская, зд.25, до колодца ВК-6 в районе здания ул. Шевченко, зд.16 через ВК-8/ПГ в районе здания ул. Белорусская, зд.34, dу 300, сталь-890,0 м | 0.00 | 510.00 | 01.01.1989 |
| 168 | 000000773 | Наружный водопровод до здания ул. Узкоколейная, зд.38А | 24:58:0000000:74044 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-109/ПГ в районе здания ул. Толстого, зд.7 до здания ул. Узкоколейная, зд.38А | 24:58:0000000:74044-24/095/2021-1 17.06.2021 | от ВК-109/ПГ в районе здания ул. Толстого, зд.7 до здания ул. Узкоколейная, зд.38А, dy100, сталь | 0.00 | 148.00 | 01.01.1972 |
| 169 | 000000774 | Наружный водопровод к зданию ул. Белорусская, зд.47А | 24:58:0000000:73875 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-77 в районе здания ул. Белорусская, зд. 44 до здания ул. Белорусская, зд. 47А | 24:58:0000000:73875-24/095/2021-1 15.04.2021 | от ВК-77 в райне здания ул. Белорусская, зд.44 до здания ул. Белорусская, зд.47А через ВК-126/ПГ., d 150 - 133м | 0.00 | 133.00 | 01.11.1994 |
| 170 | 000000775 | Наружный водопровод к зданию ул. Белорусская, зд.47Б | 24:58:0317003:168 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-126 в районе здания ул. Белорусская, зд. 47Б до здания ул. Белорусская, зд. 47Б | 24:58:0317003:168-24/095/2021-2 26.02.2021 | от ВК-126 в райне здания ул. Белорусская, зд.47Б до здания ул. Белорусская, зд.47Б, сталь d 100 - 16м | 0.00 | 16.00 | 01.11.1994 |
| 171 | 000000776 | Наружный водопровод к зданию ул. Красноярская, зд.49 | 24:58:0000000:74012 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-141 в районе здания Проезд Поселковый, зд.25 до ВК-6 в районе здания ул. Красноярская, зд.80 и до здания ул. Красноярская, зд.49 | 24:58:0000000:74012-24/095/2021-1 28.05.2021 | dу 100, сталь | 0.00 | 372.00 | 01.01.1987 |
| 172 | 000000777 | Наружный водопровод от ВК-110 до ВК/ПГ-115 | 24:58:0000000:73815 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-110 в районе здания ул. Белорусская, зд. 47 до ВК/ПГ-115 в районе здания ул. Малая Садовая, зд. 10 | 24:58:0000000:73815-24/095/2021-2 27.01.2021 | от ВК-110 в райне здания ул. Белорусская, зд.47 до ВК/ПГ-115 в районе здания ул. Малая Садовая, зд.10, через ПГ-2, ПГ-3, сталь d 150-280м | 0.00 | 279.00 | 01.11.1994 |
| 173 | 000000778 | Наружный водопровод от ВК-85 до ВК/ПГ-122 | 24:58:0317003:172 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-85 в районе здания ул. Белорусская, зд.47Б до ВК-122 в районе здания ул. Белорусская, зд.47Б | 24:58:0317003:172-24/095/2021-1 31.05.2021 | dy150, сталь | 0.00 | 123.00 | 01.01.1972 |
| 174 | 000000779 | Наружный водопровод от ВК-85 до ВК/ПГ-122 | 24:58:0000000:73836 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-85 в районе здания ул. Белорусская, зд. 50 до ВК/ПГ-122 в районе здания ул. Малая Садовая, зд. 2 | 24:58:0000000:73836-24/095/2021-1 01.03.2021 | от ВК-85 в районе здания ул. Белорусская, зд.50 до ВК/ПГ-122 в районе здания ул. Малая Садовая, зд.2, dy150, сталь | 0.00 | 90.00 | 01.11.1994 |
| 175 | 000000780 | Наружный водопровод к зданию ул. Белорусская, зд. 49А | 24:58:0317002:1819 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК/ПГ-122 в районе здания ул. Малая Садовая, зд. 2 до здания ул. Белорусская, зд. 49а | 24:58:0317002:1819-24/095/2021-2 15.03.2021 | от ВК/ПГ-122 в районе здания ул. Малая Садовая, зд.2 до здания ул. Белорусская, зд.49а, dy150, сталь | 0.00 | 157.00 | 01.11.1994 |
| 176 | 000000781 | Наружный водопровод к зданию ул. Белорусская, зд.53 | 24:58:0317002:1818 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-123 в районе здания ул. Малая Садовая, д. 2 до здания ул. Белорусская, зд. 53 | 24:58:0317002:1818-24/095/2021-1 26.02.2021 | от ВК-123 в районе здания ул. Малая Садовая, д.2 до здания ул. Белорусская, зд.53, dy100, сталь | 0.00 | 79.00 | 01.11.1994 |
| 177 | 000000782 | Наружный водопровод от ВК-114 до ВК-118/ПГ | 24:58:0317002:1820 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-114 в районе здания ул. Белорусская, зд. 49Б, до ВК-118/ПГ в районе здания ул. Поселковая, зд. 49, через ПГ-28 в районе здания ул. Поселковая, 49 | 24:58:0317002:1820-24/095/2021-1 09.04.2021 | от ВК-114 в районе здания ул. Белорусская, зд.49Б, до ВК-118/ПГ в районе здания ул. Поселковая, зд.49, через ПГ-28 в районе здания ул. Поселковая, зд.49, dy50, сталь | 0.00 | 271.00 | 01.11.1994 |
| 178 | 000000783 | Наружный водопровод от ВК-118/ПГ до ВК-87/ПГ | 24:58:0000000:73880 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от колодца ВК-118/ПГ в районе здания ул. Поселковая, зд. 49, до колодца ВК-87/ПГ в районе здания ул. Белорусская, зд. 52 | 24:58:0000000:73880-24/095/2021-2 16.04.2021 | от ВК-118/ПГ в районе здания ул. Поселковая, зд.49, до колодца ВК-87/ПГ в районе здания ул. Белорусская, зд.52, через ВК-30/ПГ в районе здания ул. Поселковая, зд.45, dy150, сталь | 0.00 | 310.00 | 01.11.1994 |
| 179 | 000000784 | Наружный водопровод ул. Калинина, ул. Узкоколейная | 24:58:0317003:170 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-67 в районе здания ул. Калинина, зд.18, до колодцев ВК-138 в районе здания ул. Узкоколейная, зд.42 и ВК-136А в районе здания ул. Узкоколейная, зд.42 | 24:58:0317003:170-24/095/2021-1 16.04.2021 | от ВК-67 в районе здания ул. Калинина, зд.18 до колодцев ВК-138 в районе здания ул. Узкоколейная, зд.42 и ВК-136А в районе здания ул. Узкоколейная, зд.42, dy100, сталь | 0.00 | 219.00 | 01.11.1994 |
| 180 | 000000785 | Наружный водопровод к зданию ул. Белорусская, зд. 45А | 24:58:0317003:171 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-106 в районе здания ул. Белорусская, зд.45А, до здания ул. Белорусская, зд.45А и от ВК-107 до здания ул. Белорусская, зд.45А | 24:58:0317003:171-24/095/2021-2 14.05.2021 | от ВК-106 в районе здания ул. Белорусская, 45А, до здания по ул. Белорусская, 45А через ВК-129/ПГ, ВК-131 и от ВК-107 до здания ул. Белорусская, зд.45А (ГПТУ-47), dy100, сталь | 0.00 | 174.00 | 01.01.1974 |
| 181 | 000000786 | Наружный водопровод до ВК-6 | 24:58:0601001:1943 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, п. Тартат, от здания ул. Вокзальная, зд. 46а до ВК-6 в районе здания ул. Вокзальная, зд. 10 | 24:58:0601001:1943-24/095/2021-2 16.04.2021 | dy150, сталь | 0.00 | 936.00 | 01.11.1994 |
| 182 | 000000787 | Наружный водопровод от насосной станции до ВК-9265 | 24:58:0601001:1940 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, п. Тартат, от здания ул. Вокзальная, зд. 46 до ВК-9265 в районе здания ул. Береговая, зд. 36 | 24:58:0601001:1940-24/095/2021-2 15.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 830.00 | 01.11.1994 |
| 183 | 000000788 | Наружный водопровод от ВК-6 до ВК-9070 и от ВК-9227 до КВ-15 | 24:58:0601001:1941 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, п. Тартат, от ВК-6 в районе здания ул. Вокзальная, зд. 6 до ВК-9070 в районе здания ул. Вокзальная, зд. 1Б и от ВК-9227 в районе здания ул. Вокзальная, зд. 10 до КВ-15 в районе здания ул. Вокзальная, зд.3 | 24:58:0601001:1941-24/095/2021-1 15.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 404.00 | 01.11.1994 |
| 184 | 000000789 | Наружный водопровод от ВК-9087 до КВ-8 | 24:58:0601001:1942 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, п. Тартат, от ВК-9087 в районе здания ул. Береговая, зд. 36 до КВ-8 в районе здания ул. Куйбышева, зд. 47 | 24:58:0601001:1942-24/095/2021-1 15.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 520.00 | 01.11.1994 |
| 185 | 000000790 | Наружный водопровод от ВК-1 до ВК-9091, от ВК-9237 до КВ-13, от ВК-9215 до КВ-11 | 24:58:0601001:1939 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, п. Тартат, от ВК-1 в районе здания ул. Береговая, зд. 22 до ВК-9091 в районе здания ул. Куйбышева, зд. 13, от ВК-9237 в районе здания ул. 40 лет Октября, зд. 9А до КВ-13 в районе здания ул. 40 лет Октября, зд. 8 и от ВК-9215 в районе здания по ул. 40 лет Октября, зд. 12 до ВК-11 в районе здания ул. 40 лет Октября, зд. 16 | 24:58:0601001:1939-24/095/2021-2 14.04.2021 | dy150, dy100, dy80, сталь | 0.00 | 388.00 | 01.11.1994 |
| 186 | 000000791 | Наружный водопровод от ВК-9265 до КВ-8 | 24:58:0601001:1937 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, от ВК 9265 в районе здания ул. Вокзальная, зд. 46 до КВ-8 в районе здания ул. Куйбышева, зд. 47 | 24:58:0601001:1937-24/095/2021-1 23.03.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 320.00 | 01.11.1994 |
| 187 | 000000792 | Наружный водопровод от ВК-742/ПГ до КВ | 24:58:0601001:1938 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, от ВК 742/ПГ в районе здания Куйбышева, 29 до КВ в районе здания ул. Куйбышева, зд. 18 | 24:58:0601001:1938-24/095/2021-2 07.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 274.00 | 01.11.1994 |
| 188 | 000000793 | Наружный водопровод от ВК-9070 до ВК-1 | 24:58:0601001:1951 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., п Тартат, от ВК-9070 в районе здания ул. Вокзальная, зд. 1Б до ВК-1 в районе здания ул. Береговая, зд. 22 | 24:58:0601001:1951-24/095/2021-1 17.06.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 1 018.00 | 01.01.1987 |
| 189 | 000000794 | Наружный водопровод к зданию ул. Жемчужная, зд.21 | 24:58:0000000:73881 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, п. Тартат, от ВК-9058 в районе здания ул. Береговая, зд. 71 до здания ул. Жемчужная, зд. 21 | 24:58:0000000:73881-24/095/2021-2 16.04.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 457.00 | 01.11.1994 |
| 190 | 000000795 | Наружный водопровод к зданию ул. 40 лет Октября, зд.19 | 24:58:0601001:1945 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., п. Тартат, от ВК-6 в районе здания ул. Вокзальная, зд. 10 до здания ул. 40 лет Октября, зд. 19 | 24:58:0601001:1945-24/095/2021-1 27.04.2021 | от ВК-6 в районе здания ул. Вокзальная, зд.10 до здания к ул. 40 лет Октября, зд.19 через ВК-9237, ВК-9215, ВК-742/ПГ, ВК-9091, ВК-9090, ВК-9261, ВК-9262, dy150, dy100, сталь | 0.00 | 404.00 | 01.11.1994 |
| 191 | 000000796 | Наружный водопровод от ВК-6 до ВК-9016 | 24:58:0601001:1954 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., п. Тартат, наружный водопровод от ВК-6 в районе здания ул. Вокзальная, зд. 10 до ВК-9016 в районе здания ул. Вокзальная, зд. 40 | 24:58:0601001:1954-24/095/2021-1 20.08.2021 | dy150, dy100,dy80,dy45,dy25, сталь | 0.00 | 756.00 | 01.01.1979 |
| 192 | 000000797 | Наружный водопровод к зданию ул. Станционная, зд.10 | 24:58:0601001:1944 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, п. Тартат, наружный водопровод от ВК-9227 в районе здания ул. Вокзальная, зд. 10 до здания ул. Стационная, зд. 10 | 24:58:0601001:1944-24/095/2021-1 16.04.2021 | dy32, полиэтилен | 0.00 | 6.00 | 01.11.1994 |
| 193 | 000000798 | Наружный водопровод к зданию ул. Вокзальная, зд.10 | 24:58:0601001:1950 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., п Тартат, наружный водопровод от ВК-6 в районе здания ул.Вокзальная, зд.10 до здания ул.Вокзальная, зд.10 и от ВК-10 в районе здания ул.Вокзальная, зд.10 до здания ул.Вокзальная, зд.10 | 24:58:0601001:1950-24/095/2021-2 10.06.2021 | dy50, сталь | 0.00 | 18.00 | 01.01.1972 |
| 194 | 000000799 | Наружный водопровод к зданию ул. Вокзальная, зд.17 | 24:58:0601001:1952 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., п Тартат, наружный водопровод от ВК-9204 в районе здания ул. Вокзальная, зд.17 до здания ул. Вокзальная, зд.17 | 24:58:0601001:1952-24/095/2021-1 22.06.2021 | dy32, сталь | 0.00 | 29.00 | 01.01.1955 |
| 195 | 000000800 | Магистральный водопровод от ул. Щетинкина до ул. Мичурина | 24:58:0000000:73868 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, ВК/ПГ-6002 в районе здания ул. Щетинкина, зд. 33, до колодца в районе здания ул. Щетинкина зд.36Б | 24:58:0000000:73868-24/095/2021-1 12.04.2021 | от ВК/ПГ-6002 в районе здания ул. Щетинкина, зд.33, до колодца в районе здания ул. Щетинкина зд.36Б, dy100, полиэтилен | 0.00 | 111.00 | 01.01.1961 |
| 196 | 000000801 | Водовод от ВК-1А до ВК-10 | 24:58:0000000:74001 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-1А в районе здания пр. Ленинградский, зд. 104 до ВК-10 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 59 | 24:58:0000000:74001-24/095/2021-1 26.05.2021 | dy800, сталь | 0.00 | 805.00 | 01.12.1995 |
| 197 | 000000802 | Водовод от ВК-10 до ВК-30 | 24:58:0000000:74002 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-10 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 59 до ВК-30 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 10 | 24:58:0000000:74002-24/095/2021-2 27.05.2021 | dy800, сталь | 0.00 | 1 102.00 | 01.12.1995 |
| 198 | 000000803 | Водовод от ГВС до города | 24:58:0318001:2731 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск , от ГВС II подъема, до ВК-9А в районе жилого дома пр-кт Ленинградский, 101 | 24:58:0318001:2731-24/095/2021-2 17.06.2021 | от ВК-44 до Т «А» участок в районе КПП-3, dy800 | 0.00 | 216.00 | 01.12.1995 |
| 199 | 000000804 | Водовод от ГВС до города | 24:58:0000000:74051 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе жилого дома пр-кт Ленинградский, 91 | 24:58:0000000:74051-24/095/2021-1 22.06.2021 | от ВК-44 до Т «А» участок в районе КПП-3, dy800 | 0.00 | 295.00 | 01.12.1995 |
| 200 | 000000805 | Водовод от ГВС до города | 24:58:0312002:8583 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома пр-кт Ленинградский, 69 | 24:58:0312002:8583-24/095/2021-1 22.06.2021 | от ВК-44 до Т «А» участок в районе КПП-3, dy800 | 0.00 | 300.00 | 01.12.1995 |
| 201 | 000000806 | Водовод от ГВС до города | 24:58:0312002:8581 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома пр-кт Ленинградский, 57 | 24:58:0312002:8581-24/095/2021-1 17.06.2021 | от ВК-44 до Т «А» участок в районе КПП-3, dy800 | 0.00 | 300.00 | 01.12.1995 |
| 202 | 000000807 | Водовод от ГВС до города | 24:58:0000000:74042 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома пр-кт Ленинградский, 49 | 24:58:0000000:74042-24/095/2021-1 17.06.2021 | от ВК-44 до Т «А» участок в районе КПП-3, dy800 | 0.00 | 300.00 | 01.12.1995 |
| 203 | 000000808 | Водовод от ГВС до города | 24:58:0312001:848 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома пр-кт Ленинградский, 45 | 24:58:0312001:848-24/095/2021-1 17.06.2021 | от ВК-44 до Т «А» участок в районе КПП-3, dy800 | 0.00 | 300.00 | 01.12.1995 |
| 204 | 000000809 | Водовод от ГВС до города | 24:58:0000000:74047 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома пр-кт Ленинградский, 27 | 24:58:0000000:74047-24/095/2021-1 18.06.2021 | от ВК-44 до Т «А» участок в районе КПП-3, dy800 | 0.00 | 300.00 | 01.12.1995 |
| 205 | 000000810 | Водовод от ГВС до города | 24:58:0313001:1899 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, 400 м на восток от проспекта Ленинградский, 27 | 24:58:0313001:1899-24/095/2021-1 22.07.2021 | от ВК-44 до Т «А» участок в районе КПП-3, dy800 | 0.00 | 302.00 | 01.12.1995 |
| 206 | 000000811 | Водовод от ГВС до города | 24:58:0313001:1898 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск , в районе проспекта Ленинградский, д. 27 | 24:58:0313001:1898-24/095/2021-1 15.07.2021 | от ВК-44 до Т «А» участок в районе КПП-3, dy800 | 0.00 | 303.00 | 01.12.1995 |
| 207 | 000000812 | Водовод от ГВС до города | 24:58:0000000:74090 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, 500 м на юго-запад от пр. Курчатова, д. 61 | 24:58:0000000:74090-24/095/2021-2 04.08.2021 | от ВК-44 до Т «А» участок в районе КПП-3, dy800 | 0.00 | 293.00 | 01.12.1995 |
| 208 | 000000813 | Водовод от ГВС до города | 24:58:0306003:197 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, 300 м. на юго-запад от пр. Курчатова, д.61 | 24:58:0306003:197-24/095/2021-1 11.08.2021 | от ВК-44 до Т «А» участок в районе КПП-3, dy800 | 0.00 | 301.00 | 01.12.1995 |
| 209 | 000000814 | Водовод от ГВС до города | 24:58:0000000:74089 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе пр. Курчатова, д. 61 | 24:58:0000000:74089-24/095/2021-1 04.08.2021 | от ВК-44 до Т «А» участок в районе КПП-3, dy800 | 0.00 | 307.00 | 01.12.1995 |
| 210 | 000000815 | Водовод от ГВС до города | 24:58:0306004:248 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе пр.Курчатова, д.68 | 24:58:0306004:248-24/095/2021-2 15.07.2021 | от ВК-44 до Т «А» участок в районе КПП-3, dy800 | 0.00 | 407.00 | 01.12.1995 |
| 211 | 000000816 | Водовод от ГВС до города | 24:58:0306004:249 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе пр. Курчатова, д. 64 | 24:58:0306004:249-24/095/2021-2 от 21.07.2021 | от ВК-44 до Т «А» участок в районе КПП-3, dy800 | 0.00 | 285.00 | 01.12.1995 |
| 212 | 000000817 | Водовод от ВК-30 до ВК-10 | 24:58:0000000:74102 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-30 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 10 до ВК-10 в районе здания пр. Курчатова, зд. 62 | 24:58:0000000:74102-24/095/2021-2 от 17.08.2021 | dy800, dy600 сталь | 0.00 | 2 424.00 | 01.12.1995 |
| 213 | 000000821 | Наружный водопровод к зданию ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 38 | 24:58:0312001:825 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-53 в районе здания ул. 60 Лет ВЛКСМ, зд.38, до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 38 | 24:58:0312001:825-24/095/2021-1 от 22.04.2021 | от ВК-53 в районе здания ул. 60 Лет ВЛКСМ, зд.38, до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.38, dy100, сталь | 0.00 | 19.00 | 01.03.1995 |
| 214 | 000000822 | Наружный водопровод п. Лукаши | 24:58:0302001:7266 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-1 в районе здания ул.Загородная, зд.2 до здания ул. Загородная, зд.3, через ВК-1', от ВК-3 в районе здания ул. Загородная, зд.2 до здания ул. Загородная, зд.5 и от ВК-4 в районе здания ул. Загородная, зд.3 до зданий ул. Загородная, зд.4, 5 | 24:58:0302001:7266-24/095/2021-2 27.05.2021 | dy50, сталь | 0.00 | 95.00 | 01.01.1990 |
| 215 | 000000823 | Наружный водопровод от ВК-50А до ВК-5 | 24:58:0302001:7265 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-50А в районе здания ул. Загородная, зд.2 до ВК-5 в районе здания ул. Загородная, зд.5 | 24:58:0302001:7265-24/095/2021-1 19.05.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 123.00 | 01.01.1965 |
| 216 | 000000824 | Наружный водопровод к зданиям ул. Поселковая, зд.45,47 | 24:58:0317002:1816 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-30 в районе здания ул. Поселковая, зд. 45 до зданий Поселковая, зд. 45, 47 | 24:58:0317002:1816-24/095/2021-1 25.02.2021 | от ВК-30 в районе здания ул. Поселковая, зд.45 до зданий Поселковая, зд.45,47, dy100, сталь | 0.00 | 43.00 | 01.03.1995 |
| 217 | 000000825 | Наружный водопровод к зданию ул. Толстого, зд.1 | 24:58:0317023:868 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-3 в районе здания ул. Толстого, зд. 5 до здания ул. Толстого, зд. 1 | 24:58:0317023:868-24/095/2021-1 14.04.2021 | от ВК-3 в районе здания ул. Толстого, зд.5 до здания ул. Толстого, зд.1, dy70, сталь | 0.00 | 110.00 | 01.07.1996 |
| 218 | 000000826 | Наружный водопровод к зданию проезд Поселковый, зд.26 | 24:58:0317014:462 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-143 в районе здания проезд Поселковый, зд.26 до здания проезд Поселковый, зд. 26 | 24:58:0317014:462-24/095/2021-2 23.03.2021 | от ВК-143 в районе здания проезд Поселковый, зд.26 до здания проезд Поселковый, зд.26, dy150, сталь | 0.00 | 49.00 | 01.02.1991 |
| 219 | 000000827 | Наружный водопровод к зданию по ул. Кирова, зд.15 | 24:58:0303028:675 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-6 в районе здания ул. Кирова, зд.15 до здания ул. Кирова, зд.15 | 24:58:0303028:675-24/095/2021-1 09.04.2021 | от ВК-6 в районе здания ул. Кирова, зд.15 до здания ул. Кирова, зд.15, dy50, сталь | 0.00 | 16.00 | 01.08.1997 |
| 220 | 000000828 | Наружный водопровод к зданию ул. Белорусская, зд. 28Б | 24:58:0000000:74041 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-3456/ПГ в районе здания ул. Таежная, зд. 42 до здания ул. Белорусская, зд. 28Б | 24:58:0000000:74041-24/095/2021-2 17.06.2021 | от ВК-3456/ПГ в районе здания ул. Таёжная, зд.42 до здания ул. Белорусская, зд.28Б через ВК-11, ВК-11', dy100, сталь | 0.00 | 88.00 | 01.01.1952 |
| 221 | 000000829 | Наружный водопровод к зданию ул. Узкоколейная, зд. 27 | 24:58:0000000:73843 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-211 в районе здания ул. Толстого, зд. 3 до здания ул. Узкоколейная, зд. 27 | 24:58:0000000:73843-24/095/2021-1 22.03.2021 | от ВК-211 в районе здания ул. Толстого, зд.3 до здания ул. Узкоколейная, зд.27 через ВК-3 и ВК-1 /ПГ в районе здания ул. Узкоколейная, зд.27, труба сталь 108х6, гидроизоляция битумная | 0.00 | 131.00 | 01.08.1997 |
| 222 | 000000830 | Наружный водопровод к зданию по ул. Кирова, зд. 15 | 24:58:0303028:681 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-1 в районе здания ул. Кирова, зд. 15 до здания ул. Кирова, зд.15 | 24:58:0303028:681-24/095/2021-2 18.05.2021 | от ВК-1 в районе здания ул. Кирова, зд.15 до здания ул. Кирова, зд.15, dy100, сталь | 0.00 | 11.00 | 10.10.1959 |
| 223 | 000000831 | Наружный водопровод к зданию ул. Павлова, зд. 6 | 24:58:0303028:685 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-1 в районе здания ул. Кирова, зд. 7А до здания ул. Павлова, зд.6 | 24:58:0303028:685-24/095/2021-2 18.05.2021 | от ВК-1 в районе здания ул. Кирова, зд.7А до здания ул. Павлова, зд.6 и до ВК-20 через колодцы ВК-2, ВК-10, ВК-9, ВК-8, ВК-7, ВК-6, dy100, dy300 сталь | 0.00 | 370.00 | 10.10.1959 |
| 224 | 000000832 | Наружный водопровод к зданию ул. Пирогова, зд. 4 | 24:58:0303028:684 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от здания ул. Кирова, зд. 11 до здания ул. Пирогова, зд. 4 | 24:58:0303028:684-24/095/2021-2 18.05.2021 | от здания ул. Кирова, зд.11 до здания ул. Пирогова, зд.4, dy150, сталь | 0.00 | 47.00 | 10.10.1959 |
| 225 | 000000833 | Наружный водопровод к зданию ул. Пирогова, зд. 7 | 24:58:0303028:686 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-2 в районе здания ул. Пирогова, зд. 7 до здания ул. Пирогова, зд. 7 | 24:58:0303028:686-24/095/2021-1 19.05.2021 | от ВК-2 в районе здания ул. Пирогова, зд.7 до здания ул. Пирогова, зд.7 ,трубы чугунные d=100 мм; смонтированы на естественном основании; стыки заделаны цементом | 0.00 | 31.00 | 10.10.1959 |
| 226 | 000000834 | Наружный водопровод к зданиям ул.Кирова, зд. 3, 5, 7, 9, 9А, ул. Пирогова, зд.1А, 3, ул. Павлова, зд.3 | 24:58:0303028:683 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от колодца ВК-21 в районе здания ул. Кирова, зд. 3 до здания ул. Кирова, зд. 3, от ВК-6 в районе здания ул. Кирова, зд. 5 до здания ул. Кирова, зд. 5, от ВК-18 в районе здания ул. Кирова, зд. 5 до зданий ул. Кирова, зд. 5, 7 от ВК-15 в районе здания ул. Кирова, зд. 9 до здания ул. Кирова, зд.7, 9, от ВК-14 в районе здания ул. Кирова, зд. 9 до зданий ул. Кирова, зд. 9, 9А, от ВК-13 в районе здания ул. Пирогова, зд. 1А до здания ул. Пирогова, зд. 1А, от ВК-1 в районе здания ул. Пирогова, зд. 3 до ВК-2 в районе здания по ул. Восточная, 2, от ВК-10 в районе здания ул. Павлова, зд. 6 до зданий ул. Павлова, зд. 3, и до здания ул. Молодежная, зд.4 через ВК-01/ПГ | 24:58:0303028:683-24/095/2021-2 18.05.2021 | трубы чугунные d=100 мм; смонтированы на естественном основании; стыки заделаны смоляным канатом, dy300, dy250, dy100, сталь | 0.00 | 801.00 | 10.10.1959 |
| 227 | 000000835 | Наружный водопровод до зданий ул. Кирова, зд. 7А, ул. Павлова, зд.4 | 24:58:0303028:682 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-1’ в районе здания ул. Пирогова, зд. 3 до зданий ул. Кирова,зд.7А, ул. Павлова,зд.4 | 24:58:0303028:682-24/095/2021-1 18.05.2021 | от ВК-1' в районе здания ул. Пирогова, зд.3 до зданий ул. Кирова, зд.7А, ул. Павлова, зд.4, трубы чугунные d=100 мм; смонтированы на естественном основании; стыки заделаны цементом; колодцы бетонные - 9 шт. | 0.00 | 334.00 | 10.10.1959 |
| 228 | 000000836 | Наружный водопровод от ВК-7 до ВК-4 | 24:58:0000000:73863 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-7 в районе здания пр. Ленинградский. зд. 26 до ВК-4 в районе здания пр. Ленинградский , зд. 12 | 24:58:0000000:73863-24/095/2021-1 09.04.2021 | стальные трубы диаметр 200х7мм протяженностью 130,0м, колодцы их ж/бетоных колец диаметром 1500мм ВК-37, ПГ-22, ВК-35, из ж/бетоных бдлков 2,0х2,0м ВК-7, 2,0х2,5м ВК-4, ВК-6, 0,2х3,0м ВК-3, всего 8 колодцев, запорная арматура из чугуна (колодец из ж/ | 0.00 | 681.00 | 01.07.1999 |
| 229 | 000000837 | Наружный водопровод к зданиям пр. Ленинградский, зд.18, 20, 24 | 24:58:0313001:1897 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-5 в районе здания пр. Ленинградский, зд.22 до ВК-183 в районе здания пр. Ленинградский, зд.24, от ВК-37 в районе здания пр. Ленинградский, 18 до зданий пр. Ленинградский, 18,20. От ПГ-22 в районе здания пр. Ленинградский, 14А до ВК-33 в районе здания ул. Царевского, 7 | 24:58:0313001:1897-24/095/2021-1 04.06.2021 | dy200, dy100, dy70, сталь, от ВК-5 в районе здания пр. Ленинградский, зд.22 до ВК-183 в районе здания пр. Ленинградский, зд.24,  от ВК-37 в районе здания пр. Ленинградский, 18 до зданий пр. Ленинградский, 18,20,  от ПГ-22 в районе здания пр. Ленинградский | 0.00 | 62.00 | 01.07.1999 |
| 230 | 000000838 | Наружный водопровод к зданию ул. Узкоколейная, 38А | 24:58:0326001:1107 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-3’ в районе здания ул. Толстого, зд.3 до здания ул. Узкоколейная, зд. 38А | 24:58:0326001:1107-24/095/2021-1 21.05.2021 | от ВК-3' в районе здания ул. Толстого, зд.3 до здания ул. Узкоколейная, зд.38А, через ПГ, dy100, сталь | 0.00 | 185.00 | 01.12.1994 |
| 231 | 000000839 | Наружный водопровод к зданию ул.Красноярская, зд.15Г | 24:58:0308001:5985 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-1 в районе здания ул.Красноярская, зд. 17К до здания ул.Красноярская, зд.15Г | 24:58:0308001:5985-24/095/2021-1 28.05.2021 | dy100, dy150, сталь | 0.00 | 257.00 | 01.12.1984 |
| 232 | 000000841 | Наружный водопровод к зданию ул. 60 лет ВЛКСМ, 52 | 24:58:0312002:8546 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-20 в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 52 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 52 | 24:58:0312002:8546-24/095/2021-2 09.04.2021 | от ВК-20 в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.52 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.52, стальные трубы D=159х6 мм L=125 м,, D=114х7 мм L=20 м, колодцы D=1500 мм - 2 шт. | 0.00 | 108.00 | 01.11.2000 |
| 233 | 000000842 | Наружный водопровод к зданию ул. 60 лет ВЛКСМ, 84 | 24:58:0312002:8541 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-54 в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 84 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 84 | 24:58:0312002:8541-24/095/2021-1 07.04.2021 | от ВК-54 в районе здания ул.60 лет ВЛКСМ, зд.84 до здания ул.60 лет ВЛКСМ, зд.84, dy100, сталь | 0.00 | 20.00 | 01.01.2001 |
| 234 | 000001141-000001142 | Насосная станция№1 (нежилое здание) | 24:58:0000000:757 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48б | 24:01.11:20.2004:444 27.12.2004 | загл, совмещ с приемнын рез-ром, подземн часть ж/б, надземная-кирпич, кровля рулонная, метал стакан | 194.20 | 0.00 | 01.01.1954 |
| 235 | 000001143 | Нежилое здание (Перекачка №5) | 24:58:0000000:1062 | Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт. Курчатова, д. 43 | 24:01.11:20.2004:446 27.12.2004 | фундамент бетонный ленточный, стены наземн часть кирпичные, подземн ж/б, перекрытие ж/б, крыша мягкая рулонная | 119.50 | 0.00 | 01.01.1968 |
| 236 | 000001144 | Нежилое здание (Перекачка №6) | 24:58:0000000:4087 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 21А | 24:01.11:20.2004:445 27.12.2004 | фундамент бетонный ленточный, стены наземн. часть кирпичные, подземн. ж/б, перекрытие ж/б, крыша мягкая рулонная | 47.50 | 0.00 | 01.12.1966 |
| 237 | 000001172-000001175 | Насосная станция №9 (нежилое здание) | 24:58:0000000:2462 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 2Г | 24-24-12/020/2005-101 29.12.2005 | фундамент бетон лент, стены-ж/б панели, кирпичные, крыша мягк рулонная, перекр ж/б; 2-х этажное; благоустр.- в/п холодный, горячий, канализация, центр. отопление, эл. снабж. | 136.70 | 0.00 | 01.01.1977 |
| 238 | 000001176 | Нежилое здание (Станция перекачки N 8) | 24:58:0308001:2865 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд. 37/9 | 24:01.11:20.2004:450 27.12.2004 | фундамент бетонный ленточный, стены наземн часть кирпичные, подземн ж/б, перекрытие ж/б, крыша мягкая рулонная | 72.00 | 0.00 | 01.12.1977 |
| 239 | 000001177-000001181 | Насосная станция (нежилое здание - станция перекачки сточных вод №7) | 24:58:0000000:3458 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 24А | 24-24-12/020/2005-099 29.12.2005 | фундамент бетон, лент, стены кирпич, бетон, крыша рулон, перкр ж/б; 2-х этажное; благоустройство - в/п хол, горяч, канализац, центр. отопл, эл. снабжение; др. стр.-забор дощатый, ворота метал., канализац. колодец(1шт), замощение бетонное | 133.50 | 0.00 | 01.01.1979 |
| 240 | 000001182 | Нежилое здание (насосная станция перекачки № 2а) | 24:58:0000000:4154 | Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт. Курчатова, д. 7 | 24-24-12/019/2008-048 20.10.2008 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-рулонная | 373.90 | 0.00 | 01.01.1979 |
| 241 | 000001185-000001187 | Нежилое здание (Hасосная станция перекачки сточных вод №10) | 24:58:0000000:2041 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 95А | 24-24-12/020/2005-100 29.12.2005 | плиточное покрытие | 369.00 | 0.00 | 01.09.1988 |
| 242 | 000001191 | Насосная станция №19 (нежилое здание) | 24:58:0326001:168 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 17 | 24-24-12/020/2005-098 29.12.2005 | фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные наземная часть, ж/б подземная часть, крыша мягкая рулонная, перекрытие ж/б | 111.10 | 0.00 | 01.07.1994 |
| 243 | 000001192 | Нежилое здание (насосная станция перекачки № 47) | 24:58:0000000:3164 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 53а | 24-24-12/020/2009-349 14.09.2009 | материал стен- бетон. кирпич. | 70.70 | 0.00 | 01.11.1994 |
| 244 | 000001194-000001195 | Сети канализации кв.1 | 24:58:0000000:74032 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Школьная, Советская, Советской Армии, Октябрьская | 24:58:0000000:74032-24/095/2021-1 10.06.2021 | трубы а/ц d=300 -52,3 п.м., d=400 -36,7п.м.,d=500-1260,6п.м | 0.00 | 1 272.00 | 01.01.1956 |
| 245 | 000001196 | Сети канализации кв. 2 | 24:58:0303007:339 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Ленина, Советская, Школьная, Октябрьская | 24:58:0303007:339-24/095/2021-2 10.06.2021 | трубы керамические d 150 -403м, d 200 - 420.5м, d 250 - 69.5м | 0.00 | 1 266.00 | 01.01.1956 |
| 246 | 000001197 | Сети канализации кв. 3 | 24:58:0000000:73962 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Свердлова, Советская, Ленина, Октябрьская | 24:58:0000000:73962-24/095/2021-2 13.05.2021 | трубы керамические -d 150 -759м, d 200- 549м | 0.00 | 1 503.00 | 01.01.1956 |
| 247 | 000001198 | Сети канализации кв. 45 | 24:58:0000000:73963 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в границах улиц Курчатова, городское озеро, Свердлова, Советская | 24:58:0000000:73963-24/095/2021-1 13.05.2021 | трубы керамич d=150 -1109 п.м.,d= 200 -338 п.м.,; трубы а/ц d=150 -107 п.м., d=250 -85п.м.,d=259 п.м | 0.00 | 1 930.00 | 01.01.1957 |
| 248 | 000001199 | Сети канализации 7 КВ. | 24:58:0000000:74222 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в границах улиц Школьная, Октябрьская, Советской Армии, 22 Партсъезда | 24:58:0000000:74222-24/095/2022-1 22.03.2022 | трубы керамич d=150 -484 п.м., трубы а/ц d=150 -106 п.м., d=400 -150п.м., трубы чугун. d=150- 558п.м., d=250 -185 п.м.,d=300-27 п.м.,d=400- 7 п.м | 0.00 | 1 595.00 | 01.01.1956 |
| 249 | 000001200 | Сети канализации | 24:58:0000000:73971 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, 9 КВ | 24:58:0000000:73971-24/095/2021-2 14.05.2021 | трубы керамич d=150 -972 п.м.,d= 200 -432 п.м., трубы чугун. d=250 -43 п.м. | 0.00 | 1 402.00 | 01.01.1955 |
| 250 | 000001201 | Сети канализации | 24:58:0000000:73973 | Красноярский край, г.о. Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, 9КВ | 24:58:0000000:73973-24/095/2021-2 14.05.2021 | труба керамическая: d 150 - 548м,d 200 - 565м; труба асбест.:d 150 -37м, d 200 - 83м | 0.00 | 1 139.00 | 01.01.1956 |
| 251 | 000001202 | Сети канализации 10, 11 квартал | 24:58:0303008:1380 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Кирова, Октябрьская, Свердлова, Крупской | 24:58:0303008:1380-24/095/2021-1 19.04.2021 | трубы керамические d 150 - 710м,d 200- 513м | 0.00 | 1 893.00 | 01.01.1957 |
| 252 | 000001203 | Сети канализации 3 кв. | 24:58:0303011:198 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Свердлова, Советская, Ленина, Октябрьская | 24:58:0303011:198-24/095/2021-1 13.05.2021 | трубы керамич d=150 -836 п.м.,трубы а/ц d=150 -12 п.м., трубы чугунные d=150 -316п.м.,d=200 п.м.-52 п.м,,d=300 -368 п.м.,d=400-346 п.м | 0.00 | 937.00 | 01.01.1957 |
| 253 | 000001204-000001205 | Сети канализации кв.13А | 24:58:0000000:74054 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г., в границах улиц Школьная, Андреева, Решетнева | 24:58:0000000:74054-24/095/2021-1 25.06.2021 | трубы а/ц d=600 -158 п.м., трубы чугунные d= 600 -71 п.м., глубина заложения до 6 метров, протяженность а/ц труб 14,77 d=150. доп.12.1982г от К-2 до к 2, трубы а/ц d=150 -9 п.м колодцы из ж/б колец  d=1000 | 0.00 | 1 861.00 | 01.01.1954 |
| 254 | 000001206 | Сети канализации 14А квартал | 24:58:0000000:73937 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Ленина, Андреева, Школьная, Чапаева | 24:58:0000000:73937-24/095/2021-1 06.05.2021 | трубы а/ц d=150 -440 п.м., d= 200 -368 п.м.,  d=450 -274 п.м. | 0.00 | 1 141.00 | 01.01.1959 |
| 255 | 000001207 | Сети канализации кв. 14 | 24:58:0000000:73969 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Ленина, 22 Партсъезда, Школьная, Андреева | 24:58:0000000:73969-24/095/2021-1 13.05.2021 | трубы керамич d=150-469 п.м.,  d= 200-255 п.м. | 0.00 | 692.00 | 01.01.1972 |
| 256 | 000001208 | Сети канализации 15А квартал | 24:58:0000000:73938 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в границах улиц Свердлова, Андреева, Ленина, Чапаева | 24:58:0000000:73938-24/095/2021-2 06.05.2021 | трубы керамич d=150 -418 п.м.,d= 300 -240 п.м., трубы чугунные d=150 -33 п.м., трубы а/ц d=200 -356 п.м., d=300 -65п.м.d=450- 55 п.м | 0.00 | 1 223.00 | 01.01.1972 |
| 257 | 000001209 | Сети канализации 15 квартал | 24:58:0000000:73911 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в границах улиц Свердлова, площадь Ленина, Ленина, Андреева | 24:58:0000000:73911-24/095/2021-2 26.04.2021 | трубы керамич d=150 -375 п.м.,  d= 200 -473 п.м. | 0.00 | 844.00 | 01.01.1957 |
| 258 | 000001210 | Сети канализации 16-17 квартал | 24:58:0000000:73933 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в границах улиц Кирова, Крупской, Свердлова, Андреева | 24:58:0000000:73933-24/095/2021-2 04.05.2021 | трубы керамич d=150 -1600 п.м.,  d=200-175 п.м.,  d=300-227 п.м. | 0.00 | 1 169.00 | 01.01.1959 |
| 259 | 000001211 | Сети канализации 19, 23 кварталов | 24:58:0000000:73884 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Комсомольская, Андреева, Свердлова, Маяковского | 24:58:0000000:73884-24/095/2021-2 16.04.2021 | трубы керамич d=150-1000 п.м.,  d=200-153 п.м.,  d=250-275 п.м.,  d=300-87 п.м. | 0.00 | 1 901.00 | 01.01.1962 |
| 260 | 000001212 | Сети канализации 20, 24 кварталов | 24:58:0000000:73981 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в границах улиц Горького, Андреева, Комсомольская, Маяковского | 24:58:0000000:73981-24/095/2021-2 17.05.2021 | трубы керамич d=150 -857п.м.,  d=200-237 п.м.,  трубы а/ц d=200-201п.м. | 0.00 | 1 826.00 | 01.12.1963 |
| 261 | 000001213 | Сети канализации 21 квартал | 24:58:0000000:73892 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Ленина, Чапаева, Школьная, Маяковского | 24:58:0000000:73892-24/095/2021-1 20.04.2021 | трубы керамич d=150 -70 п.м.,d= 200 -94 п.м.,d=400 -306 п.м.,d=500 -208 п.м; трубы а/ц d=150 -160 п.м., d=200 -201п.м. | 0.00 | 1 973.00 | 01.03.1970 |
| 262 | 000001214 | Сети канализации 22 квартал | 24:58:0000000:73893 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г. Железногорск, в границах улиц Свердлова, Чапаева, Ленина, Маяковского | 24:58:0000000:73893-24/095/2021-1 20.04.2021 | трубы керамические d=150 -68 п.м.,  трубы а/ц d=200 -322 п.м.,  d=300 -710 п.м | 0.00 | 1 064.00 | 01.01.1959 |
| 263 | 000001215 | Сети канализации 25 квартал | 24:58:0000000:74033 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в границах улиц Ленина, Маяковского, Школьная, Решетнева | 24:58:0000000:74033-24/095/2021-2 10.06.2021 | трубы чугунные d=150 -30 п.м.,  трубы керамические d=150 -590 п.м.,  d=400 -414п.м. | 0.00 | 1 613.00 | 01.11.1961 |
| 264 | 000001216 | Сети канализации 26 квартал | 24:58:0000000:73916 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Свердлова, Маяковского, Ленина, Решетнева | 24:58:0000000:73916-24/095/2021-1 26.04.2021 | трубы керамические d=150 -1047 п.м.,d=200 -41 п.м.,трубы чугунные d=200 -145 п.м.,трубы а/ц d=200 -201п.м., d=250 -265 п.м. | 0.00 | 1 473.00 | 01.01.1957 |
| 265 | 000001217 | Сети канализации 27, 30 кварталов | 24:58:0000000:73935 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в границах улиц Комсомольская, Маяковского, Свердлова, Штефана | 24:58:0000000:73935-24/095/2021-1 06.05.2021 | трубы керамические d=150 -1211 п.м.,d=200 -104 п.м.; трубы а/ц d=150 - 130 п.м.,d =200 -293 п.м. | 0.00 | 1 752.00 | 01.01.1959 |
| 266 | 000001218 | Сети канализации 28 КВ | 24:58:0000000:74057 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Горького, Маяковского, Комсомольская, Чехова | 24:58:0000000:74057-24/095/2021-1 28.06.2021 | трубы керамические d=150 -824 п.м.; трубы а/ц d=150 - 351 п.м.,d =200 -71 п.м.;трубы чугунные d=150 - 52п.м..d=200 -82 п.м | 0.00 | 1 377.00 | 01.01.1954 |
| 267 | 000001219 | Сети канализации 29 КВ | 24:58:0000000:74021 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Свердлова, Григорьева, Ленина, Пушкина | 24:58:0000000:74021-24/095/2021-1 от 03.06.2021 | трубы керамические - 995п.м., трубы чугунные - 92п.м., трубы а/ц - 119п.м. | 0.00 | 1 396.00 | 01.01.1960 |
| 268 | 000001220 | Сети канализации 31 квартал | 24:58:0000000:73914 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в границах улиц Горького, Чехова, Комсомольская, Пушкина | 24:58:0000000:73914-24/095/2021-1 26.04.2021 | трубы керамические d=150 | 0.00 | 1 209.00 | 01.01.1955 |
| 269 | 000001221 | Сети канализации 32 квартал | 24:58:0000000:74069 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Свердлова, Пушкина, Ленина, Северная | 24:58:0000000:74069-24/095/2021-1 15.07.2021 | трубы чугунные d=150 - 100п.м.; трубы а/ц d=150 - 491п.м.Трубы керамические d=150 - 300п.м.,d=200 - 172п.м. | 0.00 | 1 048.00 | 01.01.1958 |
| 270 | 000001222 | Сети канализации 33 квартала | 24:58:0000000:73890 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Горького, Пушкина, Свердлова, Северная | 24:58:0000000:73890-24/095/2021-1 20.04.2021 | трубы керамические d=150 - 774п.м.d=200 - 293п.м. | 0.00 | 916.00 | 01.01.1957 |
| 271 | 000001223 | Сети канализации 34 квартал | 24:58:0303023:222 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в границах улиц Комсомольская, Сквер имени Почетного гражданина г. Красноярска-26 генерал-майора Петра Тихоновича Штефана, Свердлова, Пушкина | 24:58:0303023:222-24/095/2021-2 08.06.2021 | трубы керамические d=150 - 544п.м. | 0.00 | 639.00 | 01.01.1959 |
| 272 | 000001224-000001225 | Сети канализации 35 квартал | 24:58:0000000:73885 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в границах улиц Комсомольская, Пушкина, Свердлова, Северная | 24:58:0000000:73885-24/095/2021-2 19.04.2021 | трубы керамические d=150 - 47п.м.d=200 - 176п.м.;трубы чугунные d=100 -91 п.м.,d= 150 -122 п.м.;Труба а/ц d= 150 -1073 п.м.,d=200 -39 п.м.//Доп.01.1990г маг."Химик" трубы а/ц d=150 -25.8 п.м | 0.00 | 1 491.00 | 01.01.1959 |
| 273 | 000001226 | Сети канализации кв. 45 | 24:58:0000000:73965 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Курчатова, городское озеро, Свердлова, Советская | 24:58:0000000:73965-24/095/2021-1 13.05.2021 | трубы а/ц d=150 - 249п.м.; трубы керамические d=200 -236 п.м.,d= 250 -387 п.м.; труба чугунная d= 150 -14 п.м., d=300 -141 п.м., d= 400 -177 п.м., d= 500 -40 п.м | 0.00 | 1 489.00 | 01.01.1954 |
| 274 | 000001227 | Сети канализации 46 квартал | 24:58:0000000:73887 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г. Железногорск, в границах улиц Свердлова, Парковая, Ленина, Советская | 24:58:0000000:73887-24/095/2021-1 19.04.2021 | трубы керамические d=150 - 201п.м., d=200 -547 п.м., d=250-118 п.м., трубы а/ц d=200-83 п.м., труба чугунная d= 300-178 п.м | 0.00 | 806.00 | 01.01.1955 |
| 275 | 000001228 | Сети канализации 47 квартал | 24:58:0000000:73879 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в границах улиц Ленина, Парковая, Школьная, Советская | 24:58:0000000:73879-24/095/2021-1 15.04.2021 | трубы керамические d=150 477п.м.,  d=200-43 п.м,  d=250-221 п.м | 0.00 | 763.00 | 01.01.1955 |
| 276 | 000001229 | Сети канализации 48 квартал | 24:58:0000000:73910 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Школьная, Парковая, Советской Армии, Советская | 24:58:0000000:73910-24/095/2021-1 26.04.2021 | трубы керамические d=150-497 п.м.,  d=200-114 п.м.;  трубы а/ц d=150-10 п.м.,  d=200-420 п.м. | 0.00 | 783.00 | 01.07.1965 |
| 277 | 000001231-000001232 | Напорные коллекторы канализации | 24:58:0000000:73966 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г | 24:58:0000000:73966-24/095/2021-1 13.05.2021 | трубы стальные d=219 -67п.м, d=377 -7137 п.м, d=426 -517 п.м., d=520 -96 п.м.; трубы чугунные d=300 -1025 п.м, d=350 -3022 п.м. янв.1980г- d=325\*8 -600 п.м. | 0.00 | 7 959.00 | 01.12.1962 |
| 278 | 000001234 | Канал.наружная УПМ ГПТУ-10 | 24:58:0302001:7260 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ГПТУ-10 | 24:58:0302001:7260-24/095/2021-1 01.03.2021 | трубы а/ц d=150мм от здания мастерской до 1-го колодца.Трубы стальные нержавеющие d=159\*49 уложены в ж/б сборные лотки от 1-го колодца до врезки в сущ. сеть, а/ц трубы уложены в траншеи на естественное основание.На трассе смонтировано 4 колодца из сб | 0.00 | 138.00 | 01.07.1972 |
| 279 | 000001235 | Сети канализации микрорайоне № 2 | 24:58:0000000:73913 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в границах улиц Восточная, Курчатова, Королева | 24:58:0000000:73913-24/095/2021-2 26.04.2021 | трубы а/ц d=150-356 п.м. d=200-358п.м.;  трубы чугунные d=150-378 п.м. d=200-146 п.м. d=400-1084 п.м. d=600-146 п.м. | 0.00 | 4 472.00 | 01.10.1969 |
| 280 | 000001236-000001237 | Хозяйственно-фекальная канализация 13а квартал | 24:58:0000000:73870 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в границах улиц Школьная, Андреева, Решетнева | 24:58:0000000:73870-24/095/2021-1 13.04.2021 | от К1 до КЗ-66 м трубы 2ВР d=150мм. доп.10.1981г(инв00001237) перенос бытовой канализации ж/д4/13а. труба а/ц d=300/трубы уложены на ж/б лотки БПК-3 - 55 п.м. колодцы из ж/б колец d 1000мм | 0.00 | 118.00 | 01.04.1972 |
| 281 | 000001238 | Канализация к детской спортивной школе | 24:58:0304001:1674 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе нежилого здания ул. Свердлова, 1Б | 24:58:0304001:1674-24/095/2021-1 16.04.2021 | трубы а/ц d=150 | 0.00 | 429.00 | 01.10.1974 |
| 282 | 000001239 | Сети канализации пункт "Л" | 24:58:0000000:74036 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина | 24:58:0000000:74036-24/095/2021-1 11.06.2021 | трубы керамические d=150 | 0.00 | 1 035.00 | 01.01.1964 |
| 283 | 000001240 | Самотечный коллектор по ул.Ленина | 24:58:0000000:73964 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, ул Ленина | 24:58:0000000:73964-24/095/2021-1 13.05.2021 | трубы керамические d=150 -156 п.м., d=200-358 п.м., d=250-820 п.м., d=300 -902 п.м. трубы чугунные d=300 -376 п.м. | 0.00 | 1 526.00 | 01.01.1955 |
| 284 | 000001241 | Разгружающий коллектор по ул. Ленина | 24:58:0302001:7269 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, ул Ленина | 24:58:0302001:7269-24/095/2021-1 03.06.2021 | трубы керамические d=400 | 0.00 | 791.00 | 01.01.1967 |
| 285 | 000001242 | Наружная канализация микрорайона №1 | 24:58:0000000:74100 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Восточная, Королева, Курчатова, Молодежная | 24:58:0000000:74100-24/095/2021-1 13.08.2021 | трубы керамические d=150 -438 п.м., d=200 -49 п.м., d=300-423 п.м., трубы а/ц d=150-2081 п.м., d=200-377 п.м., d=250-39 п.м., d=300 -348 п.м., d=400-404 п.м., d=500-131 п.м.; трубы чугунные d=150-1281 п.м., d=200-289 п.м., d=250-456 п.м., d=400-2 | 0.00 | 5 535.00 | 01.05.1971 |
| 286 | 000001243 | Фек. канализ. ж/д 52/2, 53/2, 54/2, 66/2,67/2 | 24:58:0000000:73974 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилых домов ул. Восточная | 24:58:0000000:73974-24/095/2021-2 14.05.2021 | фекальная канализация ж/д 52/2, 53/2, 54/2, 66/2, 67/2. трубы а/ц d=300, 250, 200, 150, смонтировано 38 колодцев из сборных ж/б колец d= 1000мм | 0.00 | 1 019.00 | 01.08.1974 |
| 287 | 000001244 | Сети канализации ул. Горького | 24:58:0000000:74024 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, ул Горького | 24:58:0000000:74024-24/095/2021-1 03.06.2021 |  | 0.00 | 711.00 | 01.01.1969 |
| 288 | 000001245 | Фекальная канализация к ж/д 35/2 | 24:58:0306002:420 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г. Железногорск, от К -8 до жилого дома пр. Курчатова, 24 | 24:58:0306002:420-24/095/2021-1 20.04.2021 | трубы а/ц d=200 | 0.00 | 17.00 | 01.08.1974 |
| 289 | 000001246 | Хозяйственно-фекальная канализация Кадетского корпуса | 24:58:0000000:73878 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г. Железногорск, в районе нежилого здания ул. Горького, 56 | 24:58:0000000:73878-24/095/2021-1 15.04.2021 | трубы а/ц d=150 | 0.00 | 440.00 | 01.10.1971 |
| 290 | 000001248 | Фекал.канал.столовой "Арктика" | 24:58:0000000:73855 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, столовая "Арктика" | 24:58:0000000:73855-24/095/2021-1 02.04.2021 | трубы d 250мм 6 колодцев из сборных ж/б колец d-1000мм | 0.00 | 206.00 | 01.11.1973 |
| 291 | 000001249 | Фекальная канализация ж/д 45/2 и ж/д 44/2 | 24:58:0306002:416 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома ул. Восточная, 37, нежилого здания ул. Восточная, 37А | 24:58:0306002:416-24/095/2021-1 19.04.2021 | трубы d 200мм | 0.00 | 97.00 | 01.08.1973 |
| 292 | 000001250 | Фекальн. канализ.к ж/д 1/2 | 24:58:0306002:412 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от К-39 до К-33 | 24:58:0306002:412-24/095/2021-1 02.04.2021 | трубы а/ц d150мм-120,85 м; d150мм-120,85 м Канализация от К-39 до К-33 и от К-1 до К-11 из водомерной 8/2 | 0.00 | 164.00 | 01.03.1973 |
| 293 | 000001251 | Фекальная канализация от центра обслуживания ЦОМ/2 | 24:58:0306001:586 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе пр. Курчатова, 54 | 24:58:0306001:586-24/095/2021-1 19.04.2021 | трубы а/ц d150мм Колодцы выполнены из сборных ж/б колец d= 1000мм канализация отК 242 до К-242 к общественной уборной | 0.00 | 29.00 | 01.02.1974 |
| 294 | 000001252 | Хозяйственно-фекальная канализация к ж/д 17/2, 18/2 | 24:58:0306002:413 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе жилых домов пр. Курчатова, 44, 46 | 24:58:0306002:413-24/095/2021-2 15.04.2021 |  | 0.00 | 416.00 | 01.02.1974 |
| 295 | 000001253 | Канализ. от ж/д 30/28 и 30а/28 | 24:58:0303018:186 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, ж/д 30/28 и 30а/28 | 24:58:0303018:186-24/095/2021-2 10.03.2021 | трубы а/ц d150мм Колодцы выполнены из ж/б колец с чугунным люком (ул. Маяковского, 30, 32) | 0.00 | 122.00 | 01.08.1973 |
| 296 | 000001254 | Канализация ж/д 43/2, ж/д 37/2 и бойлерной 38а/2 | 24:58:0306002:419 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилых домов ул. Восточная, 47 и Восточная, 39 и нежилого здания ул. Восточная, 55А | 24:58:0306002:419-24/095/2021-2 19.04.2021 | трубы а/ц d200мм | 0.00 | 21.00 | 01.10.1974 |
| 297 | 000001255 | Канализация к ж/д 36/2 | 24:58:0306002:417 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома ул. Восточная, 51 | 24:58:0306002:417-24/095/2021-1 19.04.2021 | трубы а/ц | 0.00 | 37.00 | 01.10.1974 |
| 298 | 000001256 | Фекальная канализация д/с 22/2 | 24:58:0306002:415 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе пр. Курчатова, 48А | 24:58:0306002:415-24/095/2021-1 16.04.2021 | трубы а/ц d150мм | 0.00 | 108.00 | 01.01.1974 |
| 299 | 000001257 | Канализация от К-5а до зд 42/2 | 24:58:0306002:414 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе нежилого здания ул. Восточная, 45А | 24:58:0306002:414-24/095/2021-2 16.04.2021 | трубы а/ц d150мм | 0.00 | 86.00 | 01.12.1974 |
| 300 | 000001258 | Канализация | 24:58:0306004:239 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, к магазину 54а/2 | 24:58:0306004:239-24/095/2021-2 02.03.2021 | трубы а/ц d150мм (ул. Восточная, 60А) | 0.00 | 18.00 | 01.12.1974 |
| 301 | 000001259 | Канализация | 24:58:0000000:73837 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, к ж/д 24/19-23 | 24:58:0000000:73837-24/095/2021-2 01.03.2021 | трубы а/ц d150мм (ул. Маяковского, 17Б ?) | 0.00 | 82.00 | 01.12.1974 |
| 302 | 000001260 | Канализация к ж/д 61/2, 62/2 | 24:58:0000000:73912 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе жилых домов, пр. Курчатова, 62, 64 | 24:58:0000000:73912-24/095/2021-1 от 26.04.2021 | трубы а/ц d=300 | 0.00 | 385.00 | 01.01.1975 |
| 303 | 000001261 | Канализация к ж/д 19/2 | 24:58:0306002:418 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома пр. Курчатова, 42 | 24:58:0306002:418-24/095/2021-2 19.04.2021 | трубы а/ц ВТ-9 d=150 на трассе смонтированы колодцы d 1000 мм | 0.00 | 34.00 | 01.03.1975 |
| 304 | 000001262 | Коллектор хозяйственно-фекальной канализации ул. Ленина | 24:58:0302001:7268 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, ул. Ленина | 24:58:0302001:7268-24/095/2021-1 31.05.2021 | трубы чугунные и керамические d=400 ж/б колодцы от К 314 до К-54 | 0.00 | 124.00 | 01.10.1975 |
| 305 | 000001263 | Фекальная канал. к ж/дому 63/2 | 24:58:0306004:240 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, к ж/д 63/2 от К-1 до К-4 | 24:58:0306004:240-24/095/2021-2 02.03.2021 | трубы а/ц d=300 (пр. Курчатова, 66) | 0.00 | 130.00 | 01.10.1975 |
| 306 | 000001264 | Фекальная канализация Лицей № 102 | 24:58:0303016:5687 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе нежилого здания ул. Школьная, 46 | 24:58:0303016:5687-24/095/2021-2 16.04.2021 | трубы а/ц от К-1 до К 226 D 150- 272,5п.м. от К- 230 до К 12 D 150 - 21,8п.м. | 0.00 | 318.00 | 01.10.1975 |
| 307 | 000001265 | Фекальная канализация к ж/д 64/2 | 24:58:0306004:246 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г. Железногорск, в районе жилого дома пр. Курчатова, 68 | 24:58:0306004:246-24/095/2021-2 16.04.2021 | труба а/ц. от К - до К 85 от К-79д до К 79 от К 83д до К 83 от К 84д до К 84 от К85 К85; d=300-111,84п.м.,  d=250-103,2 п.м. | 0.00 | 274.00 | 01.11.1975 |
| 308 | 000001266 | Фекальная канализация к зданию техникума | 24:58:0303001:280 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе нежилого здания ул. Свердлова, 5 | 24:58:0303001:280-24/095/2021-1 26.04.2021 | трубы а/ц d=150 | 0.00 | 211.00 | 01.12.1975 |
| 309 | 000001267 | Фекальная канализация к ж/д 47/2 | 24:58:0000000:73936 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе жилого дома ул. Королева, 10 | 24:58:0000000:73936-24/095/2021-1 06.05.2021 | труба а/ц d=150-177.32 п.м.; d=159-18,30п.м | 0.00 | 199.00 | 01.12.1975 |
| 310 | 000001268 | Канал. к ж/д 73/2 (Cаянская-19) | 24:58:0306004:243 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, к ж/д 73/2 Саянская-19 | 24:58:0306004:243-24/095/2021-2 06.04.2021 |  | 0.00 | 131.00 | 01.11.1976 |
| 311 | 000001270 | Канализация к ж/д 74/2 | 24:58:0306004:245 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома ул. Саянская, 23 | 24:58:0306004:245-24/095/2021-1 16.04.2021 |  | 0.00 | 289.00 | 01.12.1976 |
| 312 | 000001271 | Канализация к зданию ГЖКУ | 24:58:0306006:6845 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная | 24:58:0306006:6845-24/095/2021-1 02.03.2021 | канализация от К-5 до К-1 d=150 а/ц | 0.00 | 43.00 | 01.12.1976 |
| 313 | 000001272 | Канализация от K-50 до K-501 | 24:58:0306004:241 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, к ж/д 74/2 | 24:58:0306004:241-24/095/2021-2 02.03.2021 | трубы а/ц d=150(ул. Саянская, 23) | 0.00 | 13.00 | 01.12.1976 |
| 314 | 000001273-000001274 | Хозяйственно-фекальная канализация д/с 57/2 | 24:58:0306004:244 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе нежилого здания пр. Курчатова, 26А | 24:58:0306004:244-24/095/2021-2 15.04.2021 | трубы d=300 протяженность 32 п.м, d=200 протяженность 268,55 п.м.  данные с карточки декабрь 1981г-были переданы доп расходы и присвоен новый номер 00001273 к ЦОМ 2 го микрорайона протяженность 5,5 п.м быт. канализация от К-2 до К-5 труба а/ц | 0.00 | 312.00 | 01.12.1973 |
| 315 | 000001276 | Разгружающий коллектор | 24:58:0000000:73976 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск | 24:58:0000000:73976-24/095/2021-2 17.05.2021 | трубы стальные d=500-52 п.м; чугун d=500-332,5 п.м.; асб. ВТ-9 d=500-40 п.м;  13 смотр. колодцев | 0.00 | 428.00 | 01.02.1977 |
| 316 | 000001277 | Фек. канализация к ж/д 25/19-23 | 24:58:0303017:1174 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, к ж/д 25/19-23 | 24:58:0303017:1174-24/095/2021-2 26.02.2021 | трубы а/ц ВТ6 d=150- 44,5 п.м; соединения на муфтах с резиновыми кольцами, на сети 3 колодца из сборных ж/б колец d=1000мм (ул. Свердлова, 19Б) | 0.00 | 45.00 | 01.12.1977 |
| 317 | 000001278 | Фекальная канализация к ж/д 75/2 | 24:58:0306006:6850 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома ул. Восточная, 30 | 24:58:0306006:6850-24/095/2021-1 26.04.2021 | трубы керамические | 0.00 | 181.00 | 01.11.1977 |
| 318 | 000001279 | Фекальная канализация в районе Дома быта, Комбината благоустройства | 24:58:0000000:73917 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе нежилых зданий ул. Советской Армии, 30, 32 | 24:58:0000000:73917-24/095/2021-2 26.04.2021 | трубы а/ц d=200 | 0.00 | 185.00 | 01.12.1977 |
| 319 | 000001280 | Напорный коллектор | 24:58:0000000:73934 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от перекачки №8 до К-8 | 24:58:0000000:73934-24/095/2021-2 05.05.2021 | трубы стальные d=200 | 0.00 | 1 234.00 | 01.12.1977 |
| 320 | 000001281 | Фекальная канализация | 24:58:0306004:238 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская | 24:58:0306004:238-24/095/2021-1 26.02.2021 | трубы а/ц d=150- 144.3п.м; d=200-54.5 п.м | 0.00 | 206.00 | 01.12.1977 |
| 321 | 000001282 | Канализ. к ж/д 10 кв. 13А | 24:58:0303016:5696 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома ул. Школьная, 48 | 24:58:0303016:5696-24/095/2021-1 15.06.2021 | хоз. фекальная канализация от К-12 до здания 10 в кв.13а трубы а/ц d=150 | 0.00 | 29.00 | 01.05.1978 |
| 322 | 000001284 | Фекальная канализация к д/саду 55/2 | 24:58:0306004:247 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе нежилого здания ул. Саянская, 5 | 24:58:0306004:247-24/095/2021-2 19.04.2021 | фек. канализация от К-31 через К-32, К-29,К-28,К-30 до К-10 d=150мм трубы а/ц | 0.00 | 103.00 | 01.05.1978 |
| 323 | 000001285-000001286 | Фекальная канализация спорткомплекса «Радуга» | 24:58:0000000:73895 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания ул. Красноярская, 4 | 24:58:0000000:73895-24/095/2021-2 21.04.2021 | фек. канализация из а/ц труб d=150, протяж.54 п.м.;  d=200 протяж.143п.м.; керамич.d=250 протяж.241 п.м. ЧВР d=250. протяж.86 п.м. быт. канализация от К-1 до К-8(сущ) через К-2 К-7 из а/ц труб d 150 протяж.138,7п.м | 0.00 | 566.00 | 01.05.1978 |
| 324 | 000001287 | Напорный коллектор 13 квартал | 24:58:0000000:73871 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Школьная, 22 Партсъезда, Советской Армии, Андреева | 24:58:0000000:73871-24/095/2021-1 16.04.2021 | напорный коллектор из стальных труб d325\*7 | 0.00 | 582.00 | 01.05.1978 |
| 325 | 000001290 | Напорные коллектора канализ. | 24:58:0000000:73953 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от насосной станции 7 до насосной станции, 5 и насосной станции 2А | 24:58:0000000:73953-24/095/2021-2 12.05.2021 | трубы стальные 2Д=300 длина 1304м; 2Д=350 длина 1368м; 2Д=400 длина 8108м с перемычкой на н.с.5.камеры и колодцы с задвижками | 0.00 | 3 477.00 | 01.01.1979 |
| 326 | 000001291 | Хозяйственно-бытовая канализация 3 мкрн | 24:58:0312001:814 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г. Железногорск, в границах пр. Ленинградский, пр. Мира, ул, 60 лет ВЛКСМ | 24:58:0312001:814-24/095/2021-1 16.04.2021 | трубы а/ц, керамические, чугунные d=200, 250,300,500 | 0.00 | 548.00 | 01.01.1979 |
| 327 | 000001292 | Хоз.фекальная канализация профилактория "Звездный" | 24:58:0000000:74020 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе нежилого здания ул. Восточная, 4 | 24:58:0000000:74020-24/095/2021-1 02.06.2021 | трубы а/ц d=150мм длина 117,5п.м; d=200мм длина 370,4п.м; d=300мм длина 318п.м; трубы чугунные  d=300 мм длина 61п.м;  d=400 мм длина 420п.м | 0.00 | 1 058.00 | 01.01.1979 |
| 328 | 000001293-000001294 | Напорные коллекторы | 24:58:0000000:73954 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от станции перекачки № 2а | 24:58:0000000:73954-24/095/2021-1 12.05.2021 | трубы стальные d=500 мм | 0.00 | 1 412.00 | 01.01.1979 |
| 329 | 000001295 | Самотечный коллектор от станции перекачки № 2а | 24:58:0304001:1671 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от станции перекачки № 2а | 24:58:0304001:1671-24/095/2021-2 15.04.2021 | ж/б плиты d=1000 длина= 5,6 п.м;  d=600 длина=111 п.м;  d=500 длина= 83 п.м;  d=300 длина= 37 п.м; | 0.00 | 279.00 | 01.01.1979 |
| 330 | 000001296 | Канализация к ж/д 21 квартал 2 | 24:58:0303007:338 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома ул. Школьная, 25 | 24:58:0303007:338-24/095/2021-1 20.04.2021 | трубы керамические d=300 длина=54 п.м,d=250 длина= 14,5 п.м, d=200 длина= 93 п.м; колодец из ж/б колец | 0.00 | 162.00 | 01.04.1979 |
| 331 | 000001297 | Канализ. к роддому на 40 коек | 24:58:0303028:664 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, больничный городок | 24:58:0303028:664-24/095/2021-1 02.03.2021 | трубы чугунные d=100 длина=17,5 п.м,  d=150 длина=32 п.м;  а/ц трубы d=200 длина=63 п.м, d=300 длина=42,4 п.м; на сети 8 колодцев из ж/б колец | 0.00 | 155.00 | 01.04.1979 |
| 332 | 000001298 | Бытовая канализация к д/саду 65/2 | 24:58:0306004:242 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, к д/саду 65/2 | 24:58:0306004:242-24/095/2021-1 31.03.2021 | трубы а/ц d 150 l=104 м.п.; чугунные d 100 l=18,3 м.п.,d 150 l=7,3 м.п. | 0.00 | 118.00 | 01.11.1979 |
| 333 | 000001299 | Бытовая канализация к ж/д 7/1 | 24:58:0303007:337 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от К-9 до К-30 через К-29 | 24:58:0303007:337-24/095/2021-1 01.03.2021 | трубы керамические d 300 l=64.7м.п.три колодца из сборных ж/б колец d=1000мм (ул. Маяковского, 13Б) | 0.00 | 65.00 | 01.11.1979 |
| 334 | 000001300 | Канализация к жил.дому 7/3 | 24:58:0312001:775 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от К-30 до К-37, от К37 до К36 | 24:58:0312001:775-24/095/2021-1 26.02.2021 | от К-30 сущ до К-37 от К-37 до К-36 трубы а/ц d 200 | 0.00 | 108.00 | 01.12.1979 |
| 335 | 000001301 | Бытовая канализация к ж/д 4/3 | 24:58:0312001:776 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-14 сущ. до узла ввода | 24:58:0312001:776-24/095/2021-2 26.02.2021 | трубы а/ц d 200 длинной 40.5 м.п от R-21 до R-26 D 150 L=78.5м.п; от К-22,23,26,27 до здания d=100 L=20м.п (Ленингроадский, д. 5) | 0.00 | 136.00 | 01.12.1979 |
| 336 | 000001302 | Канализация к теплице шк.96 | 24:58:0306004:237 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, д. 7, школа 96 | 24:58:0306004:237-24/095/2021-1 26.02.2021 | от К сущ до К- d 150 | 0.00 | 38.00 | 01.12.1979 |
| 337 | 000001303 | Бытовая канализация базы ГЭС №1, № 2 | 24:58:0306006:6848 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от К-1 до К-6 | 24:58:0306006:6848-24/095/2021-1 09.04.2021 | от К-1 до К-6 трубы а/ц d 150 длинной 327 м.п | 0.00 | 337.00 | 01.12.1979 |
| 338 | 000001305 | Фекальн.канализация к спорт.залу шк.97 | 24:58:0306001:583 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, спортзал шк. 97 | 24:58:0306001:583-24/095/2021-1 03.03.2021 | от К сущ до К-1 d 150мм- длина 7,6м.п | 0.00 | 8.00 | 01.12.1979 |
| 339 | 000001306 | Бытовая канализация в кварт.1, 2 | 24:58:0303007:340 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в границах улиц Ленина, Советская, Советской Армии, Октябрьская | 24:58:0303007:340-24/095/2021-1 21.06.2021 | трубы а/ц d 300мм- длина 172,4;d 200мм- длина 118,8 | 0.00 | 427.00 | 01.01.1980 |
| 340 | 000001307 | Бытовая канализация к ж/д 76/2 | 24:58:0306006:6851 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе жилого дома ул. Восточная, 32 | 24:58:0306006:6851-24/095/2021-2 от 06.05.2021 | трубы а/ц d 150мм | 0.00 | 55.00 | 01.02.1980 |
| 341 | 000001308 | Канализ. бытовая упр-е УРСа | 24:58:0000000:73838 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, упр-е УРСа | 24:58:0000000:73838-24/095/2021-1 02.03.2021 | канализация от К-2 до К-1,  трубы а/ц d=150 мм. один колодец из сборных ж/б колец d=1000 мм | 0.00 | 10.00 | 01.07.1980 |
| 342 | 000001309 | Бытовая канализация ж/д 64 М1 | 24:58:0303016:5682 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, к ж/д 64 | 24:58:0303016:5682-24/095/2021-2 12.03.2021 | трубы а/ц ВТ-6 d=150мм колодец из ж/б колец  d=1000 мм | 0.00 | 21.00 | 01.10.1980 |
| 343 | 000001310 | Бытовая канализация к ж/д 7а/3 | 24:58:0312001:780 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, к ж/д 7а/3 | 24:58:0312001:780-24/095/2021-1 03.03.2021 | канализация от К-29 до К-30 трубы а/ц d=200 (60 лет ВЛКСМ, 6) | 0.00 | 27.00 | 01.12.1980 |
| 344 | 000001311 | Бытовая канализация кв.13а | 24:58:0000000:74043 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в границах улиц Школьная, Андреева, Решетнева | 24:58:0000000:74043-24/095/2021-1 17.06.2021 | от К 1 до К 103/219 К-2-6 от К-7 до К-6. Трубы а/ц d= 150 мм длинной 101 м. ЧВР d=150 длинна 37 м. От К-6 до К103/219 выполнено основание из ж/б лотков. БПК-2.колодцы d=1000 мм и d=1500 мм | 0.00 | 611 | 01.10.1981 |
| 345 | 000001312 | Канализация | 24:58:0306001:585 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, ЖЭК №6 | 24:58:0306001:585-24/095/2021-1 07.04.2021 | канализация бытовая от К 1 до К 0154 сущ через К-2, К-3, К-4, К-5. трубы а/ц d= 150 мм | 0.00 | 89.00 | 01.12.1981 |
| 346 | 000001313 | Бытовая канализация к ЦОМ 2го мик-ра | 24:58:0306002:425 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе здания пр. Курчатова, зд. 54 | 24:58:0306002:425-24/095/2021-1 18.05.2021 | канализация от К 1 до К 9. трубы а/ц d-150мм | 0.00 | 11.00 | 01.01.1982 |
| 347 | 000001314 | Канализация к ж/д 29/2 | 24:58:0306002:410 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, к ж/д 29/2 | 24:58:0306002:410-24/095/2021-1 02.03.2021 | трубы чугунные d=150мм -15,8 м.п. в сети смонторован колодец d= 1000 мм (пр. Курчатова, 56) | 0.00 | 16.00 | 01.01.1982 |
| 348 | 000001315 | Канализация к магазину 29а 12 | 24:58:0306002:409 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, к ж/д 29а 12 | 24:58:0306002:409-24/095/2021-1 02.03.2021 | трубы чугунные d=150мм. трубы уложены в траншее на естественное основание, соединение труб раструбное стыки за чеканены смоляным канатом с последующей заделкой а/ц раствором | 0.00 | 19.00 | 01.03.1982 |
| 349 | 000001316-000001317 | Канализация ж/д 28/3 | 24:58:0312001:818 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г. Железногорск, в районе жилого дома пр. Ленинградский, 27 | 24:58:0312001:818-24/095/2021-1 19.04.2021 | канализация смонтирована из а/ц напорных труб ВТ 9 d200мм. Трубы уложены в траншее на асбестовое основание. Соединение тру муфтовое с резиновыми кольцами, на сети смонтированы 14 смотровых колодцев. Колодцы выполнены из сборных ж/б колец d= 1000 мм | 0.00 | 372.00 | 01.11.1982 |
| 350 | 000001318 | Канализация ж/д 6/3 | 24:58:0312001:777 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от К-48 до К-42 | 24:58:0312001:777-24/095/2021-1 02.03.2021 | трубы а/ц d=200-81.2м.п.; трубы чугунные d=150-20,1 м.п. (пр. Ленинградский, 9) | 0.00 | 101.00 | 01.12.1982 |
| 351 | 000001319 | Бытовая канализация к ж/д 3 Б | 24:58:0303016:5692 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома ул. Советской Армии, д. 36 | 24:58:0303016:5692-24/095/2021-1 18.05.2021 | от К -2 до К - 21 трубы а/ц d=150-9 м.п. колодцы из ж/б колец d=1000 мм | 0.00 | 9.00 | 01.12.1982 |
| 352 | 000001320 | Бытовая канализация ж/д 9/3 от К-43 до К28 | 24:58:0312001:819 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома ул. 60 лет ВЛКСМ, 8 | 24:58:0312001:819-24/095/2021-1 19.04.2021 | бытовая канализация от ж.д. 9/3 школа здан 17 от К-43 до К-28 трубы а/ц d=150 - 64м.п; d=200-130м.п; d=300 - 57м.п. Колодцы ж/б d=1000 мм | 0.00 | 251.00 | 01.02.1983 |
| 353 | 000001321 | Канализация ж/д 31/2 магазину 30/2 | 24:58:0306002:411 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от К-2а до К-2 | 24:58:0306002:411-24/095/2021-1 03.03.2021 | от магазина 30А/2 из труб а/ц d=150 L-20 м.п (пр. Курчатова, 60 - пр. Курчатова, 58А) | 0.00 | 20.00 | 01.02.1983 |
| 354 | 000001323-000001324 | Бытовая канализация к школе № 100 | 24:58:0312001:795 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, ул 60 лет ВЛКСМ, д 18, школа 100 | 24:58:0312001:795-24/095/2021-2 05.04.2021 | трубы а/ц. d=150мм-88,3 м.п; d =200мм-48,3 м.п | 0.00 | 137.00 | 01.09.1983 |
| 355 | 000001325 | Бытовая канализация | 24:58:0000000:73940 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, ул Восточная, в районе нежилого здания ул. Восточная, 22 (баня) | 24:58:0000000:73940-24/095/2021-1 06.05.2021 | от К 1 через К-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 до К12 сущ. от К-4 через К5,6,7,8,8" от К 7 до К7" трубы а/ц d=150 L-53.8м.п.; d=200 L-236.1; d=300 L-170.8м.п. | 0.00 | 461.00 | 01.10.1983 |
| 356 | 000001326-000001327 | Канализация к жилому дому 31/3 | 24:58:0312001:813 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г. Железногорск, в районе жилого дома пр. Ленинградский, 33 | 24:58:0312001:813-24/095/2021-2 16.04.2021 | трубы а/ц d=400-276,1 п.м;  d=300-85.5 п.м., трубы уложены в траншее на асбестовые основания, смонтированы колодцы из сборных ж/б колец | 0.00 | 344.00 | 01.01.1984 |
| 357 | 000001328 | Бытовая канализация ж/дома N4/13a от К-8 до К-5 ч-з К-9, К10 | 24:58:0303016:5689 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе ул. Советской Армии, 34 | 24:58:0303016:5689-24/095/2021-2 26.04.2021 | трубы а/ц d=150, L-42м.п., колодцы из ж/б колец d=1000 мм | 0.00 | 42.00 | 01.01.1984 |
| 358 | 000001329 | Бытовая канализация к школе 179 | 24:58:0303026:252 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе нежилого здания, ул. Свердлова, 63 | 24:58:0303026:252-24/095/2021-1 13.04.2021 | бытовая канализация от К-1 до К-0,30 сущ трубы а/ц d= 150, L-43п.м | 0.00 | 96.00 | 01.10.1984 |
| 359 | 000001330 | Канализация д/сада 36/3 | 24:58:0312001:783 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, д/сад 36/3 | 24:58:0312001:783-24/095/2021-1 03.03.2021 | бытовая канализация от К 13(ущ) через К- 2 К- 3 из асбесто-цементных труб D-150, L-80 п.м колодцы из ж/б кольца d=1000 мм( ул. 60 лет ВЛКСМ, 10) | 0.00 | 80.00 | 01.12.1984 |
| 360 | 000001331 | Бытовая канализация к трансагенству | 24:58:0355001:2904 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии (Трансагентство) | 24:58:0355001:2904-24/095/2021-2 03.03.2021 |  | 0.00 | 18.00 | 01.12.1984 |
| 361 | 000001332 | Канализация к ж/дому 11/3 | 24:58:0312001:782 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от К-3 до К-14 (сущ) | 24:58:0312001:782-24/095/2021-2 03.03.2021 | (ул. 60 лет ВЛКСМ, 14) | 0.00 | 23.00 | 01.12.1984 |
| 362 | 000001333 | Канализация к патоло-анатом. корпусу | 24:58:0303028:674 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Больничный городок | 24:58:0303028:674-24/095/2021-1 08.04.2021 |  | 0.00 | 52.00 | 01.02.1985 |
| 363 | 000001334 | Канализация к нежилому здания СМУ-2 | 24:58:0304001:1673 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе нежилого здания пр. Курчатова, 51 | 24:58:0304001:1673-24/095/2021-2 16.04.2021 |  | 0.00 | 375.00 | 01.03.1985 |
| 364 | 000001335 | Канализация ж/д 29/3 | 24:58:0312001:812 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома пр. Ленинградский, 29 | 24:58:0312001:812-24/095/2021-1 16.04.2021 0 |  | 0.00 | 197.00 | 01.03.1985 |
| 365 | 000001336 | Бытовая канализация детской библиотеки | 24:58:0304001:1672 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе нежилого здания пр. Курчатова, 11 | 24:58:0304001:1672-24/095/2021-1 16.04.2021 |  | 0.00 | 57.00 | 01.05.1985 |
| 366 | 000001337 | Бытовая канализация ж/д 35/3 | 24:58:0312001:802 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от К-5 до К-14 ч-з К6-К13 | 24:58:0312001:802-24/095/2021-1 07.04.2021 |  | 0.00 | 291.00 | 01.06.1985 |
| 367 | 000001338 | Наружная бытовая канализация магазина 29а | 24:58:0312001:808 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе нежилого здания пр. Курчатова, 56А | 24:58:0312001:808-24/095/2021-1 15.04.2021 | исх. № 299 от 25.02.2021 (изменение протяженности и адреса) | 0.00 | 5.00 | 01.05.1985 |
| 368 | 000001339 | Канализация к ж/д 10/3 | 24:58:0312001:781 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от К-1 до К-13 (сущ) | 24:58:0312001:781-24/095/2021-2 03.03.2021 |  | 0.00 | 22.00 | 01.08.1985 |
| 369 | 000001340 | Канализация ж/д 34/3 | 24:58:0312001:778 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, к ж/д 34/3 | 24:58:0312001:778-24/095/2021-2 02.03.2021 | (60 лет ВЛКСМ, 26) | 0.00 | 12.00 | 01.10.1985 |
| 370 | 000001341 | Канализация ж/д 25/М-3 | 24:58:0312001:784 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ж/д 25/М-3 | 24:58:0312001:784-24/095/2021-2 03.03.2021 | (пр. Ленинградский, 19) | 0.00 | 10.00 | 01.12.1985 |
| 371 | 000001342 | Канализация Универсама м/з | 24:58:0312001:785 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от К-58 до К-61 ч-з К59,60 | 24:58:0312001:785-24/095/2021-1 03.03.2021 |  | 0.00 | 44.00 | 01.12.1985 |
| 372 | 000001343 | Бытовая канализация ж/д 26/3 | 24:58:0312001:820 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе жилого дома пр. Ленинградский, 21 | 24:58:0312001:820-24/095/2021-1 20.04.2021 | трубы а/цементные d=200мм; соединение труб на муфтах с резиновыми кольцами; уложены в траншее на естественное основание | 0.00 | 5.00 | 01.01.1986 |
| 373 | 000001344 | Бытовая канализация ж/д 27/3 | 24:58:0312001:779 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ж/д 27/3 | 24:58:0312001:779-24/095/2021-2 02.03.2021 | (пр. Ленинградский, 23) | 0.00 | 5.00 | 01.01.1986 |
| 374 | 000001345 | Канализация к д/саду № 15/3 | 24:58:0312001:810 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе нежилого здания пр. Ленинградский, 25 | 24:58:0312001:810-24/095/2021-2 16.04.2021 |  | 0.00 | 68.00 | 01.01.1986 |
| 375 | 000001346 | Канализация от ж/д 12/3 ч-з К 4, 5 до К32 | 24:58:0312001:815 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе жилого дома ул. 60 лет ВЛКСМ, 16 | 24:58:0312001:815-24/095/2021-2 19.04.2021 |  | 0.00 | 40.00 | 01.05.1986 |
| 376 | 000001347 | Канализация к пищеблоку стационара | 24:58:0303028:669 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, Больничный городок | 24:58:0303028:669-24/095/2021-2 05.04.2021 |  | 0.00 | 39.00 | 01.08.1986 |
| 377 | 000001348 | Хозяйственно-фекальная канализация к АТС | 24:58:0303029:1743 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе нежилого здания АТС | 24:58:0303029:1743-24/095/2021-2 13.04.2021 |  | 0.00 | 75.00 | 01.11.1986 |
| 378 | 000001349 | Бытовая канализация к ж/д 42/43 М-3 | 24:58:0312001:831 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома пр. Ленинградский, 49 | 24:58:0312001:831-24/095/2021-2 13.05.2021 |  | 0.00 | 749.00 | 01.11.1986 |
| 379 | 000001350 | Канализация к зданию ЦДП | 24:58:0303029:1744 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе нежилого здания ул. Восточная, 6 | 24:58:0303029:1744-24/095/2021-2 16.04.2021 |  | 0.00 | 48.00 | 01.12.1986 |
| 380 | 000001351 | Канализация "Пожарного депо" М3 | 24:58:0000000:73860 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от К-6 до К-55 (сущ.) | 24:58:0000000:73860-24/095/2021-1 07.04.2021 |  | 0.00 | 351.00 | 01.12.1986 |
| 381 | 000001352 | Канализация к зданию "Энергосбыта" | 24:58:0303029:1742 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, ул. Восточная | 24:58:0303029:1742-24/095/2021-1 07.04.2021 |  | 0.00 | 70.00 | 01.12.1986 |
| 382 | 000001353-000001354 | Канализ.бытовая к стационару | 24:58:0303028:671 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ЦМСЧ | 24:58:0303028:671-24/095/2021-1 07.04.2021 |  | 0.00 | 681.00 | 01.10.1987 |
| 383 | 000001355 | Канализация ж/д 38/3 | 24:58:0312001:821 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе жилого дома пр. Ленинградский, 45 | 24:58:0312001:821-24/095/2021-1 20.04.2021 | исх. № 18-07/53 от 12.03.2021 (изменение наименования, адреса, протяженности) | 0.00 | 97.00 | 01.11.1987 |
| 384 | 000001356-000001357 | Канализация ж/д 58/3 | 24:58:0312001:811 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г.Железногорск, в районе жилого дома пр. Юбилейный, 4 | 24:58:0312001:811-24/095/2021-1 16.04.2021 |  | 0.00 | 44.00 | 01.11.1987 |
| 385 | 000001358 | Канализация ж/д 59/3 | 24:58:0312001:774 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от К-5 до К-37 ч-з К-36 | 24:58:0312001:774-24/095/2021-1 26.01.2021 |  | 0.00 | 53.00 | 01.12.1987 |
| 386 | 000001359 | Канализация к ж/д 39/3 от К-131 до К-105 | 24:58:0312001:816 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома пр. Ленинградский, 43 | 24:58:0312001:816-24/095/2021-1 19.04.2021 |  | 0.00 | 59.00 | 01.12.1987 |
| 387 | 000001360 | Бытовая канализация ж/д 44/3 | 24:58:0312001:799 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от К-1 до К-7 ч-з К-2, К-6 | 24:58:0312001:799-24/095/2021-1 07.04.2021 |  | 0.00 | 172.00 | 01.12.1987 |
| 388 | 000001361 | Бытовая канализация д/к 46/3 от К-150 до К-106 через К151 | 24:58:0312001:817 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе нежилого здания пр. Ленинградский, 47 | 24:58:0312001:817-24/095/2021-1 19.04.2021 |  | 0.00 | 210.00 | 01.12.1987 |
| 389 | 000001362 | Канализация к заводу рем. | 24:58:0304001:1667 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от К-6 до К-4 | 24:58:0304001:1667-24/095/2021-1 06.04.2021 |  | 0.00 | 89.00 | 01.12.1987 |
| 390 | 000001363 | Канализация нежилого здания ВСФИ | 24:58:0000000:73919 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания ул. Восточная, 20 | 24:58:0000000:73919-24/095/2021-1 26.04.2021 |  | 0.00 | 164.00 | 01.03.1988 |
| 391 | 000001365-000001367 | Канализация к ж/д 6/4 МРН № 4 | 24:58:0312002:8563 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома пр. Мира, 25 | 24:58:0312002:8563-24/095/2021-2 12.05.2021 |  | 0.00 | 174.00 | 01.08.1988 |
| 392 | 000001368-000001379 | Бытовая канализация жилого дома стр.34/4 | 24:58:0312002:8564 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома ул. 60 лет ВЛКСМ, 66 | 24:58:0312002:8564-24/095/2021-2 13.05.2021 |  | 0.00 | 1 124.00 | 01.12.1994 |
| 393 | 000001382 | бытовая канализация ж/д стр. № 36/4(ул. 60 лет ВЛКСМ, 62) от к-44, 50, 49 до К-63 сущ. | 24:58:0312002:8525 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, ул 60 лет ВЛКСМ | 24:58:0312002:8525-24/095/2021-2 26.01.2021 | трубы а/цементные d=150 мм; колодцы из ж/б d=1 м | 0.00 | 83.00 | 01.01.1997 |
| 394 | 000001383 | Напорный коллектор | 24:58:0000000:73951 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ст.перекачки № 7 до № 10 | 24:58:0000000:73951-24/095/2021-2 12.05.2021 | от КК до К-16,от К19 до К50 | 0.00 | 2 230.00 | 01.08.1988 |
| 395 | 000001384-000001385 | Бытовая канализация зд.60/3 | 24:58:0312001:829 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 32 | 24:58:0312001:829-24/095/2021-1 12.05.2021 | от КК до К-16,от К19 до К50 | 0.00 | 167.00 | 01.09.1988 |
| 396 | 000001389 | Хоз.бытовая канализация | 24:58:0000000:73950 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, МКРН-4 | 24:58:0000000:73950-24/095/2021-2 11.05.2021 | от К-8 до КГ-13 | 0.00 | 1 387.00 | 01.10.1988 |
| 397 | 000001398 | Быт.канализация ЖЭK 13а кв.HПОПМ | 24:58:0303016:5676 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, КВ 13А | 24:58:0303016:5676-24/095/2021-2 28.01.2021 | от К-5 до К-84 | 0.00 | 15.00 | 01.11.1988 |
| 398 | 000001399-000001400 | Канализация зд.14/3 | 24:58:0312001:828 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 18А | 24:58:0312001:828-24/095/2021-1 11.05.2021 | от К-5 до К-84 | 0.00 | 26.00 | 01.11.1988 |
| 399 | 000001401-000001402 | Канализация зд.14/3 (стальн) | 24:58:0312001:849 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе нежилого здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 18А | 24:58:0312001:849-24/095/2021-2 21.06.2021 | ч-з К136,137, от К140 до К121 | 0.00 | 403.00 | 01.11.1988 |
| 400 | 000001404 | Бытовая канализация ж/д 6/4 | 24:58:0312002:8562 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома дома пр. Мира, 25 | 24:58:0312002:8562-24/095/2021-1 12.05.2021 | 07.04.2023г. № КУВИ-001/2023-82321169 | 0.00 | 98.00 | 01.07.1989 |
| 401 | 000001405 | Наружные сети бытовой канализации ж/д по ул.60 лет ВЛКСМ, 70 | 24:58:0312002:8561 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ж/д по ул. 60 лет ВЛКСМ, 70 до К-31 (сущ) через К-34, К-35, К-36 | 24:58:0312002:8561-24/095/2021-1 12.05.2021 | выполнены из асбоцементных труб d=150 от К-36 до К-35 протяженностью 3,6п.м. и от К-34 до К-31 (сущ.) через К-35 протяженностью 12,7п.м. | 0.00 | 13.00 | 01.01.1997 |
| 402 | 000001420 | Канализация городского узла связи | 24:58:0304001:1677 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, пр-кт Курчатова, д 45, (Городской уз.связи) | 24:58:0304001:1677-24/095/2021-1 11.05.2021 |  | 0.00 | 203.00 | 01.12.1990 |
| 403 | 000001421 | Бытовая канализация ЦОМ 20а/3 | 24:58:0312001:833 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от К147 до К147а, от К118 до К12 | 24:58:0312001:833-24/095/2021-2 17.05.2021 |  | 0.00 | 57.00 | 01.09.1991 |
| 404 | 000001422 | Наружные сети ВиК к ж/д № 3/3 | 24:58:0312001:830 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома пр. Ленинградский, 7 | 24:58:0312001:830-24/095/2021-1 12.05.2021 |  | 0.00 | 85.00 | 01.12.1991 |
| 405 | 000001423 | Бытовая канализация СЮТ | 24:58:0000000:73968 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе пр-кт Курчатова, 15 (СЮТ) | 24:58:0000000:73968-24/095/2021-1 13.05.2021 |  | 0.00 | 88.00 | 01.12.1991 |
| 406 | 000001425 | Наружные сети ВИК ж/д 1/3 | 24:58:0312001:836 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о, г. Железногорск, в районе жилого дома пр. Ленинградский, д. 3 | 24:58:0312001:836-24/095/2021-1 19.05.2021 | от К-1 до К-24 ч-з К2,3,5,7 | 0.00 | 93.00 | 01.02.1993 |
| 407 | 000001426 | Наружные сети ВИК ж/д 55/3 | 24:58:0312001:827 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от К-4 до К-13, от К13 до К14 | 24:58:0312001:827-24/095/2021-1 07.05.2021 |  | 0.00 | 84.00 | 01.02.1993 |
| 408 | 000001427 | Бытовая канализация ж/д 54/3 | 24:58:0312001:847 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 36 | 24:58:0312001:847-24/095/2021-1 28.05.2021 | от К-15 до К-16 | 0.00 | 70.00 | 01.12.1993 |
| 409 | 000001428 | Бытовая канализация ж/дома по ул.60 лет ВЛКСМ, 40 | 24:58:0312001:850 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, бытовая канализация от К-33 до К-8, от К-35 до К-15 | 24:58:0312001:850-24/095/2021-2 28.06.2021 | смонтирована из а/цементных труб ВТ-9 d=150; трубы уложены в траншее на есественное основание; соединение труб муфтовое с резиновыми кольцами; колодцы из сборных ж/б колец d=1000мм | 0.00 | 60.00 | 30.12.1997 |
| 410 | 000001429 | Коллектор напорный КНС 19, КНС 21 | 24:58:0000000:73909 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, 9 КВ | 24:58:0000000:73909-24/095/2021-1 26.04.2021 |  | 0.00 | 1 274.00 | 01.01.1988 |
| 411 | 000001430 | Сети бытовой канализации ж/д 43/4 | 24:58:0312002:8549 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома пр-кт Ленинградский, 109 | 24:58:0312002:8549-24/095/2021-2 09.04.2021 | от К-1 до К-16 D=150мм | 0.00 | 42.00 | 01.02.1997 |
| 412 | 000001431 | Канализация м/р "Первомайский" | 24:58:0317018:497 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 9КВ | 24:58:0317018:497-24/095/2021-1 01.03.2021 |  | 0.00 | 30.00 | 01.11.1994 |
| 413 | 000001432 | Канализация м/р "Первомайский" | 24:58:0000000:74240 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город г. о. Железногорск, г. Железногорск, 9 кв | 24:58:0000000:74240-24/095/2022-1 22.04.2022 |  | 0.00 | 611.00 | 01.11.1994 |
| 414 | 000001433 | Канализация м/р "Первомайский" | 24:58:0317023:866 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, 9 кв. | 24:58:0317023:866-24/095/2021-1 от 26.02.2021 |  | 0.00 | 113.00 | 01.11.1994 |
| 415 | 000001434 | Канализация м/р "Первомайский" | 24:58:0000000:74110 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, 9 КВ | 24:58:0000000:74110-24/095/2021-1 30.08.2021 |  | 0.00 | 332.00 | 01.01.1989 |
| 416 | 000001435 | Канализация м/р "Первомайский" | 24:58:0000000:73872 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, ул Толстого | 24:58:0000000:73872-24/095/2021-2 14.04.2021 |  | 0.00 | 328.00 | 01.11.1994 |
| 417 | 000001436 | Канализация м/р "Первомайский" | 24:58:0317002:1817 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, 9КВ | 24:58:0317002:1817-24/095/2021-1 26.02.2021 |  | 0.00 | 135.00 | 01.11.1994 |
| 418 | 000001437 | Канализация м/р "Первомайский" | 24:58:0000000:73833 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, 9КВ | 24:58:0000000:73833-24/095/2021-1 25.02.2021 |  | 0.00 | 118.00 | 01.11.1994 |
| 419 | 000001438 | Самотечная канализация | 24:58:0000000:74104 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, 9 КВ | 24:58:0000000:74104-24/095/2021-1 24.08.2021 |  | 0.00 | 1 219.00 | 01.01.1972 |
| 420 | 000001439 | Самотечный коллектор | 24:58:0000000:73903 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, 9 КВ | 24:58:0000000:73903-24/095/2021-2 22.04.2021 0 |  | 0.00 | 499.00 | 01.01.1974 |
| 421 | 000001441 | Самотечная канализация | 24:58:0317003:174 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, 9КВ | 24:58:0317003:174-24/095/2021-2 20.07.2021 |  | 0.00 | 133.00 | 01.01.1974 |
| 422 | 000001443 | Самотечная канализация | 24:58:0317003:173 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, 9КВ | 24:58:0317003:173-24/095/2021-1 30.06.2021 |  | 0.00 | 142.00 | 01.01.1987 |
| 423 | 000001444 | Самотечная канализация | 24:58:0000000:74071 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, 9 КВ | 24:58:0000000:74071-24/095/2021-1 15.07.2021 |  | 0.00 | 210.00 | 01.01.1969 |
| 424 | 000001445 | Самотечная канализация | 24:58:0000000:74093 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, 9КВ | 24:58:0000000:74093-24/095/2021-1 10.08.2021 |  | 0.00 | 248.00 | 01.01.1969 |
| 425 | 000001446 | Самотечная канализация | 24:58:0000000:73967 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, 9 КВ | 24:58:0000000:73967-24/095/2021-1 13.05.2021 |  | 0.00 | 28.00 | 01.01.1972 |
| 426 | 000001447 | Самотечная канализация | 24:58:0000000:74073 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, 9КВ | 24:58:0000000:74073-24/095/2021-1 16.07.2021 |  | 0.00 | 128.00 | 01.01.1980 |
| 427 | 000001448 | Самотечная канализация | 24:58:0000000:73898 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, 9 КВ | 24:58:0000000:73898-24/095/2021-2 21.04.2021 |  | 0.00 | 110.00 | 01.01.1981 |
| 428 | 000001449 | Самотечная канализация | 24:58:0317002:1824 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, 9КВ | 24:58:0317002:1824-24/095/2021-1 19.08.2021 |  | 0.00 | 133.00 | 01.01.1982 |
| 429 | 000001451 | Самотечная канализация | 24:58:0000000:74005 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, 9КВ | 24:58:0000000:74005-24/095/2021-2 27.05.2021 |  | 0.00 | 384.00 | 01.01.1988 |
| 430 | 000001452 | Самотечная канализация | 24:58:0317002:1823 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, 9 КВ | 24:58:0317002:1823-24/095/2021-1 15.07.2021 |  | 0.00 | 172.00 | 01.01.1989 |
| 431 | 000001453 | Внутриквартальная канализация кв.8, 9, 11,12 | 24:58:0000000:73975 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, 9 КВ | 24:58:0000000:73975-24/095/2021-2 17.05.2021 |  | 0.00 | 3 001.00 | 01.01.1966 |
| 432 | 000001455 | Канализация пос. Лукаши | 24:58:0302001:7270 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, ул Загородная | 24:58:0302001:7270-24/095/2021-2 10.06.2021 | труба асбоцементная d=150 мм | 0.00 | 722.00 | 01.01.1968 |
| 433 | 000001457 | Наружные сети канализации ж/д 20/9 пос. Первомайский | 24:58:0317023:867 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе жилого дома ул. Толстого, 20 | 24:58:0317023:867-24/095/2021-2 26.02.2021 | от К-3 до ж/д 20/9 а/цементные d=150 мм | 0.00 | 202.00 | 01.07.1996 |
| 434 | 000001458 | Канализация от К-12 до К8 через К13 | 24:58:0312002:8527 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, пр-кт Ленинградский | 24:58:0312002:8527-24/095/2021-2 26.02.2021 |  | 0.00 | 33.00 | 01.10.1996 |
| 435 | 000001459 | Сети канализации ул Поселковая, 26 | 24:58:0317014:463 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, ул. Поселковая | 24:58:0317014:463-24/095/2021-1 07.04.2021 |  | 0.00 | 15.00 | 01.01.1994 |
| 436 | 000001460 | Вынос сетей канализации из-под стоматологической поликлиники | 24:58:0303028:663 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, ул. Кирова | 24:58:0303028:663-24/095/2021-2 02.03.2021 | из асбесто-цементных труб d=300 мм, L-114 | 0.00 | 114.00 | 01.06.1997 |
| 437 | 000001461 | сети канализации Бывший гоcпиталь | 24:58:0000000:73876 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, 9КВ | 24:58:0000000:73876-24/095/2021-2 15.04.2021 |  | 0.00 | 376.00 | 01.01.1952 |
| 438 | 000001462 | Бытовая наружная канализация ж/д 24/9 п. Первомайский (ул. Узкоколейная, 27) | 24:58:0326001:1103 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, ул. Узкоколейная | 24:58:0326001:1103-24/095/2021-2 02.03.2021 | а/ц труба d=150, L= 85,5 п.м. | 0.00 | 86.00 | 01.08.1997 |
| 439 | 000001463 | Напорный коллектор от станции перекачки ГПТУ-47 до КК1 | 24:58:0000000:73905 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, 9 Квартал | 24:58:0000000:73905-24/095/2021-1 22.04.2021 |  | 0.00 | 1 153.00 | 01.08.1997 |
| 440 | 000001464 | Бытовая канализация от К1 до К-61 школы 106 | 24:58:0312002:8528 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, пр-кт Ленинградский | 24:58:0312002:8528-24/095/2021-2 26.02.2021 | от К-1 до К-61 через К-2, 3, 4, 5 и от К-6 до К11 из а/цементных труб d=150мм | 0.00 | 103.00 | 01.08.1997 |
| 441 | 000001465 | Канализация фекальная больничного городка от К-81-17, 43-45, 54-51, 20-30, 66-40,76-10 | 24:58:0000000:73980 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, больничный городок | 24:58:0000000:73980-24/095/2021-1 17.05.2021 | трубы чугунные d=150мм; смонтированы на естественном основании; стыки заделаны смоляным канатом; колодцы бетонные - 63 шт. | 0.00 | 1 214.00 | 01.10.1955 |
| 442 | 000001466 | канализация фекальная больничного городка у тубдиспансера | 24:58:0303028:676 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, больничный городок | 24:58:0303028:676-24/095/2021-1 16.04.2021 | трубы чугунные | 0.00 | 423.00 | 01.10.1955 |
| 443 | 000001467 | Канализация фекальная у кухни больничного городка от К-52а до К-92 | 24:58:0303028:662 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, больничный городок | 24:58:0303028:662-24/095/2021-2 02.03.2021 | трубы чугунные d=150 мм | 0.00 | 52.00 | 01.10.1955 |
| 444 | 000001468 | Канализация фекальная больничного городка у тубкорпуса от К-84 до К-52 | 24:58:0303028:672 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г.Железногорск, больничный городок | 24:58:0303028:672-24/095/2021-2 07.04.2021 | трубы чугунные d=100 мм; смонтированы на естественном основании; стыки заделаны а/битумной мастикой; колодцы бетонные - 7 шт. | 0.00 | 161.00 | 01.10.1955 |
| 445 | 000001469 | Канализация фекальная сандезпункта больничного городка | 24:58:0303028:668 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, больничный городок | 24:58:0303028:668-24/095/2021-1 05.04.2021 | трубы чугунные d=100 мм | 0.00 | 16.00 | 01.10.1955 |
| 446 | 000001470 | Канализация фекальная к корпусу особо опасных инфекций | 24:58:0303028:670 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, больничный городок | 24:58:0303028:670-24/095/2021-1 07.04.2021 | трубы ВТ-9 а/цементные; соединены труб на муфтах с резиновыми кольцами; трубы уложены на естественное основание | 0.00 | 57.00 | 01.10.1955 |
| 447 | 000001471 | канализация фекальная у поликлиники на 1600 посещений в день | 24:58:0303028:661 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г., больничный городок | 24:58:0303028:661-24/095/2021-2 26.02.2021 | трубы d=1500 мм а/цементные (дина 333,5 п.м); трубы d=100 мм чугунные (длина 25,6 п.м); смонтированы в сборных ж/б лотках; колодцы из сборных ж/б колец- 25 шт. | 0.00 | 348.00 | 01.10.1955 |
| 448 | 000001472 | Канализация фекальная у детской больницы | 24:58:0000000:73858 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, больничный городок | 24:58:0000000:73858-24/095/2021-1 05.04.2021 | трубы d=189 мм напорные а/цементные ВНД-8; соединения- муфты и резиновые кольца | 0.00 | 197.00 | 01.10.1955 |
| 449 | 000001473 | Бытовая канализация ж/дома по ул.60 лет ВЛКСМ, 40 | 24:58:0312002:8567 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе жилого дома, ул. 60 лет ВЛКСМ, 40 | 24:58:0312002:8567-24/095/2021-2 18.05.2021 | труба чугунная d=250 п.м. уложена в траншее на естественное основание; соединение труб раструбное; колодцы из сборных ж/б колец d=1000 мм, К-41 К-54 | 0.00 | 241.00 | 01.01.1997 |
| 450 | 000001474 | Система хозяйственно-фекальной канализации от К1 больничного городка 9-го квартала от КК-1 до КК-5, от КК-5 до КК248 существующего | 24:58:0303028:678 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, больничный городок 9 квартал | 24:58:0303028:678-24/095/2021-2 23.04.2021 | трубопровод из а/цементных труб ВТ-9 d= 150 мм - 80м, ж/б колодец - 5 шт., трубопровод из а/цементных труб ВТ-9 d= 150 мм - 210м, ж/б колодец - 6 шт. | 0.00 | 329.00 | 01.07.1998 |
| 451 | 000001475-000001476 | Сети хоз.фекальной канализации К1 от К59 до К17, от к-59 до К-77 магистральных сетей 5 микрорайона и К-1 от К-20 до ж/д 5/5 (пр-кт Ленинградский, 18) 1,2 подъезды от К-19 до К-97 3 подъезд ж/д 5/5 | 24:58:0000000:73993 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский | 24:58:0000000:73993-24/095/2021-1 24.05.2021 | от К-1 до К-20 | 0.00 | 830.00 | 29.06.1999 |
| 452 | 000001477 | Наружные сети канализация бойлерной п. Первомайский | 24:58:0326001:1106 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, п. Первомайский, (Бойлерная) | 24:58:0326001:1106-24/095/2021-2 18.05.2021 |  | 0.00 | 46.00 | 01.12.1994 |
| 453 | 000001478 | Бытовая канализация КСК | 24:58:0308001:5980 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, территория нежилых зданий ул. Красноярская, 13, 13А | 24:58:0308001:5980-24/095/2021-2 14.05.2021 |  | 0.00 | 644.00 | 01.12.1973 |
| 454 | 000001479 | Наружная бытовая канализация К1 ж/д № 11/4 и 5-ти этажной вставки здания стр. № 103/4 | 24:58:0312002:8548 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, ул. 60 лет ВЛКСМ, 52 | 24:58:0312002:8548-24/095/2021-2 09.04.2021 | а/цементный трубопровод d=150 мм,  колодцы d=1000 мм - 6 шт.,  d=1500 мм - 2 шт. | 0.00 | 119.00 | 21.07.2000 |
| 455 | 000001480 | Сети хоз.бытовой канализации ж/д 5 в микрорайоне 5 | 24:58:0313001:1900 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, в районе жилого дома пр. Ленинградский, 18 | 24:58:0313001:1900-24/095/2021-1 05.08.2021 | асбестобетонная труба d=200 - 136,6 м, d=150 - 31,8 м, колодцы из ж/б колец d=1000 - 9 штук | 0.00 | 474.00 | 27.03.2000 |
| 456 | 000001481 | Бытовая канализация (ул. 60 лет ВЛКСМ, 84) | 24:58:0312002:8547 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ж/д стр. № 28/4 до существующего колодца К-6 через К-14, К-15, К-16 | 24:58:0312002:8547-24/095/2021-2 09.04.2021 |  | 0.00 | 32.00 | 01.01.2001 |
| 457 | 000001712 | Наружный водопровод от ВК-112 до ВК-11 | 24:58:0000000:74114 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-112 в районе здания пр-кт. Ленинградский, зд. 151 до ВК-11 в районе здания ул. Южная, зд. 41В/1 | 24:58:0000000:74114-24/095/2021-1 02.09.2021 | от ВК-112 в районе здания пр-кт. Ленинградский, зд.151 до ВК-11 в районе здания ул. Южная, зд.41В/1 через ВК-2/ПГ, ВК-4, ВК-5, ВК-2, ВК-3, ВК-11, ВК-12, труба стальная d=300 мм – 1600 м, реконстирукция 30.04.2019 замена на полиэтилен длина 206 м хозспособ | 0.00 | 1 654.00 | 01.06.1999 |
| 458 | 000001713 | Наружный водопровод от ВК-9 до ВК-112 | 24:58:0000000:74056 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-9 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 104 до ВК-112 | 24:58:0000000:74056-24/095/2021-1 от 28.06.2021 | от ВК-9 в районе здания пр. Ленинградский, зд.104 до ВК-112 через ВК-3, ВК-3Н, ВК-2Н, КП-1, ВК-24/ПГ, ВК/ПГ-23, ВК-23, ВК-10, ВК-9/ПГ, 8ПГ, 7ПГ, ВК-6/ПГ, ПГ4, ПГ3, ПГ2, ПГ1, ВК-9, трубы стальные d=300 - 2031,4 м; d=100 - 12,6 м | 0.00 | 5 388.00 | 01.12.1999 |
| 459 | 000001716 | Наружный водопровод от ВК-11 до ВК-1/ПГ-1 | 24:58:0308001:5981 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-11 в районе здания ул. Южная, зд.41В/1 до ВК-1/ПГ-1 в районе здания ул. Южная, зд. 53П | 24:58:0308001:5981-24/095/2021-2 21.05.2021 | от ВК-11 в районе здания ул. Южная, зд.41В/1 до ВК-1/ПГ-1 в районе здания ул. Южная, зд.53П через ВК-10/ПГ-3, ВК-9, ВК-9', ВК-8, ВК-7, ВК-6, ВК-5А, ВК-5, ВК-4, ВК-3, ВК-2, dy200, dy250 сталь | 0.00 | 1 994.00 | 01.12.1999 |
| 460 | 000002373 | Внеплощадный водопровод п/л Горный | 24:58:0403001:1684 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., о/л Горный, ул. Кантатская | 24:58:0403001:1684-24/095/2021-1 29.07.2021 | трубопроводы стальные d=159х4,5мм | 0.00 | 8.00 | 01.11.1986 |
| 461 | 000002162 | Склад (нежилое здание) | 24:58:0000000:644 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 6В | 24:01.11:\_\_3.2003:217\_\_\_ 28.03.2003 | фундамент бетонные ленточный, стены кирпичные, крыша мягкая рулонная, перекрытие ж/бетонное | 194.20 | 0.00 | 01.08.1971 |
| 462 | 000002374 | Напорный коллектор | 24:58:0000000:74027 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, ул Кантатская, от КНС о/л Горный до очистных сооружений у котельной о/л Горный | 24:58:0000000:74027-24/095/2021-2 07.06.2021 | трубопровод стальной 2d=150 l=154п.м., 2d=100 l=974п.м., колодец ж/б d=1,0м - 2шт., колодец ж/б d=2,0м - 2шт. | 0.00 | 1 169.00 | 01.12.1986 |
| 463 | 000002370 | Нежилое здание (Hасосная станция п/л Горный) | 24:58:0403001:1322 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул.Кантатская, зд.10 А | 24-24-12/016/2007-416 29.11.2007 | фундамент-бетонный, ленточный; стены-кирпичные; крыша-мягкая, рулонная; перекрытия-ж/бетонные | 69.10 | 0.00 | 01.12.1986 |
| 464 | 000002375 | Канализация оздоровительного лагеря Горный от К23 до ж/д 16, от К2а до хоз. корпуса и столовой, от К10 до корпуса 1а | 24:58:0403001:1680 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, ул Кантатская | 24:58:0403001:1680-24/095/2021-1 16.04.2021 | труба а/ц d=150 l=398,2 п.м. | 0.00 | 382.00 | 01.12.1987 |
| 465 | 000002376 | Водопровод п/л Горный | 24:58:0403001:1685 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., о/л Горный, ул. Кантатская, от ВК сущ. до спального корпуса I-Д | 24:58:0403001:1685-24/095/2021-2 30.07.2021 | трубы стальные d=89х4; гидроизоляция 2 слоя пленки ПИЛ | 0.00 | 21.00 | 01.12.1987 |
| 466 | 000002377 | Водопровод п/л Горный | 24:58:0403001:1683 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., о/л Горный, ул. Кантатская, от ВК-15 до ВК-1; от ВК-9 (ПГ) - ВК-12; от ВК-15 до ВК-1 - х.ст.; от ВК-4 (ПГ) сущ до ВК 4; ВК-3 до ж/д 16; от ВК-14 до хозкорпуса; от ВК-4 до башен | 24:58:0403001:1683-24/095/2021-2 29.07.2021 | трубы стальные от ВК-15 до ВК-1; от ВК-9 (ПГ) - ВК-12 d=150 L=363.5м; от ВК-15 до ВК-1 - х.ст., от ВК-4 (ПГ) сущ от ВК-14 до хозкорпуса, ВК-3 до ж/д 16 d=150 L=160.2м, d=50 L=13.5м; от ВК-4 до башен трубы чуг. d=150 L=4.4м, d=100 L=8.0м/Модернизаци | 0.00 | 629.00 | 01.12.1987 |
| 467 | 000002378 | Канализация оздоровительного лагеря Горный от К-31 сущ. до спального корпуса I-Д | 24:58:0403001:1679 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Кантатская | 24:58:0403001:1679-24/095/2021-1 13.04.2021 | трубы асбоцементные d=150 | 0.00 | 25.00 | 01.04.1988 |
| 468 | 000006706 | Нежилое сооружение (сеть водопровода) | 24:58:0000000:36855 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, наружный водопровод от колодца К-35 до жилого дома по пр. Ленинградский 20 (стр. №6/5) | 24:01.11:\_\_3.2003:559\_\_\_ 10.06.2003 | стальные трубы - d57х3мм, L-11.5м; d76,3мм, L-10м; d108х4мм, L-26,1м; установка по трассе из сборного ж/б 2х колодцев диаметром 1500 мм и одного колодца диаметром 1000 мм. трубопров. уложены на естеств осн на глубине 2,2м от план отм | 0.00 | 48.00 | 26.09.2003 |
| 469 | 000006989 | наружный водопровод от ВК-2 до ВК5 индивидуальной жилой застройки п.Заозерный | 24:58:0000000:37110 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск | 24:01.11:\_21.2003:335\_\_\_ 11.12.2003 |  | 0.00 | 73.00 | 01.09.2003 |
| 470 | 000007178 | Сети водопровода/канализации | 24:58:0000000:1234 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, наружный водопровод В1 от колодцев №№ 1048, 1049 до жилого дома ул. Решетнева, 13 | 24:01.11:\_\_9.2004:156\_\_\_ 06.04.2004 | стальная труба d 57х3 мм дл 36м, d108х4 дл15,3м, ж/б колодцев d=150 мм 2шт. | 0.00 | 36.00 | 01.06.2002 |
| 471 | 000007179 | Сооружение (наружная канализация киоска "Цветы") | 24:58:0000000:34784 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, наружная канализация киоска "Цветы", расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Ленинградский, 3А | 24:01.11:\_\_9.2004:155\_\_\_ 07.04.2004 | чугунная труба d=100 мм дл 20,4м, сборных ж/б колодцев d=1000 мм 4шт. | 0.00 | 20.00 | 08.11.2001 |
| 472 | 000007359 | сооружение (наружные сети бытовой канализации К1 к жилому дому стр. № 6/5) | 24:58:0000000:37140 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, наружные сети бытовой канализации К1 к жилому дому стр. №6/5, расположенному по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Ленинградский, 20 | 24:01.11:\_21.2003:718\_\_\_ 19.01.2004 |  | 0.00 | 87.00 | 12.02.2003 |
| 473 | 000007360 | сооружение (перекладка водопровода) | 24:58:0000000:37143 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, перекладка водопровода диаметром 300 мм на участке от ПГ-1 до ВК-258 | 24:01.11:\_21.2003:755\_\_\_ 20.01.2004 |  | 0.00 | 74.00 | 01.11.2002 |
| 474 | 000007363 | сооружение (наружный водопровод) | 24:58:0000000:37115 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, наружный водопровод В-1 от ВК-20 до ВК-22 и от ВК- 22 до пятиэтажной блоксекции жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск | 24:01.11:\_21.2003:410\_\_\_ 22.12.2003 | водопровод выполнен из стальных труб d-159х5 мм, L-60,9 м и d-57х3 мм L-12.5 м колодец выполнен из ж/б колец d=1500 мм | 0.00 | 73.00 | 01.01.2004 |
| 475 | 000007364 | сооружение (наружный водопровод) | 24:58:0000000:37118 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, наружный водопровод киоска "Цветы", расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Ленинградский, 3а | 24:01.11:\_21.2003:411\_\_\_ 22.12.2003 | сеть водопровода выполнена из стальных труб d-57х3мм L-15м и сборных ж/б колодцев d=1500 мм днище из монолитного ж/б М200 толщиной 150 мм | 0.00 | 15.00 | 01.12.2000 |
| 476 | 000007442 | сооружение (наружный водопровод) | 24:58:0000000:34854 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, наружный водопровод от колодца ПГ-11 до жилого дома по пр-кту Ленинградский, 111 | 24:01.11:\_\_6.2004:311\_\_\_ 03.06.2004 | водопровод выполнен из стальных труб d-108 х 4,5 мм L 28,5 метра с установкой колодца d=1500 мм и пожарного гидранта | 0.00 | 29.00 | 01.09.2001 |
| 477 | 000008280 | Нежилое здание (Канализационная насосная станция № 21) | 24:58:0340001:124 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Красноярская, д. 76 | 24:01.11:8.2004:737 09.11.2004 | фундамент-бетон. ленточн.; стены-кирпич.;  перекр.-ж/б плиты одноэтаж. с подв, в/п хол, канализац, центр отопл,эл снабжен | 258.60 | 0.00 | 20.12.2005 |
| 478 | 000008486 | сооружение (наружный водопровод) | 24:58:0000000:35225 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Ленинградский в районе жилого дома №14, наружный водопровод от существующего колодца 5 через колодец ПГ-2 до жилого дома пр-т Ленинградский, 14 | 24-24-12/012/2005-241 05.07.2005 | глубина заложения 3 м в колодце ПГ-2 установлен пожарный гидрант. На участке ПГ-2 - жилой дом - стальная электросварная труба d=57х3,0 мм дл 7,5м проложена в стальном футляре из трубы d=325х7 мм дл 7,5м. Основание - естественный грунт | 0.00 | 39.00 | 01.09.2003 |
| 479 | 000008487 | сооружение (наружный водопровод) | 24:58:0000000:35229 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, в районе жилого дома 26 , наружный водопровод от существующего колодца 044 до жилого дома по ул. Октябрьская, 26 и от существующего колодца 043ПГ через колодец №1 до жилого дома по ул. Октябрьская, 26 | 24-24-12/012/2005-230 05.07.2005 | основание - естественный грунт. Глубина заложения 2,7 м. | 0.00 | 38.00 | 01.09.2003 |
| 480 | 000008489 | сооружение (наружная бытовая канализация) | 24:58:0000000:35227 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Решетнева, 11, наружная бытовая канализация от колодца 1193 через колодцы 1194, 1195 до колодца 1196 и от колодца 1 до колодца 1196 | 24-24-12/012/2005-239 от 06.07.2005 | основание траншеи - естественный грунт | 0.00 | 65.00 | 01.10.2003 |
| 481 | 000008490 | сооружение (наружная бытовая канализация) | 24:58:0000000:35226 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Ленинградский в районе жилого дома №14, наружная бытовая канализация от существующего колодца 17 через колодцы 16, 16, 15 до колодца 14 | 24-24-12/012/2005-240 06.07.2005 | основание траншеи естественный грунт, глубина заложения 2,9 м колодцы сборные ж/б из колей | 0.00 | 73.00 | 01.10.2003 |
| 482 | 000008491 | сооружение (наружный водопровод) | 24:58:0000000:35231 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Решетнева, 11, наружный водопровод от существующего колодца №1 до жилого дома по ул. Решетнева, 11 | 24-24-12/012/2005-228 от 05.07.2005 | глубина заложения 3,35м, труба проложена в стальном футляре из стальных труб ГОСТ 10705-80 d=219х6 мм, основание - естественный грунт | 0.00 | 10.00 | 01.09.2003 |
| 483 | 000008532 | сооружение (наружные сети канализации) | 24:58:0101001:368 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, наружные сети канализации | 24-24-12/011/2006-600 07.06.2006 | подземная трубы асбоцементные БМД-5, БМД-6 глубина закладки от 1,6м до 6,5м, общий угол 0,008м колодцы сборные ж/б d=1000 мм, наибольшие перепады выполнены стальными гусаками | 0.00 | 3 434.00 | 01.01.1964 |
| 484 | 000008533 | сооружение (наружные сети водопровода) | 24:58:0101001:367 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, наружные сети водопровода на территории дер. Шивера | 24-24-12/011/2006-602 07.06.2006 | трубы чугунные d=300-730п.м.; d=150-2216п.м.; d=125-171п.м.; d=100-869п.м.; d=50-234п.м.; глубина закладки от 2,6м до 3,2м, лотки бетонные сборные, общее число пожарных гидрантов 21шт | 0.00 | 5 655.00 | 01.01.1964 |
| 485 | 000008535 | сооружение (водонапорная башня) | 24:58:0101001:362 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Новая, соор. 3 "А", водонапорная башня | 24-24-12/011/2006-599 07.06.2006 | фундамент-бетонный ленточный, стены кирпичные, кровля-металл оцинкованный, перекрытие-деревянное, металл, объем по наружному обмеру-695м3, диаметр-6,4м, высота-21м | 45.80 | 0.00 | 01.01.1963 |
| 486 | 000008536 | нежилое здание (хлораторная) | 24:58:0000000:2166 | Красноярский край, г. Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, д. 25В | 24-24-12/011/2006-613 07.06.2006 | промышленное здание, материал стен - кирпич, этажность - 2, фундамент бетонный ленточный, перекрытие ж/б, крыша мягкая рулонная | 74.00 | 0.00 | 01.01.1988 |
| 487 | 000008537 | нежилое здание - станция очистки | 24:58:0101001:361 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Центральная, зд. 25, станция очистки | 24-24-12/011/2006-617 07.06.2006 | нежилое здание, этажность - 1, материал стен - ж/б панели, кирпич, фундамент бетонный ленточный, перекрытие ж/б, крыша мягкая рулонная | 172.20 | 0.00 | 01.01.1958 |
| 488 | 000008538 | Нежилое здание - насосная станция | 24:58:0101001:355 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Солнечная, зд. 16 "А", насосная станция | 24-24-12/011/2006-615 07.06.2006 | нежилое здание, этажность - 1, материал стен - ж/б плиты, кирпич | 60.40 | 0.00 | 01.01.1984 |
| 489 | 000008541 | сооружение (водозаборная скважина Д-43А) | 24:58:0101001:357 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Центральная, соор. 25 "Б", водозаборная скважина Д-43А | 24-24-12/011/2006-604 06.06.2006 | сооружение нежилое, этажность - 1, фундамент деревян. столбы, стены брусчатые, перекрытие деревянное, крыша шиферная | 6.6 | 0.00 | 01.01.2000 |
| 490 | 000008542 | сооружение (разведочно-эксплуатационная скважина № 1) | 24:58:0101001:359 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Центральная, соор. 25 "Г", разведочно эксплуатационная скважина №1 | 24-24-12/011/2006-603 07.06.2006 | сооружение промышленное, этажность - 1, фундамент ж/б столбики, стены брусчатые, перекрытие деревянное, крыша шиферная | 6.9 | 0.00 | 01.01.2002 |
| 491 | 000008543 | сооружение (водозаборная скважина № 391) | 24:58:0101001:360 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Центральная, соор. 25 "А", водозаборная скважина №391 | 24-24-12/011/2006-601 07.06.2006 | нежилое сооружение, этажность - 1, материал стен - ж/б панели, мет. трубы | 8.2 | 0.00 | 01.01.1982 |
| 492 | 000008566 | Канализационно-насосная станция № 12 со встроенной трансформаторной подстанцией (нежилое здание) | 24:58:0000000:4079 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50Г | 24-24-12/006/2006-952 16.05.2006 | фундамент-бетон. ленточн.; стены-кирпич с заполн. пенополистиролом; перегородки-кирпич.; перекрытия-ж/б;  крыша-ондулин по деревян обреш, полы-бетон одноэтаж. отопл-отТЭЦ в/п, канал центр естеств вентил электроосвещ-проводка откр, V-807м3 | 133.10 | 0.00 | 01.03.2006 |
| 493 | 000008664 | сооружение (наружная сеть водопровода) | 24:58:0000000:35468 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе здания ул. Школьная, 50 "Г", наружная сеть водопровода от узла ввода здания по ул. Школьная, 50А до КНС №12 по ул. Школьная, 50 "Г" | 24-24-12/006/2006-958 16.05.2006 | водопровод из стальных труб d=50 ГОСТ 8732-85; прочие устройства: задвижки-1шт. 30ч6бр d=50, длина трубопроводов - 44.07 п.м. | 0.00 | 38.00 | 01.02.2006 |
| 494 | 000008665 | сооружение (напорный канализационный коллектор) | 24:58:0000000:35462 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе здания ул. Школьная, 50 "Г", напорный канализационный коллектор от КНС №12 ул. Школьная, 50 "Г" до камер переключения у КНС №1 ул. Школьная, 48 "Б" | 24-24-12/006/2006-953 17.05.2006 | коллекторы из стальных труб 2d=325\*6 ГОСТ 10704-92, камеры переключения из сборного ж/б-2шт., задвижки чугунные 30ч6бр d=300-2шт.; d=250-2шт., длина трубопроводов d=325\*6.0п.м.-307,9 | 0.00 | 154.00 | 14.02.2006 |
| 495 | 000008785 | Нежилое здание (насосная станция) | 24:58:0707001:19 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, оздоровительный лагерь "Орбита", ул. Большая Кантатская, зд. 11 "К" | 24-24-12/002/2007-041 26.01.2007 | II подъем, камера 5, 2 резервуара емк 250м3; фундамент бетонный, ленточный; стены - кирпичные, перекрытия ж/б; крыша-шиферная; отопл. от собств котельной; центр.водопровод холодный, эл.снабжение; 1 этаж, высота по внутр объему 3,93м | 50.50 | 0.00 | 01.01.1982 |
| 496 | 000008786 | Нежилое здание (очистные сооружения) | 24:58:0707001:18 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, оздоровительный лагерь "Орбита", ул. Большая Кантатская, зд. 13 "Ж" | 24-24-12/002/2007-038 25.01.2007 | этажей-1; фундамент бетонный, ленточный; стены кирпичные; перекрытия ж/б; крыша шиферная; водоснабжение центральное;канализация-сброс в центр сеть;высота по внутр обмеру-4.22м | 162.70 | 0.00 | 01.01.1986 |
| 497 | 000008787 | Наружные сети водопровода | 24:58:0000000:1140 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, наружные сети водопровода оздоровительного лагеря "Орбита" | 24-24-12/002/2007-014 25.01.2007 | трубы стальные d=57 - 213,9 п.м.; d=150-1344,3 п.м.; смотровые колодцы – 18 шт; | 0.00 | 1 558.00 | 01.01.1980 |
| 498 | 000008789 | сооружение (наружные сети хозбытовой канализации) | 24:58:0000000:34796 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, наружные сети хозбытовой канализации оздоровительного лагеря "Орбита" | 24-24-12/002/2007-016 25.01.2007 | трубы асбоцементные d=200 мм l=146,40 п.м.; d=150 мм l=1224.25 п.м.; | 0.00 | 1 371.00 | 01.12.1983 |
| 499 | 000008937 | Наружные сети водопровода от водопроводного колодца ВК-04 до дилого дома по улице Пушкина, №26 | 24:58:0000000:841 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, в районе жилого дома № 26 | 24-24-12/009/2007-251 от 30.03.2007 | трубопровод из электро-сварных труб по ГОСТ 10704-91 d 57х4мм | 0.00 | 6.00 | 01.04.2006 |
| 500 | 000009296 | сооружение - приемная камера | 24:58:0000000:4636 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/1 | 24-24-12/009/2008-237 19.06.2008 | площадь застройки 42,1 кв.м, объем 126 куб.м | 126.00 | 0.00 | 26.03.2008 |
| 501 | 000009297 | Нежилое здание - здание решеток | 24:58:0000000:3907 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/2 | 24-24-12/009/2008-254 25.06.2008 | фундамент бетонный ленточный; стены - ж/б панели, перегородки кирпичные, чердачное перекрытие - ж/б плиты, крыша мягкая, полы бетонные, металлич. дверные, оконные проемы - двойные створные окраш., метал., щитовые, площадь застр. 237,4 кв.м. | 222.90 | 0.00 | 01.11.2006 |
| 502 | 000009298 | сооружение - аэрируемая песколовка | 24:58:0000000:4030 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/3 | 24-24-12/009/2008-240 19.06.2008 | стены, полы бетонные. | 152.30 | 0.00 | 02.11.2006 |
| 503 | 000009299 | Сооружение - лоток Вентури | 24:58:0000000:3923 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/4 | 24-24-12/009/2008-238 19.06.2008 | стены, полы бетонные. | 74.40 | 0.00 | 02.11.2006 |
| 504 | 000009300 | Сооружение - первичные отстойники | 24:58:0000000:35986 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Транзитная, 3/5 | 24-24-12/009/2008-241 19.06.2008 | площадь застройки 2300,9 | 2 300.90 | 0.00 | 02.11.2006 |
| 505 | 000009301 | Сооружение - аэротенк | 24:58:0000000:4029 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Транзитная, 3/6 | 24-24-12/009/2008-242 19.06.2008 | материал - монолитные ж/б, площадь застройки 4755,5 кв.м. | 4 364.60 | 0.00 | 02.11.2006 |
| 506 | 000009302 | Сооружение - вторичные отстойники | 24:58:0000000:1823 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Транзитная, 3/7 | 24-24-12/009/2008-243 19.06.2008 | фундамент ж/бетонная монолитная плита, стены ж/б кольца, внутренняя отделка – гидроизоляция, изменение объекта после модернизации-устройство гребенчатых водосливов с герметизацией зазоров между водосливом и стенкой лотка | 2 941.70 | 0.00 | 02.11.2006 |
| 507 | 000009303 | Нежилое здание - станция УФ-обеззараживания очищенных вод | 24:58:0000000:1824 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/8 | 24-24-12/009/2008-282 26.06.2008 | фундамент ж/б лент.;  стены кирпич, ж/б бл, перегородки кирпич, чердачное, междуэтаж перекр - ж/б пл, крыша мягкая ,полы бетон, керам пл, окон. проемы двойн. створн. окраш, дверн. метал., щитовые, этажность/подземная эт - 1/1 | 771.60 | 0.00 | 02.11.2006 |
| 508 | 000009304 | Сооружение - приемный резервуар | 24:58:0000000:4633 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, 3/10 | 24-24-12/009/2008-320 04.07.2008 | фундамент ж/бетонная монолитная плита, стены ж/б панели, полы бетонные, объем 527 куб.м., площадь застройки 139,1 кв.м | 527.00 | 0.00 | 26.03.2008 |
| 509 | 000009305 | Сооружение - резервуар промывной воды | 24:58:0000000:4635 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/12 | 24-24-12/009/2008-322 04.07.2008 | фундамент ж/бетонная монолитная плита, стены ж/б панели, полы бетонные, объем 702 куб.м. площадь застройки 193,3 кв.м | 702.00 | 0.00 | 26.03.2008 |
| 510 | 000009306 | Нежилое здание - насосная станция иловой воды | 24:58:0000000:3888 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/16 | 24-24-12/009/2008-244 19.06.2008 | фундамент ж/б ленточный, стены, перегородки кирпичные, чердачное перекрытие ж/б плиты, крыша мягкая, полы бетонные, оконные проемы - двойные створные, дверные проемы - щитовые, металлические, окрашенные, этажность 1. Застроен пл 65,7 кв.м. | 47.30 | 0.00 | 02.11.2006 |
| 511 | 000009307 | Сооружение - иловые площадки | 24:58:0000000:1796 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, 3/21 | 24-24-12/009/2008-330 04.07.2008 | площадь застройки 73982,2, стены бетонные плиты, днище бетонное, сходы бетонные, иловые площадки, колодцы иловой воды, колодцы, колодцы для опорожнения, перепускные устройства и выпуски (d=100, d=150, d=200) | 73 982.20 | 0.00 | 26.03.2008 |
| 512 | 000009308 | Нежилое здание - установка для обезвоживания песка (здание 22) | 24:58:0000000:4879 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/22 | 24-24-12/009/2008-328 04.07.2008 | фундамент бетон. лент., стены кирпичные, побелка, чердачное перекрытие ж/б ребристые плиты, крыша мягкая, полы бетонные, оконные проемы – одинар. створные, деревян., дверные проемы - деревянные окрашенные, этаж 1. Застроен пл 43,7 кв.м | 33.90 | 0.00 | 26.03.2008 |
| 513 | 000009310 | Сооружение - резервуар технической воды | 24:58:0000000:4638 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/29 | 24-24-12/009/2008-323 04.07.2008 | площадь застройки 54 кв.м, объем 226 куб.м, фундамент - ж/б монолитная плита, стены - ж/б панели, перегородки - ж/б панели, чердачное перекрытие - ж/б плиты покрытия, полы - бетонные | 54.00 | 0.00 | 26.03.2008 |
| 514 | 000009311 | Сооружение - резервуар минерализованной смеси | 24:58:0000000:4639 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/31 | 24-24-12/009/2008-324 04.07.2008 | площадь застройки 18 кв.м, объем 75 куб.м, фундамент - ж/б монолитная плита, стены - ж/б панели, чердачное перекрытие - ж/б плиты покрытия, полы - бетонные | 18.00 | 0.00 | 26.03.2008 |
| 515 | 000009312 | Сооружение - аккумулирующий резервуар | 24:58:0000000:4679 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Транзитная, 3/42 | 24-24-12/009/2008-326 04.07.2008 | площадь застройки 27,3 кв.м, объем 77 куб.м, фундамент - ж/б монолитная плита, стены - ж/б панели, перегородки - ж/б монолитная плита, чердачное перекрытие - ж/б плиты покрытия, полы - бетонные | 77.00 | 0.00 | 26.03.2008 |
| 516 | 000009313 | Сооружение - аккумулирующий резервуар | 24:58:0000000:4641 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/43 | 24-24-12/009/2008-327 04.07.2008 | площадь застройки 27,3 кв.м, объем 77 куб.м, фундамент - ж/б монолитная плита, стены - ж/б панели, перегородки - ж/б монолитная плита, чердачное перекрытие - ж/б плиты покрытия, полы - бетонные | 27.30 | 0.00 | 26.03.2008 |
| 517 | 000009314 | магистральный водопровод от колодцев К26 (сущ.) в районе нежилого здания ул.Красноярская,4 и К27(сущ.) в районе нежилого здания ул.Решетнева,1Е до колодцев К123 в районе нежилого здания ул.Транзитная,3/15 и К130 в районе н/здания ул.Транзитная,3/2 | 24:58:0000000:35993 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24-24-12/009/2008-281 26.06.2008 | стальные трубы 2597,18пм; полипропиленовые 336,03пм; колодцев 15шт., гидрантов 2шт., дренажных колодцев 3шт. | 0.00 | 2 933.00 | 29.12.2007 |
| 518 | 000009351 | наружный водопровод от колодца 22 через колодец 1 до колодца 1' | 24:58:0000000:35994 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, в районе жилого дома №52 | 24-24-12/009/2008-283 26.06.2008 | стальные трубы от К22 до К1 d=159х6мм, h=2,9м, l=25,0м, задв. dy80; от К1 до УП1 d=159,6мм, h=2,9м, l=22,8м; от УП1 до т.А d=159х6мм, h=2,8м, l=24,5м; от т.А до К1` d=159х6мм, h=2,6м, l=17,0м задв. dy150; сборные ж/б колод. d=1500мм, 3шт | 0.00 | 89.00 | 19.12.2002 |
| 519 | 000009352 | наружный водопровод от колодца 1 до жилого дома по улице 60 лет ВЛКСМ, 52 | 24:58:0000000:35995 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, в районе жилого дома № 52 | 24-24-12/009/2008-284 26.06.2008 | стальные трубы от К22 до К1 d=159х6мм, h=2,9м, l=25,0м, задв. dy80 | 0.00 | 7.00 | 19.12.2002 |
| 520 | 000009353 | наружная бытовая канализация от колодца 67 через колодцы 68, 69, 4, 4', 5 до колодца 6 | 24:58:0000000:35987 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, просп.Ленинградский, в районе жилого дома №111 | 24-24-12/009/2008-252 от 25.06.2008 | асб. трубы от К-67 до К-6 d=150мм, h=1,93м, l=98,06п.м.; колодцы из сборного ж/б d=1000мм, 7шт. | 0.00 | 98.00 | 20.04.2004 |
| 521 | 000009387 | Сооружение - резервуар грязной промывной воды | 24:58:0000000:4634 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/11 | 24-24-12/009/2008-321 04.07.2008 | площадь застройки 139,1 кв.м, объем 527 куб.м, фундамент - ж/б монолитная плита, стены - ж/б панели, полы - бетонные. | 527.00 | 0.00 | 26.03.2008 |
| 522 | 000009436 | сооружение - наружный водопровод от камеры 4 (сущ) через колодец ПГ-30 до жилого дома по ул.Царевского, 3 | 24:58:0000000:35666 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по ул. Царевского, 3 | 24-24-12/014/2008-199 11.08.2008 | метал. трубы от 4(сущ.) до т.А: d=530х70мм, h=3,23м - 85,70п.м.; от т.А до ПГ-30: d=530х70 мм, h=2,8м - 42,3п.м.; от ПГ-30 до ж/д: d=57х3мм, h=2,81м - 18п.м.; колодец ПГ-30: ж/б сборн, d=1500-1шт., задвижка dy50 - 1шт., пожарный гидрант-1шт. | 0.00 | 146.00 | 30.06.2008 |
| 523 | 000009437 | сооружение - наружный водопровод от колодца ВК 1 до жилого дома по пр.Ленинградский,22 | 24:58:0000000:35664 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по пр-кт Ленинградский, 22 | 24-24-12/014/2008-198 12.08.2008 | стальные трубы от ВК1 до УП1 2d=108х4мм, h=2,56м - 26,95п.м.; от УП1 до ж/д 2d=108х4 мм, h=2,63м - 6,0п.м.; колодец ВК1: ж/б сборн, d=2000мм 1шт., задвижка dy100 - 2шт., задвижка dy200 - 1шт. | 0.00 | 33.00 | 30.06.2008 |
| 524 | 000009438 | сооружение - наружная бытовая канализация от колодца К25 (сущ.) до колодца К1 | 24:58:0000000:35662 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по пр-кт Ленинградский, 22 | 24-24-12/013/2008-638 08.08.2008 | стальные трубы от ВК1 до УП1 2d=108х4мм, h=2,56м - 26,95п.м.; от УП1 до ж/д 2d=108х4 мм, h=2,63м - 6,0п.м.; колодец ВК1: ж/б сборн, d=2000мм 1шт., задвижка dy100 - 2шт., задвижка dy200 - 1шт. | 0.00 | 20.00 | 30.06.2008 |
| 525 | 000009453 | сооружение - наружная бытовая канализация от колодца №8 (сущ.) до колодца №4 | 24:58:0000000:35669 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по ул. Царевского, 3 | 24-24-12/013/2008-872 26.08.2008 | а/ц трубы от К8 до К7 d=150мм, h=2,52м - 33.1п.м.; от К7 до К6 d=150мм, h=2,41м - 5,2п.м.; от К6 до К5 d=150мм, h=2,3м - 32,3п.м.; от К5 до К4 d=150мм, h=1,96м - 32,5п.м.; колодцы ж/б 4шт. d=1000 мм | 0.00 | 103.00 | 03.06.2008 |
| 526 | 000009454 | сооружение - разведочно-эксплуатационная скважина № 531 для ХВП | 24:58:0000000:35663 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Тартат, в районе водонапорной башни по ул.Вокзальная, 46А | 24-24-12/013/2008-639 08.08.2008 | площадь застройки 15,8 кв.м, фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, чердачное перекрытие ж/б плиты, крыша мягкая, полы бетонные, дверные проемы металлические, высота 3,30м, объем 52 куб.м., глубина 430м | 15.80 | 0.00 | 18.12.2002 |
| 527 | 000009514 | Сооружение - насосная станция подачи промывной воды | 24:58:0000000:4637 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/18 | 24-24-12/017/2008-154 14.10.2008 | фундамент - ж/бетонная монолитная плита, стены – металл, объем (куб. м.) 73 | 73.00 | 0.00 | 26.03.2008 |
| 528 | 000009515 | Нежилое здание - насосная - воздуховодная станция | 24:58:0000000:3893 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/17 | 24-24-12/017/2008-151 14.10.2008 | фундамент-ж/б ленточный, стены - кирпичные, ж/б плиты, перегородки – кирпичные, перекрытие - ж/б плиты, междуэтажное перекрытие ж/б плиты, крыша мягкая, полы-бетон, керам. пол. плитка, окон пр.-дв., створн. окраш. дв.пр.- метал, щит | 601.30 | 0.00 | 02.11.2006 |
| 529 | 000009516 | Сооружение - аккумуляторный резервуар | 24:58:0000000:4640 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/39 | 24-24-12/016/2008-692 от 14.10.2008 | фундамент - ж/бетонная монолитная плита, стены - ж/б панели, перегородки-ж/б монолитная плита, перекрытие-ж/б плиты покрытия, полы ж/б., объем 77 куб.м | 77м3 | 0.00 | 26.03.2008 |
| 530 | 000009517 | Сооружение - сбросный коллектор очищенных стоков от нежилого здания по улице Транзитная, № 3/8 с выпуском в р.Енисей | 24:58:0502001:254 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/017/2008-153 14.10.2008 | от зд. Транзитная, 3/8 до НО-9 (т.2): сталь, 1674,7п.м., d=1200мм; от НО-9 (т.2) до К-6: ж/б, 2130п.м., d=1200мм, h=3,02м.; от К-6 до выпуска: сталь, 103,75п.м., d=1200мм, h=3,02м; d=250мм; колодцы-ж/б 2шт d=2000мм; ж/б опоры 83шт | 0.00 | 3 908.00 | 29.12.2007 |
| 531 | 000009642 | сооружение - наружная бытовая канализация от существующего колодца К 766 до Молодежного центра ул.Советская, 28Б | 24:58:0000000:36081 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24-24-12/018/2008-667 19.11.2008 | протяженность 121 п.м. основание- естественный грунт, глубина заложения от 2-х до 4-х метров, колодцы сборные ж/б d= 1000 мм-1 шт.,d=1500 мм-6 шт. | 0.00 | 121.00 | 12.02.2003 |
| 532 | 000009643 | Сооружение - наружный водопровод от колодца ВК 1 до жилого дома по ул.Пушкина, 25 | 24:58:0000000:35873 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по ул. Пушкина, 25 | 24-24-12/018/2008-879 27.11.2008 | протяженность 5п.м., стальные трубы | 0.00 | 5.00 | 30.07.2008 |
| 533 | 000009645 | Сооружение - наружная бытовая канализация от колодца 1190 через колодцы 1191, 2 до существующего колодца 1193; от колодца 1 до колодца 2 | 24:58:0000000:36078 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Решетнева, в районе жилого дома №13 | 24-24-12/017/2008-159 14.10.2008 | наружная бытовая канализация от колодца 1190 до колодца 11934 от кол.1 до кол.2: асбоцемен. трубы,  d=150 mm. h =2.0 м,60 п.м., сборный ж/б колодец: ж/бетон, d=1000 мм, 4шт. | 0.00 | 60.00 | 20.04.2004 |
| 534 | 000009666 | Нежилое здание (канализационно-насосная станция) | 24:58:0000000:2970 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, д. 18/1 | 24-24-12/009/2008-843 14.10.2008 | 1-этажное, подземный этаж - 1, | 59.60 | 0.00 | 01.01.1968 |
| 535 | 000009754 | Сооружение - водопровод от тепловодяного колодца ТВК-2 в районе нежилого здания ул.Крестьянская, 8 до жилых домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 по ул.Крестьянская | 24:58:0000000:36008 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново | 24-24-12/013/2008-553 04.08.2008 | протяженность-452п.м., водяные колодцы-10шт. | 0.00 | 452.00 | 01.01.1989 |
| 536 | 000009758 | сооружение - наружная бытовая канализация от нежилого дома по ул.Дружбы 2Б до колодца 9317 | 24:58:0701001:1028 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/013/2008-580 04.08.2008 | протяженность 10 п.м. | 0.00 | 10.00 | 01.01.1971 |
| 537 | 000009759 | Сооружение - водопровод от тепловодяного колодца ТВК-5 в районе ул.Полевая, 20 до нежилого здания ул.Новоселов,3 и до жилых домов, ул.Новоселов,2 и ул.Луговая,5 | 24:58:0000000:36009 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново | 24-24-12/013/2008-557 05.08.2008 | протяженность-440,5 п.м., металл, тепловодяные колодцы - 5шт. | 0.00 | 441.00 | 01.01.1972 |
| 538 | 000009760 | Сооружение - сеть водопровода от нежилого здания по ул.Майская,27А до колодцев 9300 (ВК-7), 9715 | 24:58:0701001:1027 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24-24-12/013/2008-559 05.08.2008 | протяженность-1113,5 п.м. в сети 11 колодцев | 0.00 | 1 114.00 | 01.01.1984 |
| 539 | 000009778 | сооружение - сеть канализаций от нежилого здания по ул.Майская, 24В до выпуска на рельеф II | 24:58:0701001:1021 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24-24-12/014/2008-084 31.07.2008 | 2 бетонных колодца | 0.00 | 58.00 | 01.01.1988 |
| 540 | 000009779 | сооружение - сеть канализации от нежилого здания по ул.Майская, 24В до выпуска на рельеф I | 24:58:0701001:1019 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24-24-12/013/2008-210 от 18.07.2008 | 2 бетонных колодца | 0.00 | 101.00 | 01.01.1988 |
| 541 | 000009787 | Сооружение - водопровод от колодца 9318 до нежилого здания по ул.Дружбы, 2Б | 24:58:0701001:1032 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/012/2008-432 14.08.2008 | металл | 0.00 | 50.00 | 01.01.1971 |
| 542 | 000009788 | Сооружение - водопровод от бывшей котельной в районе ул.Полевая, 20 до тепловодяного колодца ТВК-14 (в районе ул.Полевая, 19) | 24:58:0000000:36026 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново | 24-24-12/012/2008-431 14.08.2008 | металл, тепловодяные колодцы - 3 шт., водоразборные колонки - 1 шт. | 0.00 | 141.00 | 01.01.1972 |
| 543 | 000009789 | Сооружение - водопровод от водяного колодца ВК-2, находящегося в 80м от бани по ул.Полевая, 14 до тепловодяного колодца ТВК-44 (в районе ул.Зеленая, 12) | 24:58:0000000:36038 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново | 24-24-12/013/2008-746 11.08.2008 | металл, тепловодяной колодец - 1 шт., водяной колодец - 1 шт. | 0.00 | 188.00 | 01.01.1972 |
| 544 | 000009790 | Сооружение - водопровод от центрального теплового пункта (ЦТП) в районе ул.Полевая, 20 до тепловодяного колодца ТВК-4 в районе нежилого здания ул.Новоселов, 7, до нежилого здания, ул.Крестьянская, 8 и до жилых домов №№ 20, 20а по ул.Полевая | 24:58:0000000:36006 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново | 24-24-12/013/2008-439 31.07.2008 | металл, тепловодяные колодцы - 7 шт., водоразборные колонки - 2 шт. | 0.00 | 404.00 | 01.01.1972 |
| 545 | 000009791 | Сооружение - водопровод от водяного колодца ВК-4, (в районе ул.Полевая, 13) к жилым домам №№ 11, 12, 9, 10, 7, 8, 5, 6 по ул. Полевая | 24:58:0000000:36029 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново | 24-24-12/012/2008-443 14.08.2008 | металл, колодцы - 10 шт. | 0.00 | 419.00 | 01.01.1972 |
| 546 | 000009792 | Сооружение - водопровод от колодца переключений КП-1, находящегося напротив свинокомплекса НПО ПМ, до водяного колодца ВК-1 (в районе жилого дома по ул.Полевая, 1а | 24:58:0000000:36025 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново | 24-24-12/012/2008-421 14.08.2008 | в сети 2 колодца из сборных ж\бетонных колец | 0.00 | 1 780.00 | 01.01.1987 |
| 547 | 000009800 | Напорный коллектор производственной канализации от насосной станции, ул.Спортивная, 1В до сброса на рельеф | 24:58:0701001:1038 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/009/2008-841 25.09.2008 | в сети 2 смотровых ж\бетонных колодца | 0.00 | 1 262.00 | 01.01.1984 |
| 548 | 000009801 | Водопровод от скважины № 359 ул.Дружбы, 1Б до нежилых зданий ул.Спортивная, 1, 1В и от колодца 9402 до колодца 9234 | 24:58:0701001:993 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-741 17.10.2007 | материалы-металл, в сети 10 смотровых ж/бетонных колодца | 0.00 | 960.00 | 01.01.1986 |
| 549 | 000009802 | Водопровод от колодца 434 до нежилых зданий ул.Майская, 24В | 24:58:0701001:991 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-739 16.10.2007 | 3 сборных ж/бетонных колодца | 0.00 | 365.00 | 01.01.1988 |
| 550 | 000009803 | Наружная сеть водопровода от колодца 9387, расположенного в 50 м от ж/дома ул.Лесная, 11 через колодцы: 9182- ж/дом ул.Лесная,11;9188 - ж/дом ул.Лесная,9;9191-ж/дом ул.Лесная,7; 9381-ж/дом ул.Лесная,5; 9197-ж/дом ул.Лесная,3; 9300-ж/дом ул.Лесная, 1 | 24:58:0701001:1013 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-945 от 29.10.2007 | сети 6 бетонных колодца. | 0.00 | 277.00 | 01.01.1977 |
| 551 | 000009804 | Водопровод нежилых зданий по ул.Гагарина, 2Г и ул.Дружбы, 2В от колодца 9318 до колодца 9304 | 24:58:0701001:1017 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-985 от 30.10.2007 |  | 0.00 | 112.00 | 01.01.1982 |
| 552 | 000009805 | Сеть водопровода от скв. № 241 (Д-39А) ул.Водная, 1 к жилым домам по ул.Садовая, Мичурина; к нежилому зданию ул.Водная, 10 к колодцам № 9234; № 9402 | 24:58:0701001:994 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь |  | 5 колодцев, 3 водораспределительных колонки | 0.00 | 3 291.00 | 01.01.1985 |
| 553 | 000009806 | Водопровод от водяного колодца ВК-3 (в районе ул.Полевая, 11) до жилых домов №№ 13, 15, 26, 28, 30, 32 по ул.Полевая | 24:58:0000000:35727 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново | 24-24-12/019/2007-814 22.10.2007 | колодцы бетонные - 8шт. | 0.00 | 435.00 | 01.01.1989 |
| 554 | 000009807 | Водопровод от тепловодяного колодца ТВК-14 (в районе ул.Полевая, 19) до жилых домов №№ 23, 25, 27 по ул.Полевая | 24:58:0000000:35735 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново | 24-24-12/018/2007-676 31.10.2007 | 4 тепловодяных колодца | 0.00 | 217.00 | 01.01.1989 |
| 555 | 000009808 | Водопровод от тепловодяного колодца ТВК-3 в районе нежилого здания, ул.Крестьянская,8 до водяного колодца ВК-1 в районе ул.Полевая, 1А и до жилых домов 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9А,10,11,12,13,14 по ул.Зеленая, №№1,1А,2,2А по ул.Полевая | 24:58:0000000:35731 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново | 24-24-12/018/2007-658 30.10.2007 | 24 колодца | 0.00 | 1 393.00 | 01.01.1972 |
| 556 | 000009809 | Магистральный водопровод от колодца ВК-13 в районе ул.Красноярская, 8 до колодца переключений КП-1, находящийся напротив свинокомплекса НПО ПМ | 24:58:0000000:35722 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново | 24-24-12/019/2007-686 09.10.2007 | 2 колодца и 1 водоразборная колонка | 0.00 | 2 340.00 | 01.01.1988 |
| 557 | 000009810 | Сеть водопровода от колодца 9175 до колодца 9384, до колодца 9391 с вводом в жилые дома по ул.Дружбы 1-18, 20, 22, 24, 26 | 24:58:0701001:1014 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-958 29.10.2007 | 15 бетонных колодца | 0.00 | 922.00 | 01.01.1984 |
| 558 | 000009811 | Бытовая канализация от нежилого здания ул.Дружбы, 2 до колодца 9407 | 24:58:0701001:984 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-688 12.10.2007 |  | 0.00 | 73.00 | 01.01.1982 |
| 559 | 000009812 | Производственная канализация от здания котельной ул.Спортивная, 1 до здания станции перекачки (насосной) ул.Спортивная, 1В | 24:58:0701001:1000 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-761 16.10.2007 | в сети 12 смотровых ж/бетонных колодца | 0.00 | 239.00 | 01.01.1986 |
| 560 | 000009813 | Сооружение - бытовая канализация от здания котельной ул.Спортивная, 1 до здания станции перекачки (насосной) ул.Спортивная, 1В | 24:58:0701001:1018 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/016/2007-409 29.11.2007 | металл, асбест, цемент, железобетон, смотровых колодцев -4 шт. | 0.00 | 133.00 | 01.01.1986 |
| 561 | 000009814 | Канализация от жилых домов по ул.Гагарина №№ 2-19 до колодцев 9327 и 9242 | 24:58:0701001:992 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-740 16.10.2007 |  | 0.00 | 1025.00 | 01.01.1977 |
| 562 | 000009815 | Напорный коллектор бытовой канализации от нежилого здания ул.Спортивная, 1В до колодца 9089 | 24:58:0701001:1015 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/020/2007-767 29.10.2007 | 1 смотровой ж/бетонный колодец | 0.00 | 464.00 | 01.01.1977 |
| 563 | 000009816 | Бытовая канализация от нежилых зданий ул.Гагарина, 2Б, Майская, 23А, жилого дома ул.Майская, 23 до колодцев 432, 9028 | 24:58:0701001:999 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-760 16.10.2007 | в сети 7 смотровых ж/бетонных колодца | 0.00 | 224.00 | 01.01.1965 |
| 564 | 000009817 | Бытовая канализация от жилых домов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 по ул.Майская, нежилого здания ул.Майская, 20 до нежилого здания ул.Майская, 24Б и выпуска на рельеф | 24:58:0701001:990 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-738 16.10.2007 | в сети 29 смотровых ж/бетонных колодцев | 0.00 | 812.00 | 01.01.1964 |
| 565 | 000009818 | Напорный коллектор от нежилого здания ул.Майская, 24Б до нежилого здания ул.Майская, 24В | 24:58:0701001:1003 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-813 22.10.2007 | 3 сборный ж/бетонных колодца | 0.00 | 242.00 | 01.01.1988 |
| 566 | 000009819 | Канализация от нежилых зданий ул.Майская, 29Д, 29Г, 29А, 29Б, ул.Гагарина, 2А до колодца 9317 | 24:58:0701001:987 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-721 от 16.10.2007 |  | 0.00 | 544.00 | 01.01.1966 |
| 567 | 000009820 | Наружная сеть канализации жилых домов № 1; № 3: № 5; № 7; № 9; № 11 по ул.Лесная от колодца 9199 до колодца 9235 в районе насосной станции по ул.Спортивная, 1В | 24:58:0701001:986 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-720 16.10.2007 | 14 бетонных колодцев | 0.00 | 517.00 | 01.01.1986 |
| 568 | 000009821 | Наружная сеть канализации от жилых домов по ул.Дружбы № 1 - № 18; № 20; № 22; №24; № 26 до колодца 9233 | 24:58:0701001:988 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-722 16.10.2007 | сети 27 бетонных колодцев | 0.00 | 926.00 | 01.01.1980 |
| 569 | 000009822 | Канализация производственная от нежилого здания ул.Дружбы, 2В до выпуска на рельеф | 24:58:0701001:1012 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/019/2007-943 29.10.2007 |  | 0.00 | 234.00 | 01.01.1982 |
| 570 | 000009887 | Нежилое здание - насосная станция | 24:58:0701001:601 | Красноярский край, г. Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, д. 24Б | 24-24-12/017/2008-351 01.11.2008 | этажей-1 | 19.1 | 0.00 | 01.01.1977 |
| 571 | 000009889 | Нежилое здание - насосная станция | 24:58:0701001:635 | Красноярский край, г. Железногорск, п. Новый Путь, ул. Спортивная, д. 1В | 24-24-12/015/2008-216 14.08.2008 |  | 63.00 | 0.00 | 01.01.1984 |
| 572 | 000009890 | Сооружение - водонапорная башня | 24:58:0701001:648 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, д. 27А | 24-24-12/012/2008-422 14.08.2008 | стены кирпич, перекрытия дерево | 22.1 | 0.00 | 01.01.1965 |
| 573 | 000009902 | Сооружение - водопровод от нежилого здания ул.Майская, 27А, до нежилых зданий по ул.Майская, 29А, 29Б, 29Г, 29Д, 23А ул. Гагарина 2А, 2Б, 2В, 2Г, жилых домов ул.Гагарина, 1-19, колодца 9080 | 24:58:0701001:1022 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24-24-12/013/2008-453 от 31.07.2008 | металл, 8 смотровых колодцев | 0.00 | 1 512.00 | 01.01.1977 |
| 574 | 000009912 | Наружный водопровод от существующего колодца 54 через колодцы 53, 51, 50, 9, 8, ПГ7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ПГ25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, ВК-4, ВК-3, ВК-2, ВК-1, 67, 53 до существующего колодца 54 и от колодца ВК-4 до ВК-5 | 24:58:0000000:35978 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, в районе жилого дома № 89 |  | распределительная сеть в т.ч. з стальных труб 1160,71 п.м,, ко-во смотровых колодцев 42 шт. | 0.00 | 1 161.00 | 18.10.2007 |
| 575 | 000009913 | Нежилое здание - канализационно-насосная станция | 24:58:0000000:35876 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 61/5 | 24-24-12/017/2008-648 10.12.2008 | надземная часть из кирпича, подземная - монолитная ж/б бетон (резервуар) | 53.30 | 0.00 | 01.11.1996 |
| 576 | 000010000 | Скважина № 241, скважина Д-39А | 24:58:0000000:349 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Водная, 1А | 24-24-12/013/2008-705 15.08.2008 | скважина Д-39А высота (глубина) 311 м, скважина № 241 высота (глубина) 35 м, павильон общая площадь 4,1 кв.м, павильон управления общая площадь 10,4 кв.м, площадь застройки 23,3 кв.м | 23.30 | 0.00 | 01.01.1970 |
| 577 | 000010019 | Нежилое здание - станция перекачки | 24:58:0000000:2253 | Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 157В | 24-24-12/016/2009-094 08.06.2009 | кирпич, бетонные плиты, этаж 1 | 36.30 | 0.00 | 01.01.1970 |
| 578 | 000010061 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К19Н | 24:58:0502001:224 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-719 15.09.2009 | протяжённость,п.м.-125,5; трубы стальные d-108\*2,8,п.м.-122,00; трубы стальные d-57\*3,0,п.м.-3,50; задвижка чугунная d=50.шт-1; колодец сборный ж/б d=1000,шт.-1; колодец сборный ж/б d=1500, шт.-1. | 0.00 | 126.00 | 01.07.2009 |
| 579 | 000010062 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К24 | 24:58:0502001:242 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/020/2009-535 28.09.2009 | протяжённость, п.м.-128,25; труба асбестоцемент. ВТ9 d=300,п.м.-128,25; колодец сборный ж/б d=1000, шт.-5 | 0.00 | 128.00 | 01.07.2009 |
| 580 | 000010063 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К22 | 24:58:0502001:241 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/020/2009-534 28.09.2009 | протяжённость, п.м.-67,20; труба асбестоцемент. ВТ9 d=150,п.м.-67,20; колодец сборный ж/б d=1000, шт.-4 | 0.00 | 67.00 | 01.07.2009 |
| 581 | 000010064 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К18 | 24:58:0502001:219 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-714 15.09.2009 | протяжённость, п.м.-58,60; труба стальная d=426,4,п.м.-58,60 | 0.00 | 59.00 | 30.06.2009 |
| 582 | 000010065 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К16 | 24:58:0502001:225 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-720 15.09.2009 | протяжённость, п.м.-34,00; труба стальная d-630\*10,п.м.-34,00 | 0.00 | 34.00 | 30.06.2009 |
| 583 | 000010066 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К20Н | 24:58:0502001:217 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-712 15.09.2009 | протяжённость, п.м.-579,45; труба стальная d=159\*4мм,п.м.-625,17; труба стальная d=108,57\*3,0,п.м.-3,50; задвижка чугунная d=50.шт-1; колодец сборный ж/б d=1000,шт.-1; колодец сборный ж/б d=1500, шт.-1 | 0.00 | 579.00 | 30.06.2009 |
| 584 | 000010067 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К2Н | 24:58:0502001:221 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-716 15.09.2009 | протяжённость,п.м.-896,25; труба стальная d=108\*4мм,п.м.-896,25; колодец сборный ж/б d=1000,шт.-4 | 0.00 | 896.00 | 01.07.2009 |
| 585 | 000010068 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система И1Н | 24:58:0502001:220 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-715 15.09.2009 | протяжённость, п.м.-102,95; труба стальная d=89\*3мм,п.м.-100,85; труба стальная d=57\*3,0,п.м.-2,10; задвижка чугунная d=50.шт-1; колодец сборный ж/б d=1000,шт.-1; колодец ж/б d=1500,шт.-1 | 0.00 | 103.00 | 01.07.2009 |
| 586 | 000010069 | Сооружение – внутриплощадочные сети водопровода ГОС (Городских очистных сооружений) Система 2В3 | 24:58:0502001:218 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-713 15.09.2009 | протяжённость, п.м.-301,66; труба стальная d=219\*4мм, п.м.-301,66; задвижка чугунная шт-2; колодец ж/б d=1500, шт.-1 | 0.00 | 302.00 | 01.07.2009 |
| 587 | 000010070 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система И1 | 24:58:0502001:232 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/009/2009-670 25.09.2009 | протяжённость, п.м.-64,825; труба стальная d=159\*3мм п.м.-61,82; труба стальная d=108\*2,5,п.м.-3,00; задвижка чугунная d=100.шт-1; колодец сборный ж/б d=1000, шт.-1; колодец ж/б d=1000, шт.-1 | 0.00 | 65.00 | 01.07.2009 |
| 588 | 000010071 | Сооружение – внутриплощадочные сети водопровода ГОС (Городских очистных сооружений) Система 1ВЗ | 24:58:0502001:229 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/009/2009-668 25.09.2009 | труба стальная d=159\*4,5мм,п.м.-312,95;труба стальная d=108\*4мм,п.м.-9,4; труба стальная d=89\*2,8мм,п.м.-207,85; труба стальная d=57\*3мм,п.м.-44,07; задвижка чугунная шт-6; колодец ж/б d=1500,шт.-3; камера сборная ж/б 2500\*2000-1шт. | 0.00 | 574.00 | 01.07.2009 |
| 589 | 000010073 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К15 | 24:58:0502001:216 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-711 15.09.2009 | протяжённость, п.м.-191,4; труба стальная d=273\*8мм, п.м.-172,90; труба стальная d=108\*3, п.м.-18,50; задвижка чугунная d=250, шт-4; колодец ж/б d=1000, шт.-1; колодец ж/б d=1500, шт.-4 | 0.00 | 191.00 | 30.06.2009 |
| 590 | 000010074 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система КО | 24:58:0502001:228 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/009/2009-667 25.09.2009 | протяжённость, п.м.-89,69; труба стальная d=1020\*10, п.м.-89,69 | 0.00 | 90.00 | 01.07.2009 |
| 591 | 000010075 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система КО1 | 24:58:0502001:222 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-717 15.09.2009 | труба сталь.d=1230\*18,п.м.-137,80; труба сталь d=1020\*14,п.м.-5,39; труба сталь d=219\*6, п.м.-4,55; затвор диск. эл. привод d=1200-1шт; затвор диск. эл.прив. d=1000-1шт; задв. чугун. d=200.шт-1; колод. ж/б d=1000,шт.-1; камера ж/б d=2500\*300, шт.-4 | 0.00 | 148.00 | 01.07.2009 |
| 592 | 000010076 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К24Н | 24:58:0502001:236 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-821 25.09.2009 | труба стальная d=159\*4, п.м.-183,60; задвижка чугун. d=100.шт-1 | 0.00 | 184.00 | 01.07.2009 |
| 593 | 000010077 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К23Н | 24:58:0502001:226 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/009/2009-665 25.09.2009 | труба стальная d=159\*4, п.м.-627,52; труба стальная d=108\*3,п.м.- 4,00; задвижка чугунная d=100. шт-1; колодец сборный ж/б d=1000,шт.-1; колодец сборный ж/б d=1500, шт.-1 | 0.00 | 632.00 | 01.07.2009 |
| 594 | 000010078 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К14 | 24:58:0502001:237 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-829 25.09.2009 | труба стальная d=820\*10,п.м.-74,20 | 0.00 | 74.00 | 30.06.2009 |
| 595 | 000010079 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К15Н | 24:58:0502001:227 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/009/2009-666 25.09.2009 | труба стальная d=219\*4,п.м.-160,59; Труба стальная d=159\*4,п.м.- 31,65; труба стальная d=108\*3,п.м.- 3,00; задвижка чугунная d=100.шт-1; колодец ж/б d=1500,шт.-2 | 0.00 | 195.00 | 30.06.2009 |
| 596 | 000010080 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К3 | 24:58:0502001:223 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-718 15.09.2009 | труба стальная d=159\*4,5,п.м.-148,60; труба стальная d=76\*3,п.м.- 13,45; труба стальная d=57\*3,п.м.- 3,00; труба асбестоцем d=150 ,п.м.- 1,80; задвижка чугунная -1; колодец сборный ж/б d=1000,шт.-2; колодец сборный ж/б d=1500,шт.-1 | 0.00 | 167.00 | 01.07.2009 |
| 597 | 000010081 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К1Н | 24:58:0502001:231 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-816 25.09.2009 | труба стальная d=108\*4,п.м.-313,68; Труба стальная d=57\*3,5,п.м.- 84,55; труба асбестоцем ВТ9 d=150 ,п.м.-4,00; задвижка чугунная d=100.шт.-1; задвижка чугунная d=50.шт.-1; колодец сборный ж/б d=1000,шт.-1; колодец сборный ж/б d=1500,шт.-3 | 0.00 | 402.00 | 30.06.2009 |
| 598 | 000010082 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К20 | 24:58:0502001:235 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-819 25.09.2009 | труба стальная d=325\*8,п.м.-25,60; труба асбестоцем ВТ9 d=400 ,п.м.-75,25; задвижка чугунная d=200.шт.-4; колодец сборный ж/б d=1000,шт.-4; колодец сборный ж/б d=2000, шт.-2 | 0.00 | 101.00 | 30.06.2009 |
| 599 | 000010083 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К18Н | 24:58:0502001:234 | Росссия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-818 25.09.2009 | труба стальная d=219\*4,п.м.-71,30; труба стальная d=108\*3,п.м.-2,4; задвижка чугунная d=100.шт.- 1; колодец ж/б d=1500,шт.- 1; колодец ж/б d=1000,шт.- 1 | 0.00 | 74.00 | 30.06.2009 |
| 600 | 000010084 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К26Н | 24:58:0502001:233 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/018/2009-817 25.09.2009 | труба стальная d=325\*6,п.м.-6,95; труба стальная d=219\*6,п.м.- 39,65; задвижка чугунная d=200.шт.- 2; задвижка чугунная d=300,шт- 1; задвижка чуг. зл. привод-я d=300,шт- 1; колодец сборный ж/б d=2000, шт.- 2; клапан обратный d=200, шт.-2 | 0.00 | 47.00 | 01.07.2009 |
| 601 | 000010085 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К26 | 24:58:0502001:238 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/020/2009-419 24.09.2009 | труба стальная d=426\*8,п.м.-225,05; труба стальная d=108\*3,п.м.- 3,00; задвижка чугунная d=300.шт.- 2; задвижка чугунная d=100,шт- 1; колодец сборный ж/б d=2000,шт- 1; колодец сборный ж/б d=1500,шт.- 1; колодец сборный ж/б d=1000,шт.- 1. | 0.00 | 225.00 | 10.07.2009 |
| 602 | 000010086 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К1 | 24:58:0502001:239 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/020/2009-424 24.09.2009 | труба асбестоцем.ВТ9 d=200, п.м.- 445,65; труба асбестоцем.ВТ9 d=1500 ,п.м.- 66,35; труба чугунная d=200п.м.-30,68; труба чугунная d=100 п.м.-10,00; колодец сборный ж/б d=1000,шт.-31; колодец сборный ж/б d=1500,шт.-1. | 0.00 | 553.00 | 01.07.2009 |
| 603 | 000010088 | Сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К17Н | 24:58:0502001:243 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/022/2009-234 28.09.2009 | подземная прокладка-трубопроводы из стальных труб d=219\*4 - 594,86п.м.. d=108\*4-6,00п.м., колодцы К90;К93- сборные ж/бетонные d=1000-2шт; колодец К112-d=2000-1шт; камеры сборные ж/б-2500\*2000-5шт. | 0.00 | 601.00 | 10.07.2009 |
| 604 | 000010352 | сооружение – аэробный минерализатор | 24:58:0000000:36119 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.Транзитная, 3/14 | 24-24-12/022/2009-987 18.12.2009 | ж\бетонное днище по бетонной подготовке, стены ж\бетонные плиты, общая площадь 1642 кв.м, высота 4,44 м, объем 7281 куб.м | 7281.00 | 0.00 | 03.08.2009 |
| 605 | 000010353 | сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К27 | 24:58:0502001:247 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/022/2009-991 18.12.2009 | трубопровод от н/здания3/9доУГ55:сталь,  d=630\*10мм, h=2.52м.протяж.=19,82м;  трубопровод отУГ55 до УГ56:сталь,d630\*10мм,h=2,52м,протяж.25,30м;Труб-д отУГ56 до сооруж 3/11:сталь,d630\*10мм,h=2,53м,протяж.10,60м | 0.00 | 56.00 | 01.07.2009 |
| 606 | 000010354 | сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений) Система К27Н | 24:58:0502001:246 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/022/2009-990 18.12.2009 | протяженность 444,30п.м. труба стальная d=219\*4; задвижка чугунная d=100 -1шт, колодец сборный ж/б d=1000-1шт | 0.00 | 444.00 | 01.07.2009 |
| 607 | 000010382 | сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений). Система К23 | 24:58:0502001:251 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/027/2009-043 15.01.2010 | протяжённость,п.м.-777,22; труба стальная d=426\*7 -13п.м.,труба асбестоцемент. d=200,п.м.-764,22,задвижка 30ч906бр d=400-1шт, колодцы сборные ж/б d=1000-15шт.,колодцы сборные ж/б d=1500-12шт,колодцы сборные ж/б d=2000-1шт | 0.00 | 777.00 | 16.11.2009 |
| 608 | 000010383 | сооружение – внутриплощадочные сети канализации ГОС (Городских очистных сооружений). Система трубопроводов | 24:58:0502001:250 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/027/2009-037 15.01.2010 | протяжённость,п.м.-273,4; труба ст.d=820\*7-22,5п.м.,  труба ст.d=630\*7-39п.м., труба ст.d=426\*4 -12п.м.,  труба ст.d=277\*8 -20п.м., труба ст.d=273\*8 -14п.м., труба ст.d219\*4 -50,6п.м., труба ст.d=159\*4 -21п.м.,  труба ст.d=57\*3 -86,7п.м.,  труба ст.d25\*2.8-7.6 | 0.00 | 273.00 | 16.11.2009 |
| 609 | 000010384 | сооружение – внутриплощадочные сети водопровода ГОС (Городских очистных сооружений). Система В1 | 24:58:0502001:249 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/027/2009-035 15.01.2010 | протяжённость,п.м.-1470,8; труба ст.d=219\*4 -51,25п.м.,  труба.ст.d=108\*4-26,86п.м.,  труба.ст.d=76\*3-65,85п.м., труба ст.d=57\*3 -65,97п.м .,  труба чугун.d=200 -912,11п.м., труба чугун.d=65 -289,66п.м,  труба чугун.d=76 -59,10п.м. | 0.00 | 1 471.00 | 16.11.2009 |
| 610 | 000010385 | сооружение – иловые площадки сооружения № 44 (1 очередь) | 24:58:0502001:248 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/027/2009-032 15.01.2010 | I иловые площадки 14 844,60 кв.м.,II Дороги 4 271,70кв.м | 19 116.30 | 0.00 | 03.08.2009 |
| 611 | 000010399 | Наружные сети водопровода от существующего колодца К-5 до жилого дома пр.Ленинградский,12 | 24:58:0000000:35719 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома пр. Ленинградский, 12 | 24-24-12/019/2007-672 09.10.2007 | водопровод от К-5(сущ)до ПГ-1; ПГ-2:сталь, протяж.31,5п.м.,2d=108\*4.5.h=2.67; Водопровод от ПГ-1;ПГ-2 до Уп-2:сталь, протяж.11,65п.м.,d=108\*4.5,d=76\*3.5,h=2.35; водопровод от Уп-2 до Уп-1:сталь,протяж.13,6п.м.,d=108\*4,5,d=76\*3.5.h=2.35;  водопровод | 0.00 | 62.00 | 01.08.2007 |
| 612 | 000010402 | сооружение – сеть канализации от зданий по ул.Красноярская, 36, 36А, 38, 38А до существующего колодца К-562 | 24:58:0000000:35679 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания по ул. Красноярская, 36 | 24-24-12/003/2010-345 11.02.2010 | асбестоцемент, смотровых колодцев-29шт., домовых выпусков-8шт. | 0.00 | 980.00 | 01.01.1982 |
| 613 | 000010403 | Нежилое здание – фильтры доочистки стоков (здание 9) | 24:58:0000000:4642 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Транзитная, № 3/9 | 24-24-12/027/2009-047 15.01.2010 | фундамент-бетонный, ленточный, стены ж/б плиты, кирпич.,перегородки –кирпичные, чердачное перекрытие-ж/б плиты, междуэтажное перекрытие-ж/б плиты, крыша-мягкая, полы -бетонные, линолеум, оконные проемы двойные створные, двери-щитовые металические | 1 035.40 | 0.00 | 22.09.2009 |
| 614 | 000010431 | сооружение – напорные коллекторы бытовых стоков от существующих напорных коллекторов в районе нежилого здания ул.Привокзальная, 22/1 до нежилого здания ул.Транзитная, № 3/1 | 24:58:0000000:36763 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24-24-12/027/2009-026 15.01.2010 | камера гашения напора К-1/2;К-3;К-4;К-5;К-8;К-1-7шт.;мокрый колодец-2;колодец ж/б d=2000-3;тр.ст.d=1020\*8-64.7п.м;тр.ст.d=730\*8-830\*8-5333.4п.м;тр.ст.d=630\*8-290,4п.м;тр.ст.d=530\*7-94,2п.м;тр.ст.d=426\*6-50,6п.м;тр.ст.d=377\*4-66,8п.м;тр.ст.d | 0.00 | 1 744.00 | 16.02.2009 |
| 615 | 000010451 | сооружение – сеть водопровода от ТК 1/14 (сущ) до зданий по ул.Красноярская, 36, 36А, 38, 38А | 24:58:0000000:35680 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания по ул. Красноярская, 36 | 24-24-12/007/2010-155 26.02.2010 | асбестоцемент | 0.00 | 820.00 | 01.01.1982 |
| 616 | 000010463 | Нежилое здание - канализационная насосная станция РМЗ | 24:58:0000000:275 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, д.49/1 | 24-24-12/002/2010-888 10.03.2010 |  | 52.00 | 0.00 | 01.01.1969 |
| 617 | 000010525 | наружный водопровод от существующего колодца ВК-1ПГ до жилого дома по ул.Толстого, 12 | 24:58:0000000:36767 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по улице Толстого, 12 | 24-24-12/009/2010-526 04.05.2010 | трубы полиэтиленовые 70 п.м, d=63\*4,7 мм, h ср.=2,33 м, задвижка 30ч6бр d=50 мм | 0.00 | 70.00 | 30.06.2008 |
| 618 | 000010565 | Наружная сеть водопровода от колодца ВК-1 до жилого дома пр.Юбилейный, 11 | 24:58:0000000:35648 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24-24-12/020/2007-216 20.09.2007 | трубопровод из стальных труб диаметром 57\*3мм ГОСТ 10704-91. Колодцы сборные железобетонные диаметром 1500мм в количестве 2шт. | 0.00 | 82.00 | 05.03.2004 |
| 619 | 000010729 | Наружные сети водопровода на помещение центра "Патриот" (здание мастерской) | 24:58:0000000:380 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Октябрьская, 46б | 24-24-12/005/2011-609 05.03.2011 | колодец сб.ж/б d=1500 - 1 шт.; задвижка 30ч6бр d=50 - 1 шт. | 0.00 | 36.00 | 09.02.2010 |
| 620 | 000010730 | Наружные сети бытовой канализации К-1 индивидуального жилищного строительства в районе ул.Горького | 24:58:0000000:1966 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Горького | 24-24-12/005/2011-611 05.03.2011 | труба асбестоцементная d150, колодец сб.ж/б d=1000 - 34 шт.; колодец сб.ж/б d=1500 - 3 шт. | 0.00 | 1 128.00 | 15.09.2010 |
| 621 | 000010734 | Наружная бытовая канализация жилого дома № 50/4 (улица 60 лет ВЛКСМ, дом № 74) от колодца № 16 до колодца № 19 | 24:58:0000000:36607 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24-24-12/023/2010-838 17.01.2011 | труба а/цементная d=150, колодцы ж/б - 4 шт. | 0.00 | 75.00 | 29.01.2002 |
| 622 | 000010735 | Наружная бытовая канализация жилого дома 50/4 от колодца К-13 до колодца К-16 через колодцы К-14, К-15 по адресу г.Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, д.74 | 24:58:0000000:35762 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24-24-12/023/2010-809 17.01.2011 | в сети 4 смотровых колодца, труба а/цементная d=150 | 0.00 | 78.00 | 10.04.2003 |
| 623 | 000010736 | Наружная бытовая канализация жилого дома № 49/4 от колодца К8 через К9, К10, К11 до К12 | 24:58:0000000:35761 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, в районе дома № 72 | 24-24-12/023/2010-799 17.01.2011 | в сети 5 ж/б колодцев, труба а/цементная | 0.00 | 86.00 | 30.12.2004 |
| 624 | 000010737 | Наружный водопровод от пожарного гидранта № 140 от жилого дома № 50/4 (улица 60 лет ВЛКСМ, дом № 74) | 24:58:0000000:36608 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24-24-12/023/2010-828 17.01.2011 | труба стальная d=57 | 0.00 | 23.00 | 29.01.2002 |
| 625 | 000010738 | Наружный водопровод В1 от колодца 17(сущ) до жилого дома 49/4 | 24:58:0000000:1625 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, в районе дома № 72 | 24-24-12/023/2010-787 17.01.2011 | труба стальная d=89,4 | 0.00 | 19.00 | 04.01.2004 |
| 626 | 000010760 | Наружные сети водопровода от колодца ВК1 до ВК3; от колодца ВК (сущ.) до жилого дома ул.Узкоколейная, 25 | 24:58:0000000:4327 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по адресу ул. Узкоколейная, 25 | 24-24-12/011/2011-602 15.06.2011 | сеть водопр.от ВК1 до т.А:сталь d=140мм,L=2,2м; сеть водопр.от т.А до ВК2:плм d=140мм, L=41,8м;сеть водопр.от ВК2 до К3:плм d=140мм, L=121мм L=,7м; сеть водопр.от ВК (сущ.) до ж/д ул.Узкок.:пмл d=90мм,L=18.2м | 0.00 | 184.00 | 25.06.2010 |
| 627 | 000010761 | Наружные сети водопровода от колодца № 1 до узла ввода ж/д № 13 ул.Калинина и от колодца № 7656 (сущ.) до узла ввода ж/д № 5 пр.Поселковый | 24:58:0000000:1892 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 4 метра к северо-востоку от жилого дома по ул. Калинина, 13 | 24-24-12/011/2011-600 15.06.2011 | сети водопровода от К1 до УП1:сталь,d=57мм,h=2,4м,L=30,3м; ж/б колодец-1 шт., сети водопров.от УП1 до узла ввода ж/д№13 ул.Калинина:сталь d=57мм, h=2,4м, l=4,0м; сети водопров.от К7556 (сущ.) до узла ввода ж/д№ 5 пр. Поселков:сталь:d=57мм,h=2,4м,L=29,7 | 0.00 | 64.00 | 19.10.2010 |
| 628 | 000010766 | наружная сеть бытовой канализации от колодца К-1 до колодца К-311 (сущ.) | 24:58:0000000:4306 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по адресу ул. Узкоколейная, 25 | 24-24-12/006/2011-231 12.07.2011 | асбестоцемент d=150мм, колодец (камера) - 1 шт. | 0.00 | 11.00 | 17.08.2010 |
| 629 | 000010767 | наружные сети водопровода индивидуального жилищного строительства в районе ул.Горького | 24:58:0000000:1965 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе улицы Горького | 24-24-12/006/2011-232 12.07.2011 | труба стальная d=127\*5 154,2п.м, труба стальная d=108\*4 182.оп.м; колодец сб/ж/б d=1000; колодец сб/ ж/бетонный d=1500мм - 2 шт.; камера сборная ж/бетонная 2000\*2500; задвижка 30ч66р d=100 - 5 шт.; задвижка 30ч66р d=50 - 3 шт.; пожарный гидрант | 0.00 | 266.00 | 15.09.2010 |
| 630 | 000010790 | наружные сети бытовой канализации от колодца № 9 до колодца № 8, от колодца № 4 до колодца № 8 и от колодца № 8 до существующего колодца 7761 | 24:58:0000000:1912 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 13 метров к западу от жилого дома по ул. Калинина, 13 | 24-24-12/015/2011-093 24.08.2011 | колодцев (камер) - 6 шт. | 0.00 | 147.00 | 19.10.2010 |
| 631 | 000010799 | Наружная бытовая канализация к жилому дому 24 квартал 8 на участке от существующего колодца 1' до существующего колодца 205 | 24:58:0000000:36792 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24-24-12/007/2011-731 24.11.2011 | асбестоцемент d=1500мм. колодец сборный железобетонный d=1000мм - 9 шт. | 0.00 | 223.00 | 11.02.2003 |
| 632 | 000010800 | Наружная бытовая канализация от колодца 106 через колодцы 107, 108, 110 до колодца 124 | 24:58:0000000:35724 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, в районе жилого дома № 20 | 24-24-12/017/2007-427 12.10.2007 | трубопровод из асбестоцементных труб ВТ-9п, Основание под трубопровод-естественный грунт. протяженность 92 п.м, прочие устройства -5 | 0.00 | 92.00 | 02.12.2002 |
| 633 | 000010801 | Наружные сети бытовой канализации от К-9, К-10 жилого дома пр.Ленинградский, 12 до К-14 (сущ.) | 24:58:0000000:39195 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома пр-кт Ленинградский, 12 | 24-24-12/019/2007-654 10.10.2007 | асбестоцементные трубы d=150 -8,7 п.м; d=200 - 85,4 п.м; смотровых колодцев - 6 шт. | 0.00 | 94.00 | 24.08.2007 |
| 634 | 000010810 | Наружная сеть бытовой канализации от колодца 1 до существующего колодца 14 пр.Юбилейный, 11 | 24:58:0000000:35649 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск | 24-24-12/020/2007-217 20.09.2007 | трубопровод из асбестоцементных труб ВТ-9 ГОСТ 539-80 диаметром 150 мм, колодцы сборные железобетонные диаметром 1000 мм в кол-ве 7 шт. | 0.00 | 139.00 | 05.03.2004 |
| 635 | 000010821 | Канализация (котельная № 1 - т.Б, ВК-9 КНС, т. К-т. Г, Д, Е) | 24:58:0000000:35920 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Южная | 24-24-12/007/2010-738 от 09.08.2010 | производственная канализация: матер. тр-сталь: dy 500 - 33,0м; dy 400 - 78,6м; dy 300 - 205,6м; dy 100 - 19,0м; матер. тр.- а/ц: dy 250 - 91,8м; колодцы ж/б 23 шт. | 0.00 | 5637.00 | 01.01.1972 |
| 636 | 000010823 | Водопровод (ВК11-ВК112, ВК23"-ВК9", ВК37а - Котельная № 1, ВК27 (ПП4) - ВК (ПГ6) | 24:58:0000000:35922 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Южная | 24-24-12/007/2010-736 от 09.08.2010 | сталь dy-400 - 931,9м; d=325 - 5,8м; d=300 - 7926,5м; dy=250 - 55,0м; dy-414,8м; колодцы ж/б - 70 шт. | 0.00 | 9 334.00 | 01.01.1972 |
| 637 | 000010829 | Сети водопровода индивидуальной жилой застройки | 24:58:0000000:34063 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе здания ветлечебницы, расположенной по адресу ул. Челюскинцев, 22 | 24-24-12/005/2012-216 04.04.2012 | трубопровод из стальных труб, конструкция колодца - крышка чугунная, колодец сборный ж/бетонный d=1500 - 36 шт.; 1d-108\*4мм -1250,8м; 1d-50мм - 6м | 0.00 | 1 257.00 | 26.06.2011 |
| 638 | 000010830 | Канализационные сети индивидуальной жилой застройки | 24:58:0000000:34064 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе здания ветлечебницы, расположенной по адресу ул. Челюскинцев, 22 | 24-24-12/004/2012-255 04.04.2012 | трубопровод из асбестоцементных труб, конструкция колодца - крышка люка чугунная, колодец из сборного ж/бетонный d=1000 - 45 шт.; колодец из сборного ж/бетонный d=1500 - 3 шт. | 0.00 | 1 234.00 | 26.06.2011 |
| 639 | 000010833 | Наружная бытовая канализация жилого дома 4/5 (подъезды 1-4) от колодца 91 до существующего колодца 69 и от колодца 92 до существующего колодца 70 | 24:58:0000000:35718 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск | 24-24-12/017/2007-414 11.10.2007 | основание - естественный грунт, глубина заложения 1,5м; канализационная сеть из асбестоцементных труб ВТ-9 d=150ии ГОСТ-539-80; колодцы сборные ж/бетонные d=1000мм - 3 шт.; местонахождение в районе ж/д пр.Ленинградский,16 | 0.00 | 64.00 | 11.02.2003 |
| 640 | 000010834 | Наружный водопровод от существующего колодца ПГ22 до жилого дома 4/5 (подъезды 1-4) | 24:58:0000000:35725 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск | 27-24-12/017/2007-435 от 15.10.2007 | основание трубопровода - естественный грунт, глубина заложения 2,5м; трубопроводы ГОСТ 10704-19 d=108\*4мм общей длиной 12,8м; d 159\*4,5мм общей длиной 53,5; колодец сборный ж/бетонные d=1000мм - 1 шт.; местонахождение в районе ж/д пр. Ленинградский,16 | 0.00 | 66.00 | 11.02.2003 |
| 641 | 000010877 | Напорный канализационный коллектор от КНС № 3 до камеры переключения КП1 в районе нежилого здания по ул.Красноярская, д.8 | 24:58:0000000:34376 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в 0 м на северо-восток от нежилого здания (КНС № 3) по ул. Южная, д.18/1 | 24-24-12/018/2012-185 12.12.2012 | трубопровод; коллектор канализационный; трубопровод-из стальных труб; конструкция колодца-крышка люка чугунная; ствол колодца- железобетонный; трубопровод- из полиэтиленовых труб; 2017м -длина трассы | 0.00 | 2 017.00 | 01.01.1961 |
| 642 | 000010980 | наружные сети водопровода от колодца № 1’ на существующей сети до ж/д 3 по Поселковому проезду | 24:58:0326001:284 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 0 м на юго-запад от жилого дома по Поселковому проезду, 3 | 24-24-12/009/2013-905 18.06.2013 | водопровод от к.1' до УП1: пмл, d-63\*3,8мм, h=2,46м, протяж.0,5м; водопровод от УП1 до УП2: пмл, d=63\*3,8мм, h=2,46м, протяж.1,5м; водопровод от УП1 до ж/д 3 по Поселковому проезду: пмл, d=63\*3,8мм, h=2,46м, протяж.28м; футляр из стал.труб d-159х4,0. | 0.00 | 30.00 | 29.11.2011 |
| 643 | 000010990 | наружная бытовая канализация от колодца 55 до колодца 25 | 24:58:0000000:34673 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 15 м на юго-запад от жилого дома по ул. Узкоколейная, 8 | 24-24-12/001/2014-765 19.02.2014 | трубопровод из асбестоцементных труб, протяженность сети 437,98м в т.ч.: d-150мм., ствол колодца-железобетонный, колодец сборный ж/б d=1000-19шт. | 0.00 | 438.00 | 19.11.2012 |
| 644 | 000010991 | сооружение - наружная бытовая канализация от колодца 48 до колодца 47 | 24:58:0317024:114 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 17 м на юго-восток от жилого дома по ул. Ровная, 9 | 24-24-12/001/2014-767 19.02.2014 | трубопровод из асбестоцементных труб, протяженность сети 49,25 м в т.ч.: d-150мм. ствол колодца-железобетонный, колодец сборный ж/б d=1000- 3шт. | 0.00 | 49.00 | 19.11.2012 |
| 645 | 000010992 | сооружение - хозпитьевой водопровод от колодца 45 до сущ.колодца ВК 3-59 | 24:58:0000000:34672 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 15 м на северо-восток от жилого дома по ул. Узкоколейная, 17 | 24-24-12/001/2014-766 19.02.2014 | трубопровод из стальных труб. протяженность сети 246,63м в т.ч.: d-108\*4мм. ствол колодца-железобетонный, колодец сборный ж/б d=1500- 10шт. | 0.00 | 247.00 | 19.11.2012 |
| 646 | 000011003 | сооружение – наружный водопровод от ВК-14 до жилого дома по ул.Пушкина, 24 | 24:58:0303023:31 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от жилого дома по ул. Пушкина, 24 до колодца 14, расположенного примерно в 7 м на север от жилого дома по ул. Пушкина, 24 | 24-24-12/001/2014-476 25.02.2014 | водопровод от ВК-14 (сущ) до ж/дома по ул. Пушкина,24: сталь, d=57мм, h=2,72м, протяж.7м | 0.00 | 7.00 | 05.12.2013 |
| 647 | 000011004 | сооружение – наружный водопровод от ВК-15 до жилого дома по ул.Пушкина, 22 | 24:58:0303023:33 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от жилого дома по ул. Пушкина, 22 до колодца 15, расположенного примерно в 7 м на север от жилого дома по ул. Пушкина, 22 | 24-24-12/001/2014-477 25.02.2014 | водопровод от ВК-15 (сущ) до ж/дома по ул.Пушкина,22: сталь, d=57мм, h=3,30м, протяж.7м | 0.00 | 7.00 | 05.12.2013 |
| 648 | 000011005 | наружная бытовая канализация от колодца № 1 до колодца № 4527 | 24:58:0303023:32 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от колодца №1, расположенного примерно в 7 м на восток от жилого дома по ул.Пушкина, 24 до колодца К-4527, расположенного примерно в 8 м на юго восток от жилого дома по ул.Пушкина, 24 | 24-24-12/001/2014-475 25.02.2014 | бытовая канализация от колодца № 1 до колодца № 4527 (сущ.): асб., d=150мм, h=2,62м, протяж.=9м | 0.00 | 9.00 | 05.12.2013 |
| 649 | 000011014 | бытовая канализация от колодца № 4 до колодца № 1 в районе ж/дома по Поселковому проезду № 3 | 24:58:0326001:279 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 5 метров на юго-запад от жилого дома по Поселковому проезду, 3 | 24-24-12/009/2013-916 17.06.2013 | канализация от к.№1 до к.№2: асб., d=150мм, h=1,91м, протяж.30,0м; канализация от к.№2 до к.№3: асб., d=150мм, h=1,88м, протяж.18,0м; канализация от к.№3 до к.№4 (сущ.): асб., d=150мм, h=1,95м, протяж.22,0м; колодец ж/бетонный d=1000 - 3 шт. | 0.00 | 75.00 | 29.11.2011 |
| 650 | 000011015 | бытовая канализация от К-40 до К-34 | 24:58:0312002:3162 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 15м на юг от жилого дома проезд Мира, 4 | 24-24-12/009/2013-911 18.06.2013 | быт.канал-я от К-40до К-39: чугун.трубы, d = 200мм,  h = 2.3м, протяж.=25,9м; быт.канал-я от К-39 до К-38: асбестоцем.трубы, d = 200мм, h = 2.3м, протяж.= 48,2м; быт.канал-я от К-38до К-37: асбестоцем.трубы, d = 200мм, h = 2.3м, протяж.= 44,5м; быт.ка | 0.00 | 200.00 | 17.07.2012 |
| 651 | 000011016 | бытовая канализация от К-82 (сущ.) до К-26 | 24:58:0312002:3163 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 6.5м на запад от жилого дома проезд Мира, 6 | 24-24-12/009/2013-921 17.06.2013 | сети быт.канализации отК-82(сущ) до К-30:асб/ц трубы,d=300мм,h=2.00м, протяж.=26,6м; сети быт.канализации отК-30 до К-29:чугун. трубы, d=300мм,протяж.=35,3м; сети быт.канализации от К-29 до К-19:асбест/ц. трубы,d=300мм,h=2.00м,протяж.=26,7м; сети быт.канал | 0.00 | 193.00 | 11.07.2012 |
| 652 | 000011017 | внутриквартальные сети водопровода между ВК-25 (сущ.) и ВК-10 | 24:58:0000000:34464 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 9м на запад от жилого дома проезд Мира, 4 | 24-24-12/009/2013-914 18.06.2013 | трубопровод - из п/э труб; прочие элементы трубопроводов-вводы; ствол колодца-ж/б.; количество колодцев (камер) -11; количество задвижек -14. | 0.00 | 1 014.00 | 11.07.2012 |
| 653 | 000011035 | Сооружение - напорный канализационный коллектор | 24:58:0000000:34588 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от нежилого здания (КНС № 2) по ул. Майская, 24Б пос. Новый Путь до колодца № 545, расположенного в 8 м на юг от нежилого здания по ул. Белорусская,30 г. Железногорск | 24-24-12/013/2014-808 28.08.2014 | трубы полиэтилен, ПЭ100 SDR 17 2D140\*8.3мм, количество колодцев, камер 12 шт., количество мокрых колодцев -4шт. | 0.00 | 3 085.00 | 01.01.2013 |
| 654 | 000011045 | Наружный хозпитьевой водопровод | 24:58:0000000:40357 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Свердлова, 55, вдоль ул. Пушкина до ул. Комсомольская, 20 | 24-24-12/016/2014-064 10.10.2014 | колодец сборный ж/бетонный d =1500-9шт.,1 сущ. колодец (ПГ-11), гидрант пожарный-1 шт. задвижка d 150-4шт.,d 50 -9 шт. труба ПЭ 100SDR d 160\*11,8-231,65п.м | 0.00 | 232.00 | 28.11.2013 |
| 655 | 000011051 | наружные сети водопровода | 24:58:0312001:363 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от ВК-1 до нежилого здания по ул. 60 лет ВЛКСМ, 32В | 24-24/012-24/012/001/2015-1442/1 18.02.2015 | задвижка d=50-1шт., колодец d=1500-1 шт., труба электросварная d=57\*3мм длина трубы=46,9м, футляр-труба стальная d=273мм длина 28,8м | 0.00 | 47.00 | 16.01.2015 |
| 656 | 000011052 | наружные сети бытовой канализации | 24:58:0312001:361 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от нежилого здания по ул. 60 лет ВЛКСМ, 32В до колодца К-1019 | 24-24/012-24/012/001/2015-1440/1 18.02.2015 | колодец железобетонный d 1000- 2шт. количестово вводов - шт. труба асбесто-цементная ВТ-9 d=150мм | 0.00 | 44.00 | 16.01.2015 |
| 657 | 000011067 | Скважина № 359 | 24:58:0701001:949 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Дружбы, д. 1Б | 24-24/012-24/012/001/2015-3139/2 10.03.2015 | павильон 38,3 кв.м., скважина № 359 глубина 37,0м, фундамент бетонный, ленточный; стены кирпичные; перекрытие из сборных ж/б пустотных плит; кровля малоуклонная мягкая с изолирующим ковром из рубероида; полы бетонные; проемы дверные металл; электроосвещение центральное; скважины артезианские-труба обсадная стальная | 38.30 | 0.00 | 01.01.1977 |
| 658 | 000011085 | Водопровод | 24:58:0313001:398 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ПГ-30 в районе жилого дома по ул. Царевского, 3, ул. Царевского, до ПГ-31 в районе жилого дома по ул. Царевского, 7 | 24-24-12/016/2014-065 16.12.2014 | труба ПЭ 100 SDR=17 . d 560\*33.5мм=122м; колодец d 2000мм-1 шт.; дисковый поворотный затвор d 500мм -1шт.; Гидрант пожарный -1 шт. |  | 122.00 | 18.12.2013 |
| 659 | 000011091 | Водопровод | 24:58:0313001:429 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ПГ-22 в районе жилого дома по проспекту Ленинградский, 18 до ВК-33 | 24-24/012-24/012/003/2015-4654/1 26.11.2015 | труба ПЭ-100 SDR -17-160\*9,5, питьевая=344м. труба стальная Ду 377\*7,0(футляры)-69м.Гидранты пожарные -2шт. h=2.5м. задвижка Ду 150 мм-1шт. задвижка Ду 50 мм-3шт. колодцы Ж/Б круглые Ду 1500мм=5 шт. камера Ж/Б 2,5\*2,0 м.=1шт. |  | 344.00 | 27.01.2015 |
| 660 | 000011092 | Сооружение канализации - канализация бытовая | 24:58:0313001:430 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от К-151 в районе жилого дома по проспекту Ленинградский, 18 до К-1 | 24-24/012-24/012/003/2015-4652/1 26.11.2015 | труба ВТ9 200\*3950 Гост 539-80, колодцы канализционные круглые Ду 1000мм- 7шт., протяженность подземной прокладки -237 м, длина трубопровода 237 п.м. |  | 237.00 | 27.01.2015 |
| 661 | 000011120 | наружная бытовая канализация от колодца № 9 до колодца КК-1 (№ 4530) сущ | 24:58:0303023:24 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от ул.Пушкина, 26 до ул.Комсомольская, 19А | 24-24/012-24/012/005/2016-3027/1 28.06.2016 | контур сооружения представляет собой совокупность отдельных обособленных контуров. Общее количестово обособленных контуров сооружения - 3. Труба а/ц ВТ-9 d=150 -24,6м; Труба а/ц ВТ-9 d=200 -109,1м | 0.00 | 134.00 | 11.12.2012 |
| 662 | 000011124 | сети бытовой канализации | 24:58:0000000:40741 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно 20 м по направлению на восток от трансформаторной подстанции Горный проезд, 2А | 24-24/012-24/012/005/2016-3190/1 29.06.2016 | контур сооружения представляет собой совокупность из двенадцати обособленных контуров. Количество колодцев - 70 шт. длина асбестоцементных труб диаметром 150 - 1742 п.м. | 0.00 | 1 751.00 | 30.01.2015 |
| 663 | 000011127 | водопровод от колодца № 18 по ул. Верхняя Саянская до колодца ВК-135 (сущ.) ул. Саянская | 24:58:0000000:40575 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Верхняя Саянская | 24-24/012-24/012/005/2016-2940/1 20.06.2016 | колодец сборный ж/б d=2000 -1шт., d=1500- 4шт.,d=1000- 30шт; труба ст.ГОСТ 10704-91 d=108\*4-898м, d=57\*3- 136м; труба ПЭ100SDR17 ГОСТ 18599-2001 d=110\*8,1-268м; гидранты пожарные -3шт.; задвижки 30ч6бр d=100-7шт., d=50-29 шт. | 0.00 | 1 302.00 | 17.07.2014 |
| 664 | 000011128 | Канализационная насосная станция (КНС-51) | 24:58:0306005:89 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, соор. 48 | 24-24/012-24/012/005/2016-3879/1 15.08.2016 | резервуар стальной сооружение D=1600мм, Н=4500мм-1; насос "Grundfos"-2; поплавковый выключатель MSI-4; шкаф управленияCjntrol LCD-1; задвижка клиновая чугун,АДЛ-3, клапан обратный чугун-2; система напорных коллекторов из стали-2 | 7.30 | 0.00 | 31.12.2015 |
| 665 | 000011129 | сети бытовой канализации | 24:58:0000000:40744 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская | 24-24/012-24/012/005/2016-3877/1 03.08.2016 | длина асбестоцементных труб d150-1 700п.м., стальных труб d=89- 380п.м.;d=219-6п.м.; труб"Корсис" d=200- 43п.м. Количество колодцев 72шт., задвижка чугунная-1 шт. | 0.00 | 1 954.00 | 31.12.2015 |
| 666 | 000011133 | водопровод от ВК1 до нежилого здания по ул. Комсомольская, 9А | 24:58:0303026:78 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от ВК1 до нежилого здания по ул.Комсомольская, 9А | 24-24/012-24/012/001/2016-5023/2 24.06.2016 | способ прокладки - подземный Dу 50 | 0.00 | 16.00 | 01.01.1955 |
| 667 | 000011134 | канализация от колодца К1 в районе нежилого здания по ул. Комсомольская, 9А до колодца К16 в районе жилого дома по ул. Комсомольская, 11 | 24:58:0303026:77 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от К1 в районе нежилого здания по ул.Комсомольская, 9А до К16 в районе жилого дома по ул.Комсомольская, 11 | 24-24/012-24/012/001/2016-5022/2 24.06.2016 |  | 0.00 | 36.00 | 01.01.1955 |
| 668 | 000011136 | наружная сеть бытовой канализации | 24:58:0317024:125 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от К35(сущ.) до К28, ул. Дачная | 24-24-12/005/2014-561 23.04.2014 | колодцы из сб./ж d1000 ПП; ПД и КС. Труба полипропиленовая гофрированная с двуслойной стенкой d160/139 мм ПП SN8 ТУ 2243-005-500-49230-2011 | 0.00 | 165.00 | 18.12.2013 |
| 669 | 000011137 | наружная сеть водопровода | 24:58:0317024:126 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от ВК-45(сущ.), ул.Челюскинцев, до ПГ-5(сущ.) | 24-24-12/005/2014-558 23.04.2014 | колодец сборный железобетонный d=1500-2шт. из сб/ж ПП, ПД, КС.Труба ПЭ100 SRD 17 ГОСТ 18599-2001 Задвижки чугунные 30ч6бр d=100-2 шт., d=50-3шт. | 0.00 | 74.00 | 18.12.2013 |
| 670 | 000011138 | наружные сети водопровода | 24:58:0000000:40418 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от ПГ-18(сущ.), ул.Дачная и ул.Узкоколейная, до ВК41-2(сущ.) | 24-24-12/005/2014-565 23.04.2014 | колодец сборный железобетонный d=1500-13 шт. из сб/ж элементов ПП, ПД, КС, люк чугунный. Труба ст.d108\*4 ГОСТ 10704-91 уч-к ПГ18-ПГ31.Труба ПЭ100 SDR 17 уч-к ПГ31-ВК41-2(сущ) Гидранты пожар.-2 штЗадвижки 30ч6бр d=100-4 шт., d=50-13шт. | 0.00 | 508.00 | 18.12.2013 |
| 671 | 000011139 | наружная бытовая канализация от существующего колодца 5 через колодцы 46, 45, 44, 43, 42 до колодца 41 и от колодца 1 через колодцы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 18', 18, 16, 15, 7', 6', 5', 4', 3', 2' до колодца 1' | 24:58:0000000:35715 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, в районе жилого дома №87 | 24-24-12/017/2007-409 10.10.2007 | трубопровод из асбоцементных труб ВТ-9. Основание под трубопровод- естественный грунт | 0.00 | 562.00 | 29.04.2004 |
| 672 | 000011180 | водопровод | 24:58:0000000:41222 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 16 м по направлению на восток от трансформаторной подстанции Горный проезд, 2А | 24-24/012/005/2016-7426/1 от 23.12.2016 | материал труб- сталь, диаметр труб-100мм, железобетонных колодцев-52 шт. | 0.00 | 2 120.00 | 09.11.2016 |
| 673 | 000011181 | нежилое здание - водопроводная насосная станция | 24:58:0401001:70 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Горный проезд, зд. 2Б | 24-24/012-24/012/005/2016-7424/1 23.12.2016 | количество этажей-1; материал наружных стен - кирпичные | 23.90 | 0.00 | 09.11.2016 |
| 674 | 000011189 | сети водоснабжения | 24:58:0000000:40614 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от ВК-59 в районе нежилого здания по ул. Поселковому проезду, 23 до нежилых зданий по ул. Красноярская, 80В, ул. Енисейская, 3 до ВК-26 в районе нежилого здания по ул. Белорусская, 53 | 24-24/012-24/012/005/2016-1870/2 16.05.2016 | контур сооружения представляет собой совокупность из трех обособленных контуров | 0.00 | 2 162.00 | 01.01.1960 |
| 675 | 000011190 | канализационная сеть | 24:58:0303017:580 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КК-1 в районе жилого дома по ул. Андреева, 22 до КК-11 в районе жилого дома по Комсомольскому проезду, 9 | 24-24/012-24/012/005/2016-1874/2 16.05.2016 | контур сооружения представляет собой совокупность из четырех обособленных контуров | 0.00 | 362.00 | 01.01.2004 |
| 676 | 000011192 | водопроводная сеть | 24:58:0000000:40612 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-30 в районе жилого дома по ул. Горького, 52 до ВК-13 (доп.) в районе нежилого здания по ул. Комсомольская, 41 | 24-24/012-24/012/005/2016-1875/2 17.05.2016 | контур сооружения представляет собой совокупность из пяти обособленных контуров | 0.00 | 270.00 | 01.01.2004 |
| 677 | 000011194 | водопровод от ВК4 (ПГ) до здания по ул. Восточная, 22 «А» | 24:58:0306006:3852 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, от ВК4 (ПГ) до здания по ул.Восточная, 22А | 24-24/012-24/012/005/2016-1872/2 10.05.2016 | способ прокладки подземный, глубина 2,5м | 0.00 | 10.00 | 01.01.2010 |
| 678 | 000011216 | Водопроводная сеть | 24:58:0305025:102 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от нежилого здания по ул.Южная, 14А до ВК-5, через ВК-131, ВК-1, ВК-2/ПГ, ВК-3А, ВК-3, ВК-4/ПГ | 24-24/012-24/012/005/2016-4827/1 13.09.2016 | сооружение подземное, контур сооружения представляет собой совокупность их девяти обособленных контуров, в том числе: один контур - подземный трубопровод, восемь контуров - колодцы | 0.00 | 507.00 | 01.01.1980 |
| 679 | 000011217 | водопроводная сеть | 24:58:0000000:41186 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от нежилого здания по ул. Южная, 18ж до ВК-126 | 24-24/012-24/012/005/2016-5966/1 25.10.2016 | cооружение подземное, контур сооружения представляет собой совокупность из пятнадцати обособленных контуров. Один контур - подземный трубопровод, проложенный на глубине от 2,8м до 3,3 м. Четырнадцать контуров - люки смотровых. колодцев. В четырех из них на глубине 0,25м установлены пожарные гидранты. Количество вводов - 1 | 0.00 | 610.00 | 01.01.1983 |
| 680 | 000011218 | Водопроводная сеть | 24:58:0000000:41181 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от нежилого здания по ул.Южная, 18Е до ВК 131 | 24-24/012-24/012/005/2016-4824/1 13.09.2016 | сооружение подземное, состоит из подземного трубопровода протяженностью 68м и колодца диаметром 1м | 0.00 | 68.00 | 01.01.1967 |
| 681 | 000011219 | Сеть хозяйственно-фекальной канализации | 24:58:0305025:103 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от колодца КК-807 в районе нежилого здания по ул. Южная, 18е до колодца КК-518 в районе КНС №3 по ул. Южная, 18/1 через колодцы КК-804, КК-504, КК-513; от колодца КК-568 в районе нежилого здания по ул. Южная, 14 до КК-804 в районе нежилого здания по ул. Южная, 18е | 24-24/012-24/012/005/2016-4861/1 15.09.2016 | сооружение "сеть хозяйственно-фекальной канализация" - подземное, Контур сооружения представляет собой совокупность их двадцати трех обособленных контуров: два контура - подземный трубопровод, двадцать один - колодцы | 0.00 | 347.00 | 01.01.1960 |
| 682 | 000011237 | сооружение – хозяйственно-питьевой водопровод от колодца № 1 до колодца № 4В и от колодца 48 до колодца 31 ПГ | 24:58:0313001:133 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно 37,5 м на восток от жилого дома по ул.Царевского, д.3 | 24:58:0313001:133-24/102/2018-1 27.02.2018 |  | 0.00 | 2 072.00 | 12.11.2012 |
| 683 | 000011238 | сооружение – наружная бытовая канализация от колодца № 1 до колодца № 134 | 24:58:0000000:34411 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 34 м на юго-восток от жилого дома по ул. Царевского, д.3 | 24:58:0000000:34411-24/125/2018-1 27.02.2018 |  | 0.00 | 1 259.00 | 12.11.2012 |
| 684 | 000011239 | Водопроводная сеть | 24:58:0000000:41115 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-5, ВК-10 до нежилого здания по ул. Северная, зд. 9 | 24:58:0000000:41115-24/115/2017-2 26.12.2017 |  | 0.00 | 94.00 | 01.01.1986 |
| 685 | 000011240 | Водопроводная сеть | 24:58:0303026:82 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-5А до нежилого здания по ул. Комсомольская, зд. 9 | 24:58:0303026:82-24/107/2017-2 25.12.2017 |  | 0.00 | 15.00 | 01.01.1954 |
| 686 | 000011241 | Водопроводная сеть | 24:58:0303017:589 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-30А до нежилого здания по ул. Комсомольская, зд. 48А | 24:58:0303017:589-24/104/2017-2 22.12.2017 |  | 0.00 | 82.00 | 01.01.1957 |
| 687 | 000011242 | Водопроводная сеть | 24:58:0303031:81 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-20 до нежилого здания по ул. Горького, зд. 36 | 24:58:0303031:81-24/108/2017-2 25.12.2017 |  | 0.00 | 103.00 | 01.01.1954 |
| 688 | 000011243 | Сооружение – сеть хозяйственно-фекальной канализации | 24:58:0303026:83 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КК-15 до КК-15А, КК-16Б до КК-16А в районе нежилого здания по ул. Комсомольская, зд. 9 | 24:58:0303026:83-24/097/2017-2 25.12.2017 |  | 0.00 | 127.00 | 01.01.1954 |
| 689 | 000011244 | Сооружение – сеть хозяйственно-фекальной канализации | 24:58:0303017:588 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КК-14 до КК-48 в районе нежилого здания по ул. Комсомольская, зд. 48А | 24:58:0303017:588-24/118/2017-2 21.12.2017 |  | 0.00 | 101.00 | 01.01.1957 |
| 690 | 000011245 | Водопроводная сеть | 24:58:0303016:3251 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-4А до нежилого здания по ул. Советской Армии, зд. 24 | 24:58:0303016:3251-24/104/2017-2 27.12.2017 |  | 0.00 | 5.00 | 01.01.1973 |
| 691 | 000011246 | Водопроводная сеть | 24:58:0303011:54 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-12В до нежилого здания по ул. 22 Партсъезда, зд. 5А | 24:58:0303011:54-24/118/2017-2 27.12.2017 |  | 0.00 | 34.00 | 01.01.1958 |
| 692 | 000011247 | Водопроводная сеть | 24:58:0000000:41114 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-16 до нежилого здания по ул. Октябрьская, зд. 13 | 24:58:0000000:41114-24/095/2017-2 26.12.2017 |  | 0.00 | 20.00 | 01.01.1951 |
| 693 | 000011248 | Водопроводная сеть | 24:58:0303021:16 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-15а до нежилого здания по ул. Маяковского, зд. 6 | 24:58:0303021:16-24/118/2017-2 27.12.2017 |  | 0.00 | 8.00 | 01.01.1980 |
| 694 | 000011249 | Водопроводная сеть | 24:58:0303016:3253 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-6523 до нежилого здания по ул. Советской Армии, зд. 22 | 24:58:0303016:3253-24/111/2017-2 28.12.2017 |  | 0.00 | 11.00 | 01.01.1967 |
| 695 | 000011250 | Водопроводная сеть | 24:58:0303010:80 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-23А до нежилого здания по ул. Андреева, зд. 11А | 24:58:0303010:80-24/118/2017-2 27.12.2017 |  | 0.00 | 95.00 | 01.01.1954 |
| 696 | 000011251 | Водопроводная сеть | 24:58:0303010:79 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-22 до нежилого здания по ул. Школьная, зд. 39 | 24:58:0303010:79-24/126/2017-2 28.12.2017 | исх. № 18-62/2340 от 08.08.2018 (присвоение инв.номера) | 0.00 | 14.00 | 01.01.1956 |
| 697 | 000011252 | Сооружение – сеть хозяйственно-фекальной канализации | 24:58:0303010:81 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от колодца К-11 до колодца К-11А в районе нежилого здания по ул. Андреева, зд. 11А | 24:58:0303010:81-24/095/2017-1 27.12.2017 |  | 0.00 | 45.00 | 01.01.1954 |
| 698 | 000011253 | наружная сеть хозяйственно-бытовой канализации от КНС №12 по ул. Школьная, 50 "Г" до колодца №1497 у здания по ул. Школьная, 50 "А" | 24:58:0000000:35463 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе здания ул. Школьная, 50 "Г" | 24-24-12/006/2006-954 16.05.2006 | сеть из асбестоцементных труб (безнапорная), трубопровод d=200 60,9 п.м, d=250 1,65 п.м, 4 шт. смотровых колодца | 0.00 | 63.00 | 14.02.2006 |
| 699 | 000011313 | Водопроводная сеть | 24:58:0000000:73362 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-139 до ВК-139Б; от ВК-140 до ВК-140Б | 24:58:0000000:73362-24/193/2019-2 01.07.2019 |  | 0.00 | 189.00 | 01.01.1979 |
| 700 | 000636-01 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.27 | 24:58:0312001:843 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-3 в районе здания пр. Ленинградский, зд.27 до здания пр. Ленинградский, зд.27 | 24:58:0312001:843-24/095/2021-2 24.05.2021 | dy80, сталь | 0.00 | 7.00 | 01.03.1987 |
| 701 | 000636-02 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.29 | 24:58:0312001:839 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-4 в районе здания пр. Ленинградский, зд.29 до здания пр. Ленинградский, зд.29 | 24:58:0312001:839-24/095/2021-1 24.05.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 5.00 | 01.03.1987 |
| 702 | 000636-03 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.31 | 24:58:0312001:841 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-31/ПГ в районе здания пр. Ленинградский, зд.31 до здания пр. Ленинградский, зд.31 | 24:58:0312001:841-24/095/2021-1 24.05.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 7.00 | 01.03.1987 |
| 703 | 000636-04 | Наружный водопровод к зданиям ул.60 Лет ВЛКСМ, зд.26,28,30 | 24:58:0312001:840 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-32А в районе здания ул. 60 Лет ВЛКСМ, зд. 30 до зданий ул. 60 Лет ВЛКСМ, зд. 28, 30 | 24:58:0312001:840-24/095/2021-2 24.05.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 87.00 | 01.03.1987 |
| 704 | 000636-05 | Наружный водопровод к зданию ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.36 | 24:58:0312001:837 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-54 в районе здания ул.60 лет ВЛКСМ, зд.36 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.36 | 24:58:0312001:837-24/095/2021-1 24.05.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 19.00 | 01.03.1987 |
| 705 | 000636-06 | Наружный водопровод к зданию Проезд Юбилейный, зд.8 | 24:58:0312001:844 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-52 в районе здания Проезд Юбилейный, зд.8 до здания Проезд Юбилейный, зд.8 | 24:58:0312001:844-24/095/2021-1 24.05.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 20.00 | 01.03.1987 |
| 706 | 000636-07 | Наружный водопровод к зданию ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.42 | 24:58:0312001:842 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-42Б, ВК-2, ВК-43 в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 42 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 42 | 24:58:0312001:842-24/095/2021-1 24.05.2021 | dy70, dy50 сталь | 0.00 | 76.00 | 01.03.1987 |
| 707 | 000636-08 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.49 | 24:58:0312001:838 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-49В и ВК-49 в районе здания пр. Ленинградский, зд.49 до здания пр. Ленинградский, зд.49 | 24:58:0312001:838-24/095/2021-2 24.05.2021 | dy150, dy100 сталь | 0.00 | 21.00 | 01.03.1987 |
| 708 | 000636-09 | Наружный водопровод от ВК-58 до ВК-175 | 24:58:0312001:853 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск , от ВК-58 в районе здания Проезд Юбилейный, зд.4 до ВК-175 в районе здания пр. Ленинградский, зд.41 | 24:58:0312001:853-24/095/2021-2 01.09.2021 | dy150, чугун, сталь | 0.00 | 241.00 | 01.03.1987 |
| 709 | 000636-10 | Наружный водопровод от ВК-49В до ВК-58 | 24:58:0312001:845 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-49В в районе здания пр. Ленинградский, 49 до ВК-58 в районе здания Проезд Юбилейный, зд.4 | 24:58:0312001:845-24/095/2021-2 25.05.2021 | dy200, чугун | 0.00 | 122.00 | 01.03.1987 |
| 710 | 000636-11 | Наружный водопровод от ВК-47 до ВК-32В | 24:58:0312001:846 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-47 в районе здания 60 лет ВЛКСМ, зд.42 до ВК-32В в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 32 | 24:58:0312001:846-24/095/2021-1 25.05.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 360.00 | 01.03.1987 |
| 711 | 000715-01 | Наружный водопровод от ВК-17 до ВК-17 и до здания Проезд Мира, 7 | 24:58:0312002:8574 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-17 в районе здания пр. Ленинградский, зд.57 до ВК-17 в районе здания Проезд Мира, зд.17 и до здания по адресу Проезд Мира, 7 | 24:58:0312002:8574-24/095/2021-1 25.05.2021 | dy300, dy200, dy150, сталь, чугун | 0.00 | 631.00 | 01.03.1989 |
| 712 | 000715-02 | Наружный водопровод от ВК-125 до ВК-12 | 24:58:0312002:8577 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-125 в районе здания пр. Ленинградский, 73 до ВК-12 в районе здания пр. Ленинградский, зд.67 | 24:58:0312002:8577-24/095/2021-2 25.05.2021 | dy150, сталь, чугун | 0.00 | 203.00 | 01.03.1989 |
| 713 | 000715-03 | Наружный водопровод от ВК-8 до ВК-18 | 24:58:0312002:8579 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-8 в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 84 до ВК-18 в районе здания по адресу 60 лет ВЛКСМ, зд. 54 | 24:58:0312002:8579-24/095/2021-1 26.05.2021 | dy300, dy200, dy150, сталь | 0.00 | 871.00 | 01.03.1989 |
| 714 | 000715-04 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.105 | 24:58:0312002:8578 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-105/ПГ в районе здания пр. Ленинградский, зд.105 до здания пр. Ленинградский, зд.105 | 24:58:0312002:8578-24/095/2021-1 26.05.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 12.00 | 01.03.1989 |
| 715 | 000715-05 | Наружный водопровод к зданию ул. 60 лет ВЛКСМ, 78 | 24:58:0312002:8571 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-17 в районе здания 60 лет ВЛКСМ, 72 до здания ул. 60 лет ВЛКСМ, 78 | 24:58:0312002:8571-24/095/2021-2 25.05.2021 | dy100, сталь, чугун | 0.00 | 71.00 | 01.03.1989 |
| 716 | 000715-06 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.59 | 24:58:0312002:8576 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-17А в районе здания пр. Ленинградский, зд. 57 до здания пр. Ленинградский, зд. 59 | 24:58:0312002:8576-24/095/2021-1 25.05.2021 | dy100, сталь, чугун | 0.00 | 145.00 | 01.03.1989 |
| 717 | 000715-07 | Наружный водопровод к зданию Проезд Мира, зд.19 | 24:58:0312002:8584 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-19 в районе здания Проезд Мира, зд.19 до здания Проезд Мира, зд.19 | 24:58:0312002:8584-24/095/2021-1 28.06.2021 | dy100, сталь | 0.00 | 9.00 | 01.03.1989 |
| 718 | 000715-08 | Наружный водопровод от ВК-1 до ВК-8 | 24:58:0312002:8575 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-1 в районе здания пр. Ленинградский, зд.91 до ВК-8 в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.84 | 24:58:0312002:8575-24/095/2021-1 25.05.2021 | dy300, dy250, dy150, сталь | 0.00 | 660.00 | 01.03.1989 |
| 719 | 000715-09 | Наружный водопровод от ВК-2 до ВК-8 | 24:58:0312002:8570 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-2 в районе здания пр. Ленинградский, зд.77 до ВК-8 в районе здания Проезд Мира, зд.13 | 24:58:0312002:8570-24/095/2021-1 25.05.2021 | dy200, сталь | 0.00 | 119.00 | 01.03.1989 |
| 720 | 000715-10 | Наружный водопровод к зданию пр. Ленинградский, зд.95 | 24:58:0312002:8573 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ПГ-24 в районе здания пр. Ленинградский, зд.95 до здания пр. Ленинградский, зд.95 | 24:58:0312002:8573-24/095/2021-1 25.05.2021 | dy80, сталь | 0.00 | 15.00 | 01.03.1989 |
| 721 | 000715-11 | Наружный водопровод от ВК-20 до ВК-17 и до зданий Проезд Мира, зд.11, ул.60 лет ВЛКСМ, зд.56 | 24:58:0312002:8572 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-20 в районе здания Проезд Мира, зд.9 до ВК-17 в районе здания ул.60 лет ВЛКСМ, зд.56 и до зданий Проезд Мира, зд.11, ул.60 лет ВЛКСМ, зд.56 | 24:58:0312002:8572-24/095/2021-1 25.05.2021 | dy200, dy100, dy50, сталь, чугун | 0.00 | 303.00 | 01.03.1989 |
| 722 | 000715-12 | Наружный водопровод от ВК-1 до ВК-15 и до ВК-30 и до зданий пр. Ленинградский, зд. 93, 91, 97 | 24:58:0312002:8580 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-1 в районе здания пр. Ленинградский, зд.91 до ВК-15 в районе здания ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.80 и до зданий пр. Ленинградский, зд.93,91, 97 и до ВК-30 в районе здания пр. Ленинградский, 75 | 24:58:0312002:8580-24/095/2021-1 28.05.2021 | dy300, dy250, dy150, сталь | 0.00 | 793.00 | 01.03.1989 |
| 723 | 1406-1419 | Бытовая канализация к ж/д 8/4, 3/4 | 24:58:0312002:8588 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, пр. Ленинградский, д. 57, 59, 61, 65, 67, ул. Мира, 13, 15, 17 | 24:58:0312002:8588-24/095/2021-2 27.08.2021 | от К-4 до К-13 через К5-12, асбестобетонная труба d=100, d=150, d=200 | 0.00 | 709.00 | 01.07.1989 |
| 724 | 650651-01 | Наружный водопровод от ВК-16/ПГ до ВК-100' | 24:58:0000000:73987 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-16/ПГ в районе здания ул. Советской Армии, зд. 5 через ВК-9, ВК-29, ВК-100’ | 24:58:0000000:73987-24/095/2021-2 21.05.2021 |  | 0.00 | 1 964.00 | 01.01.1961 |
| 725 | 650651-02 | Наружный водопровод от ВК-29 до ВК-54ПГ | 24:58:0000000:73989 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-29 в районе здания ул. Октябрьская, зд. 16 до ВК-54/ПГ в районе здания ул. Советская, зд.18 через ВК-46 в районе здания ул. Октябрьская, зд.30 | 24:58:0000000:73989-24/095/2021-1 21.05.2021 |  | 0.00 | 1 309.00 | 01.01.1961 |
| 726 | 650651-03 | Наружный водопровод от ВК-46 до ВК-46/ПГ | 24:58:0000000:73991 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-46 в районе здания ул. Октябрьская, зд. 30 до ВК-46/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд.7 через ВК-42/ПГ в районе здания ул. Свердова, зд. 16 | 24:58:0000000:73991-24/095/2021-2 24.05.2021 |  | 0.00 | 1 215.00 | 01.01.1961 |
| 727 | 650651-05 | Наружный водопровод от ВК-9 до ВК-29 | 24:58:0000000:74030 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-9 в районе здания ул. Советская, зд.15 до ВК-29 в районе здания ул. Октябрьская, зд.16, через ВК-5/ПГ в районе здания ул. Советской Армии, зд.23 и ВК-25/ПГ в районе здания ул. Школьная, 35 | 24:58:0000000:74030-24/095/2021-1 08.06.2021 |  | 0.00 | 1 851.00 | 01.01.1961 |
| 728 | 650651-06 | Наружный водопровод от ВК-25/ПГ до ВК-46 | 24:58:0000000:73920 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-9 в районе здания ул. 22 Партсъезда, зд.11 до ВК-46 в районе здания ул. Ленина, зд. 15 через ВК-36 в районе здания ул. Ленина, 21 | 24:58:0000000:73920-24/095/2021-1 26.04.2021 |  | 0.00 | 1 290.00 | 01.01.1961 |
| 729 | 650651-07 | Наружный водопровод от ВК-37/ПГ до ВК-42/ПГ | 24:58:0000000:73994 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-37 в районе здания ул. Ленина, зд. 21 до ВК-42 в районе здания ул. Свердлова, зд. 16 через ВК 3/ПГ в районе здания ул. Свердлова, 21 | 24:58:0000000:73994-24/095/2021-2 24.05.2021 |  | 0.00 | 781.00 | 01.01.1961 |
| 730 | 650651-08 | Наружный водопровод от ВК-7/ПГ до ВК-6 | 24:58:0000000:73988 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-7/ПГ в районе здания ул. Кирова, зд.14 до ВК-6 в районе здания ул. Кирова, зд.13 через ВК-17 в районе здания ул. Кирова, 7, ВК-18/ПГ в районе здания ул. Кирова, зд.10 | 24:58:0000000:73988-24/095/2021-1 21.05.2021 |  | 0.00 | 741.00 | 01.01.1961 |
| 731 | 650651-09 | Наружный водопровод от ВК-7/ПГ до ВК-6 | 24:58:0000000:74118 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-5/ПГ в районе здания ул. Советской Армии, зд. 23 до ВК-25/ПГ в районе здания ул. Школьная, зд. 35 через ВК-19/ПГ в районе здания ул. Школьная, зд. 41 | 24:58:0000000:74118-24/095/2021-2 10.09.2021 | от ВК-5/ПГ в районе здания ул. Советской Армии, зд.23 до ВК-25/ПГ в районе здания ул. Школьная, зд.35 через ВК-19/ПГ в районе здания ул. Школьная, 41 к задниям ул. Советской Армии, зд.27,29, ул. Андреева, зд.3,5,7,11А, ул. Школьная, зд.41,39,37,42,40 | 0.00 | 1 025.00 | 01.01.1961 |
| 732 | 650651-10 | Наружный водопровод от ВК-19/ПГ до ВК-36 | 24:58:0000000:74034 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-19/ПГ в районе здания ул. Школьная, зд. 41 до ВК-36 в районе здания ул. Ленина, зд. 21 через ВК 32, в районе здания ул. Ленина, зд. 27 | 24:58:0000000:74034-24/095/2021-1 10.06.2021 |  | 0.00 | 486.00 | 01.01.1961 |
| 733 | 650651-11 | Наружный водопровод от ВК-32 до ВК-34/ПГ | 24:58:0000000:73915 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-32 в районе здания ул. Ленина, зд. 27 до ВК-34/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд.23 через ВК 31/ПГ, в районе здания ул. Свердлова, зд. 26 | 24:58:0000000:73915-24/095/2021-2 26.04.2021 | от ВК-32 в районе здания ул. Ленина, зд. 27 до ВК-34/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд.23 через ВК-31/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд. 26 и к зданиям ул. Андреева, зд.19,21,23,21А, ул. Свердлова, зд. 23,25,24, ул. 22 Партсъезда, зд.22,17, ул | 0.00 | 826.00 | 01.01.1961 |
| 734 | 650651-12 | Наружный водопровод от ВК-31/ПГ до ВК-34/ПГ | 24:58:0303008:1381 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-31 в районе здания ул. Свердлова, зд.26 до ВК-34/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд.23 через ВК-2 в районе здания ул. Кирова, зд. 15, ВК-6 в районе здания ул. Кирова, 13 | 24:58:0303008:1381-24/095/2021-2 26.04.2021 |  | 0.00 | 1 465.00 | 01.01.1961 |
| 735 | 650651-13 | Наружный водопровод от ВК-16/ПГ до ПГ-15 | 24:58:0000000:73922 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., от ВК-16/ПГ в районе здания ул. Советская, зд. 2 до ПГ-15 в районе здания ул. Школьная, зд. 3 через ВК-18/ПГ в районе здания ул. Советской Армии, зд. 1, ВК-36 в районе здания ул. Школьная, зд. 1 | 24:58:0000000:73922-24/095/2021-1 26.04.2021 |  | 0.00 | 709.00 | 01.01.1961 |
| 736 | 650651-14 | Наружный водопровод от ВК-100 до ВК-36 | 24:58:0000000:73986 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-100 в районе здания ул. Школьная, зд. 7 до ВК-36 в районе здания ул. Школьная, зд.1 через ВК 54/ПГ, в районе здания ул. Ленина, зд. 5, ВК-56/ПГ в районе здания ул. Ленина, зд.1 | 24:58:0000000:73986-24/095/2021-1 21.05.2021 |  | 0.00 | 962.00 | 01.01.1961 |
| 737 | 650651-15 | Наружный водопровод от ВК-56/ПГ до ВК-54/ПГ | 24:58:0000000:73984 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-56/ПГ в районе здания ул. Ленина, зд. 1 до ВК-54/ПГ, в районе здания ул. Ленина, зд. 5 через ВК 46/ПГ, в районе здания ул. Свердлова, зд. 7, ВК-48/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд. 5 | 24:58:0000000:73984-24/095/2021-2 21.05.2021 |  | 0.00 | 1 068.00 | 01.01.1961 |
| 738 | 650651-16 | Наружный водопровод от ВК-48/ПГ | 24:58:0000000:73977 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-48/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд.5 | 24:58:0000000:73977-24/095/2021-2 17.05.2021 | от ВК-48/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд.5 к зданиям ул. Свердлова, зд.5,3,3А/1, ул. Советская, 25Б, 25А, 27, 27А, ул. Парковая, зд.28,30 | 0.00 | 824.00 | 01.01.1961 |
| 739 | 650651-17 | Наружный водопровод от ВК-19/ПГ до ВК-32 | 24:58:0000000:73990 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-19/ПГ в районе здания ул. Андреева, зд.9 до ВК-32, в районе здания ул. Ленина, зд.27 через ВК 13/ПГ, в районе здания ул. Школьная, зд.49, ВК-24 в районе здания ул. Ленина, зд. 33 | 24:58:0000000:73990-24/095/2021-2 21.05.2021 |  | 0.00 | 2 087.00 | 01.01.1961 |
| 740 | 650651-18 | Наружный водопровод от ВК-24 до ВК-31/ПГ | 24:58:0000000:73928 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-24 в районе здания ул. Ленина, зд.33 до ВК-31/ПГ, в районе здания ул. Андреева, зд.23 через ВК 25, в районе здания ул. Свердлова, зд. 35 | 24:58:0000000:73928-24/095/2021-1 28.04.2021 |  | 0.00 | 956.00 | 01.01.1961 |
| 741 | 650651-19 | Наружный водопровод от ВК-25 до ВК-30 | 24:58:0303017:1175 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-25 в районе здания ул. Свердлова, зд.35 до ВК-30, в районе здания ул. Андреева, зд. 16 через ВК 35, в районе здания ул. Комсомольская, зд.56, ВК-38 в районе здания ул. Андреева, зд.2 | 24:58:0303017:1175-24/095/2021-2 28.04.2021 |  | 0.00 | 1 143.00 | 01.01.1961 |
| 742 | 650651-20 | Наружный водопровод от ВК-13/ПГ и ВК-17 | 24:58:0000000:74063 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-13/ПГ в районе здания ул. Школьная, зд. 49 и ВК-17 в районе здания ул. Андреева, 4 | 24:58:0000000:74063-24/095/2021-2 09.07.2021 | от ВК-13/ПГ в районе здания ул. Школьная, зд.49 и ВК-17 в районе здания ул. Андреева, зд.4 до зданий ул. Школьная, зд.46,48,48А,50А,50Б,52А,54А,54Г,52/1, ул. Андреева, зд.2Б, 2А,2, ул. Советской Армии, зд. 34,36,30,32А,28А,44,46,38 | 0.00 | 2 253.00 | 01.01.1961 |
| 743 | 650651-21 | Наружный водопровод от ВК-35 до ВК-38 | 24:58:0000000:73908 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-35 в районе здания ул. Комсомольская, зд. 56 до ВК-38, в районе здания ул. Андреева, зд. 26 через ВК-29 в районе здания ул. Горького, зд.50 и ВК-33 в районе здания ул. Горького, зд. 54 | 24:58:0000000:73908-24/095/2021-2 23.04.2021 |  | 0.00 | 819.00 | 01.01.1961 |
| 744 | 650651-22 | Наружный водопровод от ВК-13/ПГ до ВК-24 | 24:58:0000000:74006 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-13/ПГ в районе здания ул. Школьная, зд. 49 до ВК-24, в районе здания ул. Ленина, зд. 33 через ВК 7, в районе здания ул. Маяковского, зд. 1, ВК-17/ПГ в районе здания ул. Ленина, зд.43 | 24:58:0000000:74006-24/095/2021-1 27.05.2021 |  | 0.00 | 1 772.00 | 01.01.1961 |
| 745 | 650651-23 | Наружный водопровод от ВК-21 до ВК-25 | 24:58:0303017:1176 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-21 в районе здания ул. Свердлова, зд.42 до ВК-25 в районе здания ул. Свердлова, зд. 35 | 24:58:0303017:1176-24/095/2021-1 24.05.2021 | от ВК-21 в районе здания ул. Свердлова, зд.42 до ВК-25 в районе здания ул. Свердлова, зд. 35 до зданий ул. Свердлова, 42,41,40,39,38,37 | 0.00 | 466.00 | 01.01.1961 |
| 746 | 650651-24 | Наружный водопровод от ВК-35 до ВК-21 | 24:58:0000000:73979 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-35 в районе здания ул.Комсомольская, зд.56 до ВК-21 в районе здания ул. Свердлова, зд. 42 через ВК-27 в районе здания ул. Комсомольская, зд. 48 | 24:58:0000000:73979-24/095/2021-1 17.05.2021 | от ВК-35 в районе здания ул.Комсомольская, зд.56 до ВК-21 в районе здания ул. Свердлова, зд. 42 через ВК-27 в районе здания ул. Комсомольская, зд. 48 до зданий ул. Маяковского, зд.17А,22,17Б,22А,19Б,19А,24, ул. Комсомольская, 33,48,35,50,35А,52,54, | 0.00 | 949.00 | 01.01.1961 |
| 747 | 650651-25 | Наружный водопровод от ВК-7 до ВК-17/ПГ | 24:58:0000000:74007 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-7 в районе здания ул. Маяковского, зд. 1 до ВК-17/ПГ, в районе здания ул. Ленина, зд. 43 через ВК-1 (ПГ-36), в районе здания ул. Решетнева, зд.1. ВК-12 в районе здания ул. Ленина, зд. 51 | 24:58:0000000:74007-24/095/2021-1 27.05.2021 |  | 0.00 | 1 221.00 | 01.01.1961 |
| 748 | 650651-26 | Наружный водопровод от ВК-17/ПГ до ВК-12 | 24:58:0000000:73939 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-17/ПГ в районе здания ул. Ленина, зд.43до ВК-12, в районе здания ул. Ленина, зд.51 через ВК-21, в районе здания ул. Свердлова, зд. 42, ВК-15/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд. 51А | 24:58:0000000:73939-24/095/2021-1 06.05.2021 |  | 0.00 | 2 051.00 | 01.01.1961 |
| 749 | 650651-27 | Наружный водопровод от ВК-29 до ВК-24 | 24:58:0303031:232 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-29 в районе здания ул. Горького зд.50 до ВК-24, в районе здания ул. Горького, зд.43 | 24:58:0303031:232-24/095/2021-2 24.08.2021 |  | 0.00 | 440.00 | 01.01.1961 |
| 750 | 650651-28 | Наружный водопровод от ВК-27/ПГ до ВК-11/ПГ, ВК-77/ПГ | 24:58:0000000:74031 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-27/ПГ в районе здания ул. Комсомольская, зд.48 до ВК-11/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд. 53 и до ВК-77/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд.55 через ВК-14/ПГ в районе здания ул. Комсомольская, зд. 24, ВК-8578 в районе здания ул. Комсомольская, зд.20 | 24:58:0000000:74031-24/095/2021-1 10.06.2021 |  | 0.00 | 2 706.00 | 01.01.1961 |
| 751 | 650651-29 | Наружный водопровод от ВК-27/ПГ до ВК-18/ПГ, ВК-8578 | 24:58:0000000:74010 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-27/ПГ в районе здания ул. Комсомольская, зд. 48 до ВК-18/ПГ, в районе здания ул. Комсомольская, зд. 32 и до ВК-8578 в районе здания ул. Комсомольская, зд. 20 через ВК-24/ПГ, в районе здания ул. Горького, зд. 42, ВК-19/ПГ в районе здания ул. Горького, зд.34, ВК-10/ПГ в районе здания ул. Горького, зд.18 | 24:58:0000000:74010-24/095/2021-1 27.05.2021 |  | 0.00 | 1 323.00 | 01.01.1961 |
| 752 | 650651-30 | Наружный водопровод от контррезервуаров до ВК-10/ПГ, ВК-8578 | 24:58:0000000:73923 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от контррезервуаров ул. Горького, зд. 8А до ВК-10/ПГ, в районе здания ул. Горького, зд. 18 и до ВК-8578 в районе здания ул. Комсомольская,. зд.20 через ВК-2, в районе здания ул. Комсомольская, зд. 2 | 24:58:0000000:73923-24/095/2021-2 27.04.2021 |  | 0.00 | 1 374.00 | 01.01.1961 |
| 753 | 650651-31 | Наружный водопровод от ВК-2 до ВК-77/ПГ | 24:58:0000000:73927 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-2, в районе здания ул. Комсомольской, зд. 2 до ВК-77/ПГ, в районе здания ул. Свердлова, зд. 55 через ВК-9, в районе здания ул. Северная, зд. 18 | 24:58:0000000:73927-24/095/2021-2 28.04.2021 |  | 0.00 | 1 202.00 | 01.01.1961 |
| 754 | 650651-32 | Наружный водопровод от ВК-9 до ВК-77/ПГ | 24:58:0000000:74003 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-9 в районе здания ул. Северная, зд. 18 до ВК-77/ПГ, в районе здания ул. Свердлова, зд. 55 через ВК-40, в районе здания ул. Ленина, зд.65, ВК-1 в районе здания ул. Ленина, зд.59 | 24:58:0000000:74003-24/095/2021-1 27.05.2021 |  | 0.00 | 1 199.00 | 01.01.1961 |
| 755 | 650651-33 | Наружный водопровод от ВК-15/ПГ и ВК-12 до ВК-77/ПГ и ВК-1 | 24:58:0000000:74055 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-15/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд.51А до ВК-77/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд. 55 и от ВК-12 в районе здания ул. Ленина, зд.51 до ВК-1 в районе здания ул. Ленина, зд.59 | 24:58:0000000:74055-24/095/2021-1 28.06.2021 |  | 0.00 | 1 199.00 | 01.01.1961 |
| 756 | 650651-35 | Наружный водопровод от насосной станции 3-го подъема до ВК-1 | 24:58:0000000:74008 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от насосной станции 3-го подъема ул. Восточная, 8Г до ВК-1 в районе здания ул. Пирогова, зд. 3А и от ВК-4 до здания ул. Пирогова, зд. 7 | 24:58:0000000:74008-24/095/2021-2 27.05.2021 | от насосной станции 3-го подъема ул. Восточная, 8Г до ВК-1 в районе здания ул. Пирогова, зд.3А и от ВК-4 до здания ул. Пирогова, зд.7 | 0.00 | 596.00 | 01.01.1961 |
| 757 | 650651-36 | Наружный водопровод от насосной станции 3-го подъема и от ВК-5 до ВК-29 | 24:58:0000000:74009 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от насосной станции 3-го подъема ул. Восточная, 8Г до ВК-29 в районе здания ул. Горького, зд. 50 и от ВК-5 в районе здания ул. Горького, зд. 56 | 24:58:0000000:74009-24/095/2021-1 27.05.2021 | от насосной станции 3-го подъема ул. Восточная, 8Г до ВК-29 в районе здания ул. Горького, зд.50 и от ВК-5 в районе здания ул. Горького, зд.56 и до здания ул. Горького, 56 | 0.00 | 1 281.00 | 01.01.1961 |
| 758 | 650651-37 | Наружный водопровод от КП-4, КП-1 до ВК-33 | 24:58:0000000:74011 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от КП-4 и КП-1 в районе здания ул. Восточная, зд. 6 до ВК-33 в районе здания ул. Горького, зд. 54 | 24:58:0000000:74011-24/095/2021-2 28.05.2021 |  | 0.00 | 891.00 | 01.01.1961 |
| 759 | 650651-38 | Наружный водопровод от ВК-5 до ВК-1/ПГ | 24:58:0303030:457 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-5 в районе здания ул. Горького, зд.56 до ВК-1/ПГ в районе здания ул. Горького, зд.54Б | 24:58:0303030:457-24/095/2021-1 28.05.2021 | от ВК-5 в районе здания ул. Горького, зд.56 до ВК-1/ПГ в районе здания ул. Горького, зд.54Б и до здания ул. Горького, 56 | 0.00 | 417.00 | 01.01.1961 |
| 760 | 650651-39 | Наружный водопровод от ВК-6 и ВК-7 до ВК-127' | 24:58:0000000:74111 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ВК-6 и ВК-7 в районе здания пр. Ленинградский, зд. 100 до ВК-127’ в районе здания ул. Южная, зд. 28 | 24:58:0000000:74111-24/095/2021-1 30.08.2021 | от ВК-6 и ВК-7 в районе здания пр. Ленинградский, зд.100 до ВК-127' в районе здания ул. Южная, зд.28 | 0.00 | 2 084.00 | 01.01.1961 |
| 761 | 650651-40 | Наружный водопровод от ВК-40 до ЭВК-7 | 24:58:0000000:73930 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-40 в районе здания ул. Ленина, зд.65 до ЭВК-7 в районе здания ул. Ленина, зд.75 | 24:58:0000000:73930-24/095/2021-1 от 28.04.2021 |  | 0.00 | 548.00 | 01.01.1961 |
| 762 | 650651-41 | Наружный водопровод до здания ул. Южная, зд.18/1 | 24:58:0303030:459 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-1 в районе здания ул. Кооперативная, зд.2 до здания по ул. Южная, зд.18/1 | 24:58:0303030:459-24/095/2021-1 17.06.2021 | от ВК-1 в районе здания ул. Кооперативная, зд.2 до здания по ул. Южная, зд.18/1 | 0.00 | 246.00 | 01.01.1961 |
| 763 | 650651-42 | Наружный водопровод от ВК-3 и ВК-3А до ВК-11 | 24:58:0303030:458 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от ВК-3 и ВК-3А в районе здания ул. Кедровая, зд. 2 до ВК-11 в районе здания ул. Кедровая, зд.7 | 24:58:0303030:458-24/095/2021-1 17.06.2021 | от ВК-3 и ВК-3А в районе здания ул. Кедровая, зд.2 до ВК-11 в районе здания ул. Кедровая, зд.7 | 0.00 | 239.00 | 01.01.1961 |
| 764 | 000000709 | Наружный водопровод от ВК-1082 | 24:58:0000000:74133 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-1082 в районе здания ул. Сибирская, зд. 19 до точки "А" в районе КППП № 7 | 24:58:0000000:74133-24/095/2021-1 27.09.2021 | dy150, сталь | 0.00 | 1 514.00 | 01.03.1988 |
| 765 | 000000760 | Водопровод от ВК-1 до здания а/у Д-100 ВТ-9 (к жилому дому стр. № 43/4) | 24:58:0307001:743 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, в районе жилого дома пр. Ленинградский, д. 109 | 24:58:0307001:743-24/095/2021-2 27.09.2021 | dy80, сталь | 0.00 | 83.00 | 01.02.1997 |
| 766 | 000001131 | Нежилое здание - Гараж с ремонтными мастерскими и складами ГОС | 24:58:0000000:319 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/20 | 24:58:0000000:319-24/100/2021-1 13.10.2021 | фундамент-ж/бетон; стены-кирпичные;  крыша-рулонная | 343.90 | 0.00 | 01.05.1998 |
| 767 | 000001269 | Канализация K-1 до кол-ца ч/з K-1, K-3 | 24:58:0306004:251 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г | 24:58:0306004:251-24/095/2021-1 23.12.2021 | трубы а/ц ВТ-6 D 150мм на глубине 1,5-1,8м от поверхности. Соеденены на муфтах с резиновыми кольцаим. на трассе смонтированы колодцы из сборных ж/б колец d 1000мм | 0.00 | 190.00 | 01.11.1976 |
| 768 | 000001289 | Хоз.фек.канализ.к зданию | 24:58:0000000:74176 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от Горького 36Б до КК в районе жд Горького 36 | 24:58:0000000:74176-24/095/2021-2 от 23.12.2021 | трубы а/ц d 150 | 0.00 | 207.00 | 01.11.1978 |
| 769 | 000001388 | Канализация от зд.1 до зд.2 | 24:58:0000000:74175 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от зд ул. Восточная 12А до зд Восточная 12Б и от зд Восточная 12 до Пирогова 7 | 24:58:0000000:74175-24/095/2021-1 23.12.2021 |  | 0.00 | 543.00 | 01.08.1988 |
| 770 | 000001403 | Бытовая канализация от К115 до К113 | 24:58:0312001:869 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от К115 до К113 через К114 | 24:58:0312001:869-24/095/2021-1 21.12.2021 |  | 0.00 | 18.00 | 01.12.1988 |
| 771 | 000001450 | Самотечная канализация | 24:58:0317002:1825 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г.Железногорск, 9КВ | 24:58:0317002:1825-24/095/2021-2 23.12.2021 |  | 0.00 | 43.00 | 01.11.1994 |
| 772 | 000001454 | Бытовая канализация от К24 ДО К25 | 24:58:0312001:870 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г.Железногорск, 9КВ | 24:58:0312001:870-24/095/2021-1 22.12.2021 |  | 0.00 | 415.00 | 01.06.1995 |
| 773 | 000000519 | Нежилое здание (Проходная к складу хлора) | 24:58:0318001:2729 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд.100Б | 24:58:0318001:2729-24/095/2021-1 от 24.05.2021 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша- рулонная | 96.10 | 0.00 | 01.12.1966 |
| 774 | 650651-04 | Наружный водопровод от ВК-42/ПГ до ВК-46/ПГ | 24:58:0000000:74172 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от ВК-42/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд. 16 до ВК-46/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд. 7 через ВК-42/ПГ в районе здания ул. Свердлова, зд. 7 | 24:58:0000000:74172-24/095/2021-2 от 15.12.2021 |  | 0.00 | 2 586.00 | 01.01.1961 |
| 775 | 650651-34 | Наружный водопровод от камеры переключения контррезервуаров до ТВК-409 | 24:58:0000000:74131 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от камеры переключения контррезервуаров ул. Горького, 8Б до ТВК-409 в районе здания ул. Загородная, зд. 19 | 24:58:0000000:74131-24/095/2021-1 27.09.2021 | от камеры переключения контррезервуаров ул. Горького, 8Б до ТВК-409 в районе здания ул. Загородная, зд.19 | 0.00 | 3 729.00 | 01.01.1961 |
| 776 | 000000518 | Проходная (на станцию II подьема) | 24:58:0000000:3839 | Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 100А | 24-24-12/021/2006-734 21.12.2006 | фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытие ж/б, крыша мягкая рулонная | 13.30 | 0.00 | 01.01.1954 |
| 777 | 000000521 | Нежилое помещение (склад) | 24:58:0000000:37721 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Восточная, зд.6 Г, пом.1 | 24:01.11:16.2003:632 10.01.2012 | фундамент- ж/бетон;  стены-ж/бетон;  перекрытия- ж/бетон | 78.10 | 0.00 | 01.01.1955 |
| 778 | 000000526 | Производственно-бытовой бокс | 24:58:0000000:578 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 8 | 24:01.11:\_\_3.2003:211\_\_\_ 28.03.2003 | фундамент-бетонный, ленточный, стены-кирпичные, крыша-шиферная, перекрытия ж/бетонные | 446.70 | 0.00 | 01.12.1975 |
| 779 | 000000529-000000530 | Склад (песка) | 24:58:0000000:3450 | Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 102Г | 24-24-12/019/2007-178 04.10.2007 | фундамент деревянные стулья, стены дощатые, перекрытие деревянное, крыша шиферная | 92.90 | 0.00 | 01.12.1975 |
| 780 | 000010927 | Наружная водопроводная сеть | 24:58:0306003:198 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе проспекта Курчатова, 61 | 24:58:0306003:198-24/095/2022-2 21.11.2022 | воздушная прокладка - 293 м | 0.00 | 293.00 | 23.08.2011 |
| 781 | 000000538 | Склад (ремонтной службы ВиК) | 24:58:0000000:575 | Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная, д. 6Б |  | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-рулонная | 195.10 | 0.00 | 01.05.1997 |
| 782 | 000000539 | База ВИК | 24:58:0326001:189 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д. 38А | 24:01.11:20.2004:440 24.12.2004 | исх. № 18-28/34 от 14.03.2023, исх. № 1054 от 14.03.2023 (объединение инв. номеров 000000536 и 000000539) | 299.30 | 0.00 | 01.07.1999 |
| 783 | 000000582 | Склад материалов и запчастей | 24:58:0000000:1038 | Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 102Б | 24:01.11:20.2004:409 24.12.2004 | фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытие ж/б, крыша шифер, мягкая рулонная | 214.10 | 0.00 | 01.02.1969 |
| 784 | 000000671 | Теплосеть от ТК-1 до н/зданий по пр. Ленинградский, 100/2, 100/10, 100/13 | 24:58:0318001:2728 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТК-1 до зданий пр-кт Ленинградский, 100/2, 100/10, 100/13 |  |  |  | 382.00 | 01.06.1967 |
| 785 | 000000840 | Нежилое сооружение | 24:11:0000000:15467 | Россия, Красноярский край, г. Железногорск, пос. Первомайский, от ВК сущ. до ВК-140, от ВК-140 до зд. ОВД, от ВК -140 через ВК-138 до ВК12-16, сеть водопровода к психоневрологическому диспансеру и зданию ОВД | 24:11.58:12.2000:191 от 01.07.2000 | трубы стальные ГОСТ 10704-91 диаметром 108х4 мм протяженностью 248,5 п.м, диаметром 76х3,5 мм протяженностью 128,5 п.м, диаметром 50х3,5 мм протяженностью 26,5 п.м, колодцы из ж/бетонных колец диаметром 1500 - 4 шт., диаметром 1000 - 7 шт. | 0.00 | 404.00 | 01.01.1999 |
| 786 | 000001132 | Административно-бытовой корпус очистных сооружений города | 24:58:0000000:2807 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3 | 24-24-12/016/2010-589 10.08.2010 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-рулонная,  2-х этажное | 967.00 | 0.00 | 01.04.1999 |
| 787 | 000001288 | Фек-ная канал. от K-325 до K281 | 24:58:0000000:74219 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от К-325 до К-281 | 24:58:0000000:74219-24/095/2022-1 17.03.2022 | трубы а/ц d 150 | 0.00 | 1 728.00 | 01.09.1978 |
| 788 | 000001380 | Бытовая канализация к жилому дому 28/4, от К-8 до К-13 сущ. через К-10, К-11, К-12 узла управления ж/д ( ул.60 лет ВЛКСМ,82) |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 82 | 24:11.58:4.1999:303 от 11.10.1999 | смонтирована из а/цементных труб ВТ-9 d=200 мм; трубы уложены в траншее на естественное основание, соединение трубопроводов на муфтах с резиновыми кольцами; сети смонтированы 4 колодца из сборных ж/бетонных колец d=1000 мм | 0.00 | 85.00 | 01.10.1999 |
| 789 | 000001381 | Бытовая канализация жилого дома стр. № 30/4 (ул.Мира,9) от К-5 до К-28 сущ. от К-6 до К-7 |  | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 4 МКРН, ул. Мира,9 от К5 до К28 сущ.от К6 до К7 | 24:11.58:5.1999:271.1 от 10.11.1999. 11.10.1999 внесены изменения на основании Постановления администрации г. Железногорска Красноярского края от 11.01.1999 № 31. | трубы а/цементные d=150 мм; колодцы ж/б; кольца d=1м | 0.00 | 25.00 | 01.11.1999 |
| 790 | 000001442 | Самотечная канализация | 24:58:0317003:169 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, п. Додоново, 9КВ | 24:58:0317003:169-24/095/2021-1 12.03.2021 |  | 0.00 | 40.00 | 01.11.1994 |
| 791 | 000001456 | Канализация от ж/д 15 | 24:58:0326001:1122 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., г. Железногорск, от ж/д № 15 по ул. Толстого до К175 | 24:58:0326001:1122-24/095/2022-1 17.03.2022 |  | 0.00 | 80.00 | 01.12.1991 |
| 792 | 000009309 | Сооружение (резервуар избыточного активного ила) | 24:58:0000000:4764 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Транзитная, д. 3/28 | 24-24-12/009/2008-329 04.07.2008 | площадь застройки 36 кв.м, объем 151 куб.м,  фундамент - ж/б монолитная плита;  стены - ж/б панели; чердачное перекрытие - ж/б плиты покрытия,  полы - бетонные | 36.00 | 0.00 | 01.03.2008 |
| 793 | 000010072 | Сооружение – внутриплощадочные сети воздухопровода ГОС (городских очистных сооружений) Система АО | 24:58:0502001:230 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/009/2009-669 25.09.2009 | тр.ст. d=1020\*10,п.м.-132,50; тр.ст.d=630\*10,п.м.-138,31; тр.ст.d=530\*4,п.м.-22,80; тр.ст.d478\*5,п.м.-10,40; тр.ст.d273\*8,п.м.-153,10; тр.ст.d219\*4-12,20п.м.тр.ст.d159\*4-118,61п.м; тр.ст.d=89\*3-126,8п.м; задв. чугун. шт-2; колод.ж/б d=1500, шт.-2 | 0.00 | 766.00 | 01.07.2009 |
| 794 | 000010087 | Сооружение – внутриплощадочные тепловые сети ГОС (городских очистных сооружений) | 24:58:0502001:240 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/020/2009-425 от 24.09.2009 |  |  | 1 261.00 | 30.06.2009 |
| 795 | 000010094 | Сооружение – кабельные линии 0,4 кВ ГОС (Городских очистных сооружений) | 24:58:0502001:244 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/025/2009-181 05.11.2009 | подземная трасса: кабель АВВГ-4\*2,5; АВВГ-4\*; АВВГ-3\*16-1\*4; АКВВБ-7\*2,5; КВВБ-4\*1,5; АКВВГ-10\*2,5; АВБбШВ-3\*150+1\*50; АВБбШВ-3\*70+1\*25. Опоры ж/беонные-36 шт., светильники-36шт.  РКУ-250. Защита кабеля-а/цементные трубы d=100; Протяжённость, м-38 | 0.00 | 3 860.00 | 19.06.2009 |
| 796 | 000010845 | Благоустройство | 24:58:0502001:252 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24-24-12/010/2012-240 15.06.2012 | подстилающий слой - песчанно-гравийный; покрытие асфальтобетонное; ограждение № 1 - металлическая решетка по бетонным столбам; № 2 - колючая проволока по бетонным столбам | 9 911.00 | 0.00 | 03.08.2009 |
| 797 | 000011296 | Напорный коллектор | 24:58:0000000:73532 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, от КНС пр-кт Курчатова, 61/5 до существующего колодца К-86 | 24:58:0000000:73532-24/095/2018-1 26.11.2018 | К-1Н труба ст.электросварная D=219х6; l = 455м; D 57x3 l=5м, К-1 труба а/ц D150 l=174м; D=200 l=149м, D426х6 1=174м | 0.00 | 345.00 | 01.11.1996 |
| 798 | 0524,6541 | Нежилое здание | 24:58:0000000:3210 | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 6 | 24:01.11:3.2003:213 28.03.2003 | 2-х этажное, фундамент ж/б, стены кирпичные, перекрытие ж/б, (Центрально-диспетчерский пункт, Оздоровительный комплекс, зал рабочих собраний) | 848.70 | 0.00 | 01.01.1972 |
| 799 | 00001322 | Напорный коллектор 13а кв. | 24:58:0000000:74311 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, кв. 13а от т. А в районе н/здания по ул. Школьная, зд. 54А до УП2 в районе н/здания по ул. Школьная, зд. 56 | 24:58:0000000:74311-24/095/2022-1 02.09.2022 | вынос напорных коллекторов D 400 D 250 зд 9ЖЭК от т"А" до УП 2 из стальных труб D426\*8 L-37.9м.п.;D 273\*8 L-71м.п | 0.00 | 398.00 | 01.05.1983 |
| 800 | 000001393-000001397 | Напорный коллектор | 24:58:0000000:74310 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск г.о., Железногорск г, от н/здания по ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 95А до сооружения (приемная камера) по ул. Транзитная, 3/1 Городских очистных сооружений | 24:58:0000000:74310-24/095/2022-1 02.09.2022 | от точки Г до ОС | 0.00 | 2 518.00 | 01.11.1988 |
| 801 | 000010973 | Линия электропередач 0,4кВ от ТП-301руб.№1;5 до вводных устройств КНС РМЗ |  | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная,49/1 |  | привод самонесущий СИП С4 (4х70)-340м; провод с медной жилой ПВ1 (1\*4-0,66) 40м; кабель силовой с А1 жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покровом АВБбШв4\*70-1- 65м; щиток учета ЩО70-1-96УЗ-2шт; ящик силовой ЯБПВУ-250А\*IP54 - 2шт. | 0.00 | 340.00 | 21.12.2013 |
| 802 | 000006623 | Нежилое здание (Гараж с мастерскими) | 24:58:0000000:3844 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.8А | 24:01.11:21.2003:1 20.11.2003 | фундамент-ж/бетон;  стены-кирпичные;  крыша-скатная | 373.50 | 0.00 | 01.12.1986 |
| 803 | 1080001 | Сооружение (очистные сооружения) | 24:58:0000000:3792 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, соор.15В | 24-24-12/006/2006-047  27.01.2006 | фундамент бетонный ленточный; стены бетонные заливные; перекрытие подвальное ж/бетонные плиты; полы бетонные; отмостка бетонная | 110.50 | 0.00 | 18.01.2006 |
| 804 | 1080002 | Сооружение – напорный коллектор | 24:00:0000000:6071 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от насосной станции базы отдыха спорткомплекса «Факел» до очистных сооружений МП «ЖКХ» по ул. Дальняя, зд. 2 в пос. Подгорный | 24:00:0000000:6071-24/105/2017-2  21.12.2017 |  | 0.00 | 1 054.00 | 01.01.1985 |
| 805 | 1080003 | Канализационная внутриплощадная сеть | 24:58:0000000:73533 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, от нежилых зданий пр-кт Курчатова, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4 до КНС пр-кт Курчатова, 61/5 | 24:58:0000000:73533-24/095/2018-1  26.11.2018 | К-1Н труба ст.электросварная D=219х6; l = 455м; D 57x3 l=5м, К-1 труба а/ц D150 l=174м; D=200 l=149м, D426х6 1=174м | 0.00 | 288.00 | 01.11.1996 |
| 806 | 1080004 | Сооружение коммунального хозяйства - канализационная сеть | 24:58:0000000:73364 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от К-175 до К-219 | 24:58:0000000:73364-24/118/2020-3  30.10.2020 |  | 0.00 | 79.00 | 01.01.1955 |
| 807 | 1080005 | Сети бытовой канализации от К-26 (сущ.) до К-1 в районе жилого дома по проезду Мира, 4 | 24:58:0312002:3861 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от К-26 (сущ.) до К-1 в районе жилого дома по проезду Мира, 4 | 24:58:0312002:3861-24/108/2021-3  01.03.2021 |  | 0.00 | 195.00 | 01.01.2013 |
| 808 | 1080006 | Канализационная сеть | 24:58:0000000:73749 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, сооружение от К-24 до К-27 (через К-25, К-26) | 24:58:0000000:73749-24/100/2021-3  01.10.2021 |  | 0.00 | 60.00 | 01.01.1959 |
| 809 | 1080007 | Сеть хозяйственно-фекальной канализации | 24:58:0000000:73768 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, от К-5 до К-12 | 24:58:0000000:73768-24/095/2022-3  04.08.2022 |  | 0.00 | 27.00 | 01.01.1964 |
| 810 | 1080008 | Канализационная сеть | 24:58:0000000:73730 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, сооружение от КК-6 до КК-3 (через КК-5, КК-4) | 24:58:0000000:73730-24/097/2021-3  30.08.2021 |  | 0.00 | 83.00 | 01.01.1970 |
| 811 | 1100002 | Сооружение коммунального хозяйства - водопроводная сеть | 24:58:0302001:7148 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-92 до ВК-93, до нежилого здания ул. Ленина, зд. 54А; от ВК-92 до нежилого здания ул.Ленина, зд. 54 | 24:58:0302001:7148-24/118/2020-3  02.11.2020 |  | 0.00 | 140.00 | 01.01.1956 |
| 812 | 1100003 | Сети водопровода от ВК-7 (сущ.) до жилого дома по проезду Мира, 4 | 24:58:0312002:3869 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ВК-7 (сущ.) до жилого дома по проезду Мира, 4 | 24:58:0312002:3869-24/105/2021-3  01.03.2021 |  | 0.00 | 10.00 | 01.01.2013 |
| 813 | 1100006 | Водопроводная сеть | 24:58:0307001:738 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, сооружение от ВК-120 до ВК-120\* до границы земельного участка здания № 153 по Ленинградскому проспекту | 24:58:0307001:738-24/108/2021-3  01.10.2021 |  | 0.00 | 156.00 | 01.01.1964 |
| 814 | 1100007 | Трубопровод водоотведения | 24:58:0307001:737 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, сооружение от КК-357 до КК-354 | 24:58:0307001:737-24/108/2021-3  01.10.2021 |  | 0.00 | 69.00 | 01.01.1964 |
| 815 | 1100008 | Водопроводная сеть | 24:58:0317001:544 | Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, сооружение от ВК-1 до ВК-16 | 24:58:0317001:544-24/109/2022-3  11.04.2022 |  | 0.00 | 522.00 | 01.01.1990 |
| 816 | 1100009 | Водопроводная сеть | 24:58:0308001:5966 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, от ВК-64 до ПГ-8 | 24:58:0308001:5966-24/095/2022-3  04.08.2022 |  | 0.00 | 44.00 | 01.01.1961 |
| 817 | 1100011 | Водопроводная сеть | 24:58:0304001:1657 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, от ВК-50Б до ВК-7 | 24:58:0304001:1657-24/095/2022-3  04.08.2022 |  | 0.00 | 262.00 | 01.01.1954 |
| 818 | 1100015 | Водопроводная сеть | 24:58:0304001:1660 | Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, от ВК-1 до стены здания по ул. Парковая, зд. 5А | 24:58:0304001:1660-24/109/2022-3  14.10.2022 |  | 0.00 | 13.00 | 01.01.1962 |
| 819 | 9611001а | Канализация СТО | 24:58:0318001:2760 | Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, 40 | 24:58:0318001:2760-24/095/2022-2  27.12.2022 |  | 0.00 | 126.00 | 01.01.1971 |
| 820 | 9611002в | Канализационная сеть СТО | 24:58:0318001:2759 | Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, 40 | 24:58:0318001:2759-24/095/2022-2  27.12.2022 |  | 136.00 | 0.00 | 01.01.1971 |
| 821 | 9611002г | Водопровод СТО | 24:58:0318001:2757 | Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, 40 | 24:58:0318001:2757-24/095/2022-2  27.12.2022 |  | 0.00 | 89.00 | 01.01.1981 |
| 822 | 9611003ж | Производственная канализация СТО | 24:58:0318001:2758 | Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, 40 | 24:58:0318001:2758-24/095/2022-2  27.12.2022 |  | 0.00 | 63.00 | 01.01.1971 |